## Plan1
OBRA: Obra de Remoção Pontual de Desplacamento do Revestimento das Fachadas da Faculdade de Direito e Aplicação de Chapisco para Consolidação dos Danos – UFRJ. .
Local: Rua Mocorro Filho, 8 Centro - RJ
PROCESSO: 23079.024502/2017-74 DATA BASE : MARÇO / 2017
1.0 | OBRA: Obra de Remoção Pontual de Desplacamento do Revestimento das Fachadas da Faculdade de Direito e Aplicação de Chapisco para Consolidação dos Danos – UFRJ.
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | RELATÓRIO INICIAL DE OBRAS OU SERVIÇOS DE ENGENHARIA, INCLUINDO REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS COM FOTOS DE (10 x 15)CM, ACOMPANHADAS DE LEGENDAS E INDICAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO, INFORMAÇÕES CONTRATUAIS,DESCRIÇÃO DO ESCOPO DOS SERVIÇOS REALIZADOS, TODOS COM TEXTO EM "WORD FOR WINDOWS", CONFORME RECOMENDAÇÕES E ESPECIFICAÇÕES DO ÓRGÃO CONTRATANTE. OS RELATÓRIOS DEVERÃO SER APRESENTADOS EM DUAS VIAS (ORIGINAL E CÓPIAS) ENCADERNADAS ACOMPANHADAS DE CÓPIA DIGITALIZADA E ARMAZENADA EM CD-ROM. |  |  |  |  | UN
CODIGO | DESCRICAO | CLASS. | UNID. | COEF. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | BASE
| MIDIA DVD-R | MAT. | UN | 7 |  | 0
| DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMP_M.O. | H | 10 |  | 0
| ARQUITETO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMP_M.O. | H | 5 |  | 0
| OPERADOR DE COMPUTADOR/TECNICO DE INFORMATICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMP_M.O. | H | 10 |  | 0
TOTAL DO SERVIÇO: | [5 empty] | 0
1.2 | ART DE EXECUÇÃO DE OBRAS |  |  |  |  | UN
CODIGO | DESCRICAO | CLASS. | UNID. | COEF. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | BASE
| ART DE EXECUÇÃO DE OBRAS | DIV. | UN | 1 |  | 0
TOTAL DO SERVIÇO: | [5 empty] | 0
1.2.1 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | H
CODIGO | DESCRICAO | CLASS. | UNID. | COEF. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | BASE
| EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | COMP. | H | 0.05 |  | 0
| CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | COMP. | H | 1 |  | 0
| ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA | M.O. | H | 1 |  | 0
| EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | DIV | H | 1 |  | 0
| SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | DIV | H | 1 |  | 0
TOTAL DO SERVICO | [5 empty] | 0
1.2.1.1 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA |  |  |  |  | H
CODIGO | DESCRICAO | CLASS. | UNID. | COEF. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | BASE
| ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA | M.O. | H | 0.0119 |  | 0
TOTAL DO SERVIÇO: | [5 empty] | 0
1.2.2 | TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | H
CODIGO | DESCRICAO | CLASS. | UNID. | COEF. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | BASE
| FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | COMP | H | 1 |  | 0
| EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | COMP. | H | 1 |  | 0
| CURSO DE CAPACITACAO PARA TECNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO - HORISTA | COMP. | H | 1 |  | 0
| TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | M.O. | H | 1 |  | 0
| ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | DIV | H | 1 |  | 0
| TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | DIV | H | 1 |  | 0
| EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | DIV | H | 1 |  | 0
| SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | DIV | H | 1 |  | 0
TOTAL DO SERVIÇO: | [5 empty] | 0
1.2.2.1 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA |  |  |  |  | H
CODIGO | DESCRICAO | CLASS. | UNID. | COEF. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | BASE
| TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | M.O. | H | 0.0067 |  | 0
TOTAL DO SERVIÇO: | [5 empty] | 0
1.2.3 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | H
CODIGO | DESCRICAO | CLASS. | UNID. | COEF. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | BASE
| EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | COMP. | H | 0.05 |  | 0
| CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | COMP. | H | 1 |  | 0
| ENCARREGADO GERAL DE OBRAS | M.O. | H | 1 |  | 0
| ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | DIV | H | 1 |  | 0
| TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | DIV | H | 1 |  | 0
| EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | DIV | H | 1 |  | 0
| SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | DIV | H | 1 |  | 0
TOTAL DO SERVIÇO: | [5 empty] | 0
1.2.3.1 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA |  |  |  |  | H
CODIGO | DESCRICAO | CLASS. | UNID. | COEF. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | BASE
| ENCARREGADO GERAL DE OBRAS | M.O. | H | 0.0171 |  | 0
TOTAL DO SERVIÇO: | [5 empty] | 0
1.3.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (3,00x1,50)m |  |  |  |  | M2
CODIGO | DESCRICAO | CLASS. | UNID. | COEF. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | BASE
| CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMP_M.O. | H | 1 |  | 0
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMP_M.O. | H | 2 |  | 0
| CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRI TA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | COMP. | M3 | 0.01 |  | 0
| SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | MAT. | M | 1 |  | 0
| PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) | MAT. | M | 4 |  | 0
| PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M | MAT. | M2 | 1 |  | 0
| PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | MAT. | KG | 0.11 |  | 0
TOTAL DO SERVIÇO: | [5 empty] | 0
1.3.1.1 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRI TA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 |  |  |  |  | M3
CODIGO | DESCRICAO | CLASS. | UNID. | COEF. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | BASE
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMP_M.O. | H | 2.45 |  | 0
| OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMP_M.O. | H | 1.55 |  | 0
| BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MO TOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 | COMP. | CHP | 0.8 |  | 0
| BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MO TOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 | COMP. | CHI | 0.75 |  | 0
| AREIA MEDIA | MAT. | M3 | 0.859 |  | 0
| CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 212.21 |  | 0
| BRITA NO 1 | MAT. | M3 | 0.579 |  | 0
TOTAL DO SERVIÇO: | [5 empty] | 0
1.3.1.1.1 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MO TOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 |  |  |  |  | CHP
CODIGO | DESCRICAO | CLASS. | UNID. | COEF. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | BASE
| BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MO TOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014 | COMP. | H | 1 |  | 0
| BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MO TOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10 /2014 | COMP. | H | 1 |  | 0
| BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MO TOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014 | COMP. | H | 1 |  | 0
| BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MO TOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014 | COMP. | H | 1 |  | 0
TOTAL DO SERVIÇO: | [5 empty] | 0
1.3.1.1.1.1 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MO TOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014 |  |  |  |  | H
CODIGO | DESCRICAO | CLASS. | UNID. | COEF. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | BASE
| BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | EQUIP | UN | 6.86e-05 |  | 0
TOTAL DO SERVIÇO: | [5 empty] | 0
1.3.1.1.1.2 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MO TOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10 /2014 |  |  |  |  | H
CODIGO | DESCRICAO | CLASS. | UNID. | COEF. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | BASE
| BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | EQUIP | UN | 1.6e-05 |  | 0
TOTAL DO SERVIÇO: | [5 empty] | 0
1.3.1.1.1.3 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MO TOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014 |  |  |  |  | H
CODIGO | DESCRICAO | CLASS. | UNID. | COEF. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | BASE
| BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | EQUIP | UN | 5.71e-05 | 3989.9 | 0.23 | SINAPI
TOTAL DO SERVIÇO: | [5 empty] | 0.23
1.3.1.1.1.4 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MO TOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014 |  |  |  |  | H
CODIGO | DESCRICAO | CLASS. | UNID. | COEF. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | BASE
| ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | DIV. | KW/H | 1.27 |  | 0
TOTAL DO SERVIÇO: | [5 empty] | 0
1.3.1.1.2 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 |  |  |  |  | CHI
CODIGO | DESCRICAO | CLASS. | UNID. | COEF. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | BASE
| BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MO TOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014 | COMP. | H | 1 |  | 0
| BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MO TOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10 /2014 | COMP. | H | 1 |  | 0
TOTAL DO SERVIÇO: | [5 empty] | 0
1.3.2 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE |  |  |  |  | M/MES
CODIGO | DESCRICAO | CLASS. | UNID. | COEF. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | BASE
| LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M | EQUIP. | M/MES | 1 |  | 0
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMP_M.O. | H | 0.5 |  | 0
TOTAL DO SERVIÇO: | [5 empty] | 0
1.3.3 | ALUGUEL DE ANDAIME TUBULAR SOBRE SAPATAS, FORMADO POR ELEMENTOS DE 2,00m DE LARGURA E DE ALTURA, CONSIDERANDO-SE A ÁREA DA PROJEÇÃO VERTICAL DO ANDAIME E PAGO PELO TEMPO NECESSÁRIO A SUA UTILIZAÇÃO, EXCLUSIVE: TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATÉ A OBRA, PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO OU SIMILAR, MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES. |  |  |  |  | M2xMES
CODIGO | DESCRICAO | CLASS. | UNID. | COEF. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | BASE
| DOIS ELEMENTOS TS-3A, 2 DIAGONAIS X, PARA TORRE-ANDAIME JAHU OU SIMILAR | IEQ | DIA | 12 |  | 0
TOTAL DO SERVIÇO: | [5 empty] | 0
1.3.4 | PLATAFORMA DE MADEIRA APOIADA SOBRE SUPORTE, COMPREENDENDO MONTAGEM E DESMONTAGEM, JA CONSIDERANDO O REAPROVEITAMENTO 20 VEZES DA MADEIRA. |  |  |  |  | M2
CODIGO | DESCRICAO | CLASS. | UNID. | COEF. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | BASE
| TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA | MAT | M | 0.15 |  | 0
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMP_M.O. | H | 1 |  | 0
TOTAL DO SERVIÇO: | [5 empty] | 0
1.3.5 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR, CONSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA |  |  |  |  | M2
CODIGO | DESCRICAO | CLASS. | UNID. | COEF. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | BASE
| MONTADOR DE EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMP_M.O. | H | 0.08 |  | 0
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMP_M.O. | H | 0.4 |  | 0
TOTAL DO SERVIÇO: | [5 empty] | 0
1.3.6 | PLATAFORMA DE MADEIRA PARA A PROTECAO A TRANSEUNTES, EM PECAS DE (7,5 X 15)CM E TABUAS DE (2,5 X 30)CM, COM 2M DE LARGURA, COM APROVEITAMENTO DA MADEIRA 2 VEZES, INCLUINDO A DESMONTAGEM E RETIRADA DA MADEIRA, DE ACORDO PARAGRAFO 3O ARTIGO 113 DO REGULAMENTO DE CONSTRUCOES E EDIFICACOES DA PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO. |  |  |  |  | M
CODIGO | DESCRICAO | CLASS. | UNID. | COEF. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | BASE
| MADEIRA SERRADA, SECAO (3,75CM X 7,5CM / 1 1/2" X 3") | MAT. | M | 2.14 |  | 0
| MADEIRA SERRADA, SECAO (7,5CM X 11,25CM / 3" X 4 1/2") | MAT. | M | 1.85 |  | 0
| PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | MAT. | KG | 0.04 |  | 0
| CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMP_M.O. | H | 3 |  | 0
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMP_M.O. | H | 2 |  | 0
TOTAL DO SERVICO | [5 empty] | 0
1.3.7 | TELA PARA PROTECAO DE FACHADA, MALHA DE 5 MM, NA COR AZUL, LARGURAS DE 1,50M OU 2,85M, 100% POLIPROPILENO. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. |  |  |  |  | M2
CODIGO | DESCRICAO | CLASS. | UNID. | COEF. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | BASE
| ARAME GALVANIZADO 12 BWG-2,60MM | MAT | KG | 0.15 |  | 0
| TELA DE NYLON OU PLÁSTICA COM MALHA DE 5MM,TIPO | MAT | M2 | 1 |  | 0
| AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMP_M.O. | H | 0.5 |  | 0
| CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMP_M.O. | H | 0.5 |  | 0
TOTAL DO SERVICO | [5 empty] | 0
1.3.8 | TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR PARA SERVIÇO , CONSIDERANDO-SE A ÁREA DE PROJEÇÃO VERTICAL DO ANDAIME, INCLUSIVE IDA E VOLTA DO CAMINHÃO, CARGA E DESCARGA. |  |  |  |  | M2XKM
CODIGO | DESCRICAO | CLASS. | UNID. | COEF. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | BASE
| CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA, CAPACIDADE DE 3,5T, COM MOTORISTA, MATERIAL DE OPERACAO E MATERIAL DE MANUTENCAO, COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES MINIMAS: MOTOR DIESEL DE 85CV. CUSTO HORARIO PRODUTIVO. | COMP. | H | 0.00114 |  | 0
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMP_M.O. | H | 0.0043 |  | 0
TOTAL DO SERVIÇO: | [5 empty] | 0
1.3.8.1 | CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA, CAPACIDADE DE 3,5T, COM MOTORISTA, MATERIAL DE OPERACAO E MATERIAL DE MANUTENCAO, COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES MINIMAS: MOTOR DIESEL DE 85CV. CUSTO HORARIO PRODUTIVO. |  |  |  |  | H
CODIGO | DESCRICAO | CLASS. | UNID. | COEF. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | BASE
| MOTORISTA DE CAMINHÃO E CARRETA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMP_M.O. | H | 1 |  | 0
| CAMINHAO, COM CAPACIDADE PARA 3,5T, FORD F-4000 OU SIMILAR | EQUIP. | UN | 5e-05 |  | 0
| CARROCERIA CARGA SECA EM MADEIRA, ABERTA, PARA CAMINHAO F-4000 | EQUIP. | UN | 5e-05 |  | 0
| CUSTO DE MATERIAL DE MANUTENCAO CAMINHAO CARROCERIA FIXA 3,5T - EQUIVALENTE AO ELEMENTAR IEQ003600 | DIV. | UN | 6.6e-05 |  | 0
| CUSTO DE MATERIAL DE MANUTENCAO CARROCERRIA CARGA SECA, F4000 - EQUIVALENTE AO ELEMENTAR IEQ004050 | DIV. | UN | 6.6e-05 |  | 0
| CUSTO DE MATERIAL DE OPERACAO - EQUIVALENTE AO ELEMENTAR OLEO DIESEL IEQ016450 | DIV. | UN | 14.994 |  | 0
TOTAL DO SERVIÇO: | [5 empty] | 0
1.3.9 | RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA EM CAÇAMBA DE AÇO COM 5m3 DE CAPACIDADE, INCLUSIVE CARREGAMENTO DO CONTAINER, TRANSPORTE E DESCARGA E TARIFA DE DISPOSIÇÃO FINAL. |  |  |  |  | M3
CODIGO | DESCRICAO | CLASS. | UNID. | COEF. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | BASE
| CAÇAMBA DE AÇO COM 5m3, PARA RETIRADA DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE E DESCARGA, ALUGUEL | EQUIP | UN | 0.2 |  | 0
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMP_M.O. | H | 0.8 |  | 0
TOTAL DO SERVIÇO: | [5 empty] | 0
1.3.10 | PROTEÇÃO PARA ANDAIMES COMPREENDENDO GUARDA CORPO, RODAPÉ E TRAVAS EM MADEIRA, NA ALTURA UTIL DE 1M, INTERCALADO POR MONTANTES DE (7,5CM X 11,25CM / 3" X 4 1/2"), COM ESPACAMENTO DE 1M, FORMANDO MODULOS "X", PARA CONTRAVENTAMENTO, COM PECAS DE (3,75CM X 7,5CM / 1 1/2" X 3"). FORNECIMENTO E INSTALACAO.(DESONERADO) |  |  |  |  | M
CODIGO | DESCRICAO | CLASS. | UNID. | COEF. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | BASE
| MADEIRA SERRADA, SECAO (3,75CM X 7,5CM / 1 1/2" X 3") | MAT. | M | 2.14 |  | 0
| MADEIRA SERRADA, SECAO (7,5CM X 11,25CM / 3" X 4 1/2") | MAT. | M | 1.85 |  | 0
| PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | MAT. | KG | 0.04 |  | 0
| CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMP_M.O. | H | 3 |  | 0
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMP_M.O. | H | 2 |  | 0
TOTAL DO SERVICO | [5 empty] | 0
1.3.11 | INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIAS DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA, EM BAIXA TENSAO (BT), EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR. |  |  |  |  | UNID.
CODIGO | DESCRICAO | CLASS. | UNID. | COEF. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | BASE
| MATERIAIS PARA CONFECCAO DE CONCRETO ESTRUTURAL DOSADO PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO (FCK) MINIMO DE 11MPA. | COMP. | M3 | 0.08 |  | 0
| ARRUELA DE ALUMINIO, DE 1 1/2" | MAT. | UN | 3 |  | 0
| BRACADEIRA DE ACO GALVANIZADO, SIMPLES, TIPO "U", PARA TUBO DE 1 1/2" | MAT. | UN | 1 |  | 0
| BUCHA DE ALUMINIO, DE 1 1/2" | MAT. | UN | 3 |  | 0
| CABO DE COBRE RIGIDO, 750V, PVC/70OC, DE 16MM2 | MAT. | M | 24 |  | 0
| CAIXA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO ESMALTADO, DE: (15X15)CM | MAT. | UN | 1 |  | 0
| CAIXA EM NORYL E POLICARBONATO, PARA MEDIDOR TRIFASICO, PADRAO LIGHT | MAT. | UN | 1 |  | 0
| CURVA DE PVC RIGIDO, 90°, PARA ELETRODUTO, DIAMETRO NOMINAL DE 1 1/2" | MAT. | UN | 3 |  | 0
| DISJUNTOR TRIFASICO, DE 60A, TIPO C, ELETROMAR OU SIMILAR | MAT. | UN | 1 |  | 0
| ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, VARAS DE 3M, ROSCA EM AMBAS AS EXTREMIDADES, DIAMETRO NOMINAL DE 1 1/2" | MAT. | VARA | 2 |  | 0
| HASTE DE ATERRAMENTO COBREADA, ALTA CAMADA, DE (5/8"X2,40M) | MAT. | UN | 1 |  | 0
| ISOLADOR TIPO CARRETILHA MARROM, DE (72X72)MM | MAT. | UN | 1 |  | 0
| LUVA DE PVC RIGIDO, ROSCAVEL, DIAMETRO NOMINAL DE 1 1/2" | MAT. | UN | 4 |  | 0
| ROLDANA DE PORCELANA, DE (76X76X19)MM | MAT. | UN | 1 |  | 0
| ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMP_M.O. | H | 8 |  | 0
| PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMP_M.O. | H | 2 |  | 0
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMP_M.O. | H | 8 |  | 0
TOTAL DO SERVIÇO: | [5 empty] | 0
1.3.11.1 | MATERIAIS PARA CONFECCAO DE CONCRETO ESTRUTURAL DOSADO PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO (FCK) MINIMO DE 11MPA. FORNECIMENTO. |  |  |  |  | UNID.
CODIGO | DESCRICAO | CLASS. | UNID. | COEF. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | BASE
| AREIA GROSSA | MAT. | M4 | 0.684 |  | 0
| BRITA NO 1 | MAT. | M3 | 0.393 |  | 0
| BRITA NO 2 | MAT. | M3 | 0.393 |  | 0
| CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 269 |  | 0
TOTAL DO SERVIÇO: | [5 empty] | 0
1.4.1 | PROTEÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA EM ÁREAS PÚBLICAS, COMPREENDENDO TELA PLÁSTICA, ESTRUTURA DE MADEIRA A CADA 3m DE DISTÂNCIA COM BASE DE CONCRETO, UTILIZAÇÃO 2 VEZES |  |  |  |  | M
CODIGO | DESCRICAO | CLASS. | UNID. | COEF. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | BASE
| PECA DE MADEIRA SERRADA, SECAO (7,5CM X 7,5CM / 3" X 3") | MAT. | M | 0.33 |  | 0
| PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | MAT. | KG | 0.02 |  | 0
| TELA PLASTICA, COR LARANJA, COM ALTURA DE 1,20M E COMPRIMENTO DE 50M, FORNECIMENTO | MAT. | M | 0.5 |  | 0
| CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA MINIMA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 15MPA, INCLUSIVE MATERIAIS, PREPARO, LANCAMENTO, COLOCACAO E ADENSAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE. | COMP. | M3 | 0.03 |  | 0
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMP_M.O. | H | 0.2 |  | 0
TOTAL DO SERVIÇO: | [5 empty] | 0
1.4.1.1 | CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA MINIMA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 15MPA, INCLUSIVE MATERIAIS, PREPARO, LANCAMENTO, COLOCACAO E ADENSAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE. |  |  |  |  | M3
CODIGO | DESCRICAO | CLASS. | UNID. | COEF. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | BASE
| MATERIAIS PARA CONFECCAO DE CONCRETO ESTRUTURAL DOSADO PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO (FCK) MINIMO DE 15MPA. FORNECIMENTO. | COMP | M3 | 1 |  | 0
| PREPARO MECANICO DE CONCRETO, COMPREENDENDO A MISTURA E O AMASSAMENTO EM BETONEIRA, EXCLUSIVE MATERIAIS, CONSIDERANDO PRODUCAO NORMAL. | COMP | M3 | 1 |  | 0
| LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS ARMADAS, INCLUSIVE A COLOCACAO, O ADENSAMENTO E O ACABAMENTO, CONSIDERANDO A PRODUCAO NORMAL. | COMP | M3 | 1 |  | 0
TOTAL DO SERVIÇO: | [5 empty] | 0
1.4.1.1.1 | MATERIAIS PARA CONFECCAO DE CONCRETO ESTRUTURAL DOSADO PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO (FCK) MINIMO DE 15MPA, INCLUSIVE PERDAS. FORNECIMENTO. |  |  |  |  | M3
CODIGO | DESCRICAO | CLASS. | UNID. | COEF. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | BASE
| AREIA GROSSA | MAT. | M3 | 0.68 |  | 0
| BRITA NO 1 | MAT. | M3 | 0.34 |  | 0
| BRITA NO 2 | MAT. | M3 | 0.34 |  | 0
| CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 295 |  | 0
TOTAL DO SERVIÇO: | [5 empty] | 0
1.4.1.1.2 | PREPARO MECANICO DE CONCRETO, COMPREENDENDO A MISTURA E O AMASSAMENTO EM BETONEIRA, EXCLUSIVE MATERIAIS, CONSIDERANDO PRODUCAO NORMAL. |  |  |  |  | M3
CODIGO | DESCRICAO | CLASS. | UNID. | COEF. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | BASE
| BETONEIRA COM CAPACIDADE DE 580L, CARREGADOR E MOTOR ELETRICO WEG 7,5CV, 4 POLOS, 220/380V, SEM CAIXA D'AGUA, MENEGOTTI OU SIMILAR. ALUGUEL PRODUTIVO. | COMP | H | 0.2857 |  | 0
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMP_M.O. | H | 3.4286 |  | 0
TOTAL DO SERVIÇO: | [5 empty] | 0
1.4.1.1.2.1 | BETONEIRA COM CAPACIDADE DE 580L, CARREGADOR E MOTOR ELETRICO WEG 7,5CV, 4 POLOS, 220/380V, SEM CAIXA D'AGUA, MENEGOTTI OU SIMILAR, SEM OPERADOR. ALUGUEL PRODUTIVO. |  |  |  |  | H
CODIGO | DESCRICAO | CLASS. | UNID. | COEF. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | BASE
| BETONEIRA PARA 580L, COM CARREGADOR, MOTOR WEG 7,5CV, 4 POLOS, 220/380V, MENEGOTTI OU SIMILAR | EQUIP | UN | 0.0002285 |  | 0
| TARIFA DE ENERGIA ELETRICA TIPO COMERCIAL | MAT | KWH | 8 |  | 0
TOTAL DO SERVIÇO: | [5 empty] | 0
1.4.1.1.3 | LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS ARMADAS, INCLUSIVE A COLOCACAO, O ADENSAMENTO E O ACABAMENTO, EXCLUSIVE O TRANSPORTE (TC 05.10.0050), CONSIDERANDO A PRODUCAO NORMAL. |  |  |  |  | M3
CODIGO | DESCRICAO | CLASS. | UNID. | COEF. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | BASE
| VIBRADOR DE IMERSAO COM TUBO DE 48MMX480MM, SEM OPERADOR, COM MATERIAL DE OPERACAO, ENERGIA ELETRICA E MATERIAL DE MANUTENCAO, COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES MINIMAS: MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2CV E MANGOTE DE 5M DE COMPRIMENTOR. CUSTO HORARIO PRODUTIVO. | COMP. | H | 0.6 |  | 0
| VIBRADOR DE IMERSAO COM TUBO DE 48MMX480MM, SEM OPERADOR, COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES MINIMAS: MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2CV E MANGOTE DE 5M DE COMPRIMENTOR. CUSTO HORARIO IMPRODUTIVO. | COMP. | H | 0.4 |  | 0
| CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMP_M.O. | H | 0.3 |  | 0
| PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMP_M.O. | H | 1 |  | 0
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMP_M.O. | H | 1 |  | 0
TOTAL DO SERVIÇO: | [5 empty] | 0
1.4.1.1.3.1 | VIBRADOR DE IMERSAO COM TUBO DE 48MMX480MM, SEM OPERADOR, COM MATERIAL DE OPERACAO, ENERGIA ELETRICA E MATERIAL DE MANUTENCAO, COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES MINIMAS: MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2CV E MANGOTE DE 5M DE COMPRIMENTOR. CUSTO HORARIO PRODUTIVO. |  |  |  |  | H
CODIGO | DESCRICAO | CLASS. | UNID. | COEF. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | BASE
| CUSTO DE MATERIAL DE MANUTENCAO DE VIBRADOR DE IMERSAO - EQUIVALENTE AO ELEMENTAR IEQ020200 | EQUIP | UN | 1e-06 | 1756 | 0.001756
| CUSTO DE MATERIAL DE OPERACAO - EQUIVALENTE DE KWH AO ELEMENTAR MAT128550 | EQUIP | KWH | 1.472 | 0.6 | 0.88
| VIBRADOR DE IMERSAO, TUBO DE (45X480)MM, MOTOR ELETRICO DE 2CV | EQUIP | UN | 0.0002 | 1756 | 0.35
TOTAL DO SERVIÇO: | [5 empty] | 1.2318
1.4.1.1.3.2 | VIBRADOR DE IMERSAO COM TUBO DE 48MMX480MM, SEM OPERADOR, COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES MINIMAS: MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2CV E MANGOTE DE 5M DE COMPRIMENTOR. CUSTO HORARIO IMPRODUTIVO. |  |  |  |  | H
CODIGO | DESCRICAO | CLASS. | UNID. | COEF. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | BASE
| VIBRADOR DE IMERSAO, TUBO DE (45X480)MM, MOTOR ELETRICO DE 2CV | EQUIP | UN | 0.0002 |  | 0
TOTAL DO SERVIÇO: | [5 empty] | 0
1.4.2 | SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA |  |  |  |  | M
CODIGO | DESCRICAO | CLASS. | UNID. | COEF. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | BASE
| FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | MAT. | M | 0.3 |  | 0
| ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | SERV. | KW/H | 0.24 |  | 0
| LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T10, DE 20 OU 40 W, BIVOLT | MAT. | UN | 0.009 |  | 0
| BALDE VERMELHO PARA SINALIZACAO DE VIAS | M.O. | UN | 0.009 |  | 0
| SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, PARA USO AO TEMPO, PARA LAMPADAS | MAT. | UN | 0.009 |  | 0
| ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMP_M.O. | H | 0.05 |  | 0
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMP_M.O. | H | 0.05 |  | 0
0
1.4.3 | ALUGUEL DE CAVALETE PLASTICO UNIVERSAL DE POLIETILENO DE ALTO IMPACTO, NA COR BRANCA, COM PAINEIS DE FITA REFLETIVA NA DIMENSOES (1,15X0,61)M, PERMITINDO ADAPTACAO DE ATE 2 PISCAS ALERTAS E PLACAS DE SINALIZACOES DIVERSAS, DE ACORDO COM O MANUAL DO DNSR E CET-RIO, COM MAIS ACESSORIOS, INCLUINDO 1 PISCA ALERTA, PRIMEIRA COLOCACAO E RETIRADA NO FINAL DA OBRA. |  |  |  |  | UNXMÊS
CODIGO | DESCRICAO | CLASS. | UNID. | COEF. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | BASE
| CAVALETE PLASTICO UNIVERSAL, COM PAINEIS REFLETIVOS DE ALTA DENSIDADE E PISCA-ALERTA, ALUGUEL | MAT. | MÊS | 1 |  | 0 | SCO
TOTAL DO SERVIÇO: | [5 empty] | 0
1.4.4 | PLACAS SINALIZADORAS DE TRANSITO E FLUXO DE PEDESTRES PARA OBRA NA VIA PUBLICA, COM 0,60M DE LARGURA POR 1M DE ALTURA, COM AVISOS EM LETRAS PINTADAS, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO E PINTURA, INCLUSIVE DA ESTRUTURA E SUPORTE EM MADEIRA SERRADA E BASE DE CONCRETO |  |  |  |  | UM
CODIGO | DESCRICAO | CLASS. | UNID. | COEF. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | BASE
| CHAPA DE ACO GALVANIZADO, NO 26 (0,50MM) | MAT | KG | 2.82 |  | 0
| PECA DE MADEIRA SERRADA, SECAO (7,5CM X 7,5CM / 3" X 3") | MAT | M | 1.5 |  | 0
| PECA DE MADEIRA SERRADA, SECAO (2,5CM X 10CM / 1" X 4") | MAT | M | 3.2 |  | 0
| TINTA ESMALTE SINTETICA, BRILHANTE, DURALACK, YPIRANGA OU SIMILAR | MAT | GL | 0.004 |  | 56.81
| PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | MAT | KG | 0.5 |  | 0
| CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMP_M.O. | H | 0.2 |  | 0
| PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMP_M.O. | H | 2 |  | 0
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMP_M.O. | H | 0.2 |  | 0
TOTAL DO SERVIÇO: | [5 empty] | 56.81
2.1 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA EM PAREDE |  |  |  |  | M2
CODIGO | DESCRICAO | CLASS. | UNID. | COEF. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | BASE
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMP_M.O. | H | 1.5 |  | 0
TOTAL DO SERVIÇO: | [5 empty] | 0
3.1 | CHAPISCO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 EM VOLUME, COM ADIÇÃO DE ADESIVO A BASE DE RESINA SINTÉTICA E=5MM |  |  |  |  | M2
CODIGO | DESCRICAO | CLASS. | UNID. | COEF. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | BASE
| ADITIVO PLASTIFICANTE COM 300ML, SIKANOL OU SIMILAR | MAT | SACO | 0.07 |  | 0
| ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3. | COMP. | M3 | 0.009 |  | 0
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMP_M.O. | H | 0.15 |  | 0
| PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMP_M.O. | H | 0.15 |  | 0
TOTAL DO SERVIÇO: | [5 empty] | 0
3.1.1 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 |  |  |  |  | M3
CODIGO | DESCRICAO | CLASS. | UNID. | COEF. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | BASE
| AREIA GROSSA | MAT. | M3 | 1.265 |  | 0
| CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 400 |  | 0
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMP_M.O. | H | 11 |  | 0
TOTAL DO SERVICO | [5 empty] | 0
DESMOBILIZAÇÃO E LIMPEZA
4.1 | RELATÓRIO FINAL DE OBRAS OU SERVIÇOS DE ENGENHARIA, INCLUINDO REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS COM FOTOS DE (10 x 15)CM, ACOMPANHADAS DE LEGENDAS E INDICAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO, INFORMAÇÕES CONTRATUAIS, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E DESCRIÇÃO DO ESCOPO DOS SERVIÇOS REALIZADOS, TODOS COM TEXTO EM "WORD FOR WINDOWS", CONFORME RECOMENDAÇÕES E ESPECIFICAÇÕES DO ÓRGÃO CONTRATANTE. OS RELATÓRIOS DEVERÃO SER APRESENTADOS EM DUAS VIAS (ORIGINAL E CÓPIAS) ENCADERNADAS ACOMPANHADAS DE CÓPIA DIGITALIZADA E ARMAZENADA EM CD-ROM. |  |  |  |  | UN
CODIGO | DESCRICAO | CLASS. | UNID. | COEF. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | BASE
| MIDIA DVD-R | MAT. | UN | 7 |  | 0
| DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMP_M.O. | H | 10 |  | 0
| ARQUITETO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMP_M.O. | H | 5 |  | 0
| OPERADOR DE COMPUTADOR/TECNICO DE INFORMATICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMP_M.O. | H | 10 |  | 0
TOTAL DO SERVIÇO: | [5 empty] | 0
4.2 | RETIRADA DE PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO |  |  |  |  | UN
CODIGO | DESCRICAO | CLASS. | UNID. | COEF. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | BASE
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMP_M.O. | H | 2 |  | 0
| CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMP_M.O. | H | 1 |  | 0
TOTAL DO SERVIÇO: | [5 empty] | 0
4.3 | RETIRADA DE INSTALACAO PROVISORIA DE ELÉTRICA |  |  |  |  | UN.
CODIGO | DESCRICAO | CLASS. | UNID. | COEF. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | BASE
| ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMP_M.O. | H | 8 |  | 0
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMP_M.O. | H | 8 |  | 0
TOTAL DO SERVIÇO: | [5 empty] | 0
COMPOSIÇÕES DE MÃO DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
| FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA |  |  |  |  | H
CODIGO | DESCRICAO | CLASS. | UNID. | COEF. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | BASE
| BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT. | UN | 0.0037528 |  | 0
| ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.0037528 |  | 0
| CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT. | UN | 0.0037528 |  | 0
| ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | MAT. | UN | 0.0037528 |  | 0
TOTAL DO SERVIÇO: | [5 empty] | 0
| EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA |  |  |  |  | H
CODIGO | DESCRICAO | CLASS. | UNID. | COEF. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | BASE
| LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0064669 |  | 0
| BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0064669 |  | 0
| CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.0064669 |  | 0
| CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.0064669 |  | 0
| PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB | MAT. | UN | 0.0064669 |  | 0
| CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.0064669 |  | 0
| OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.0064669 |  | 0
TOTAL DO SERVICO | [5 empty] | 0
| DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | H | 88597 (SINAPI)
CODIGO |  | CLASS. | UNID. | COEF. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | BASE
| CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA DETALHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | COMP. | H | 1 |  | 0
| DESENHISTA DETALHISTA | M.O. | H | 1 |  | 0
| ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | DIV | H | 1 |  | 0
| TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | DIV | H | 1 |  | 0
| EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | DIV | H | 1 |  | 0
| SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | DIV | H | 1 |  | 0
TOTAL DO SERVIÇO: | [5 empty] | 0
| CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA DETALHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA |  |  |  |  | H
CODIGO | DESCRICAO | CLASS. | UNID. | COEF. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | BASE
| DESENHISTA DETALHISTA | M.O. | H | 0.0041 |  | 0
TOTAL DO SERVIÇO: | [5 empty] | 0
| ARQUITETO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | H
CODIGO | DESCRICAO | CLASS. | UNID. | COEF. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | BASE
| EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | COMP. | H | 1 |  | 0
| CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO DE OBRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | COMP. | H | 1 |  | 0
| ARQUITETO JUNIOR | M.O. | H | 1 |  | 0
| EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | DIV | H | 1 |  | 0
| SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | DIV | H | 1 |  | 0
TOTAL DO SERVIÇO: | [5 empty] | 0
| CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO DE OBRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA |  |  |  |  | H
CODIGO | DESCRICAO | CLASS. | UNID. | COEF. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | BASE
| ARQUITETO JUNIOR | M.O. | H | 0.0067 |  | 0
TOTAL DO SERVIÇO: | [5 empty] | 0
| MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | H
CODIGO | DESCRICAO | CLASS. | UNID. | COEF. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | BASE
| FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | COMP | H | 1 |  | 0
| EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | COMP. | H | 1 |  | 0
| CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | COMP. | H | 1 |  | 0
| INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 1 |  | 0
| ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | DIV | H | 1 |  | 0
| TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | DIV | H | 1 |  | 0
| EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | DIV | H | 1 |  | 0
| SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | DIV | H | 1 |  | 0
TOTAL DO SERVIÇO: | [5 empty] | 0
| CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA |  |  |  |  | H
CODIGO | DESCRICAO | CLASS. | UNID. | COEF. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | BASE
| INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | M.O. | H | 0.0119 |  | 0
TOTAL DO SERVIÇO: | [5 empty] | 0
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | H
CODIGO | DESCRICAO | CLASS. | UNID. | COEF. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | BASE
| FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | COMP | H | 1 |  | 0
| EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | COMP. | H | 1 |  | 0
| CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | COMP. | H | 1 |  | 0
| SERVENTE | M.O. | H | 1 |  | 0
| ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | DIV | H | 1 |  | 0
| TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | DIV | H | 1 |  | 0
| EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | DIV | H | 1 |  | 0
| SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | DIV | H | 1 |  | 0
TOTAL DO SERVIÇO: | [5 empty] | 0
| CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA |  |  |  |  | H
CODIGO | DESCRICAO | CLASS. | UNID. | COEF. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | BASE
| SERVENTE | M.O. | H | 0.0171 |  | 0
TOTAL DO SERVIÇO: | [5 empty] | 0
| PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | H
CODIGO | DESCRICAO | CLASS. | UNID. | COEF. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | BASE
| FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | COMP | H | 1 |  | 0
| EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | COMP. | H | 1 |  | 0
| CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | COMP. | H | 1 |  | 0
| PEDREIRO | M.O. | H | 1 |  | 0
| ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | DIV | H | 1 |  | 0
| TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | DIV | H | 1 |  | 0
| EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | DIV | H | 1 |  | 0
| SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | DIV | H | 1 |  | 0
TOTAL DO SERVIÇO: | [5 empty] | 0
| CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA |  |  |  |  | H
CODIGO | DESCRICAO | CLASS. | UNID. | COEF. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | BASE
| PEDREIRO | M.O. | H | 0.0171 |  | 0
TOTAL DO SERVIÇO: | [5 empty] | 0
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | H
CODIGO | DESCRICAO | CLASS. | UNID. | COEF. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | BASE
| FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | COMP | H | 1 |  | 0
| EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | COMP. | H | 1 |  | 0
| CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | COMP. | H | 1 |  | 0
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 1 |  | 0
| ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | DIV | H | 1 |  | 0
| TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | DIV | H | 1 |  | 0
| EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | DIV | H | 1 |  | 0
| SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | DIV | H | 1 |  | 0
TOTAL DO SERVIÇO: | [5 empty] | 0
| CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA |  |  |  |  | H
CODIGO | DESCRICAO | CLASS. | UNID. | COEF. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | BASE
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.0145 |  | 0
TOTAL DO SERVIÇO: | [5 empty] | 0
| AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | H
CODIGO | DESCRICAO | CLASS. | UNID. | COEF. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | BASE
| FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | COMP | H | 1 |  | 0
| EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | COMP. | H | 1 |  | 0
| CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | COMP. | H | 1 |  | 0
| AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 1 |  | 0
| ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | DIV | H | 1 |  | 0
| TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | DIV | H | 1 |  | 0
| EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | DIV | H | 1 |  | 0
| SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | DIV | H | 1 |  | 0
TOTAL DO SERVIÇO: | [5 empty] | 0
| CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA |  |  |  |  | H
CODIGO | DESCRICAO | CLASS. | UNID. | COEF. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | BASE
| AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.0145 |  | 0
TOTAL DO SERVIÇO: | [5 empty] | 0
| ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | H
CODIGO | DESCRICAO | CLASS. | UNID. | COEF. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | BASE
| FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | COMP | H | 1 |  | 0
| EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | COMP. | H | 1 |  | 0
| CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | COMP. | H | 1 |  | 0
| ELETRICISTA | M.O. | H | 1 |  | 0
| CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | DIV | H | 1 |  | 0
| ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | DIV | H | 1 |  | 0
| TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | DIV | H | 1 |  | 0
| EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | DIV | H | 1 |  | 0
| SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | DIV | H | 1 |  | 0
TOTAL DO SERVIÇO: | [5 empty] | 0
| CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA |  |  |  |  | H
CODIGO | DESCRICAO | CLASS. | UNID. | COEF. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | BASE
| ELETRICISTA | M.O. | H | 0.0301 |  | 0
TOTAL DO SERVIÇO: | [5 empty] | 0
| AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | H
CODIGO | DESCRICAO | CLASS. | UNID. | COEF. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | BASE
| FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | COMP | H | 1 |  | 0
| EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | COMP. | H | 1 |  | 0
| AUXILIAR DE ELETRICISTA | M.O. | H | 1 |  | 0
| CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | DIV | H | 1 |  | 0
| ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | DIV | H | 1 |  | 0
| TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | DIV | H | 1 |  | 0
| EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | DIV | H | 1 |  | 0
| SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | DIV | H | 1 |  | 0
TOTAL DO SERVIÇO: | [5 empty] | 0
| CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA |  |  |  |  | H
CODIGO | DESCRICAO | CLASS. | UNID. | COEF. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | BASE
| AJUDANTE DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.0301 |  | 0
TOTAL DO SERVIÇO: | [5 empty] | 0
| CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | H
CODIGO | DESCRICAO | CLASS. | UNID. | COEF. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | BASE
| FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | COMP | H | 1 |  | 0
| EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | COMP. | H | 1 |  | 0
| CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | COMP. | H | 1 |  | 0
| CARPINTEIRO DE FORMAS | M.O. | H | 1 |  | 0
| ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | DIV | H | 1 |  | 0
| TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | DIV | H | 1 |  | 0
| EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | DIV | H | 1 |  | 0
| SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | DIV | H | 1 |  | 0
TOTAL DO SERVIÇO: | [5 empty] | 0
| CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA |  |  |  |  | H
CODIGO | DESCRICAO | CLASS. | UNID. | COEF. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | BASE
1213 | CARPINTEIRO DE FORMAS | M.O. | H | 0.0093 |  | 0
TOTAL DO SERVIÇO: | [5 empty] | 0
| AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | H
CODIGO | DESCRICAO | CLASS. | UNID. | COEF. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | BASE
| FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | COMP. | H | 1 |  | 0
| EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | COMP. | H | 1 |  | 0
| CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | COMP. | H | 1 |  | 0
| AJUDANTE DE CARPINTEIRO | M.O. | H | 1 |  | 0
| ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | DIV | H | 1 |  | 0
| TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | DIV | H | 1 |  | 0
| EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | DIV | H | 1 |  | 0
| SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | DIV | H | 1 |  | 0
TOTAL DO SERVIÇO: | [5 empty] | 0
| CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA |  |  |  |  | H
CODIGO | DESCRICAO | CLASS. | UNID. | COEF. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | BASE
6117 | AUXILIAR DE CARPINTEIRO | M.O. | H | 0.0119 | 12.08 | 0.14 | SINAPI
TOTAL DO SERVIÇO: | [5 empty] | 0.14
| OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTA RES |  |  |  |  | H
CODIGO | DESCRICAO | CLASS. | UNID. | COEF. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | BASE
| EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | COMP. | H | 1 |  | 0
| CURSO DE CAPACITACAO (OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR) - HORISTA | COMP. | H | 1 |  | 0
| OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (COLETADO CAIXA) | M.O. | H | 1 |  | 0
| ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | DIV | H | 1 |  | 0
| TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | DIV | H | 1 |  | 0
| EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | DIV | H | 1 |  | 0
| SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | DIV | H | 1 |  | 0
TOTAL DO SERVIÇO: | [5 empty] | 0
| CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA |  |  |  |  | H
CODIGO | DESCRICAO | CLASS. | UNID. | COEF. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | BASE
| OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (COLETADO CAIXA) | M.O. | H | 0.0067 |  | 0
TOTAL DO SERVIÇO: | [5 empty] | 0
| MOTORISTA DE CAMINHÃO E CARRETA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | H
CODIGO | DESCRICAO | CLASS. | UNID. | COEF. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | BASE
| CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO E CARRETA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | COMP. | H | 1 |  | 0
| MOTORISTA DE CAMINHAO E CARRETA | M.O. | H | 1 |  | 0
| ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | DIV | H | 1 |  | 0
| TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | DIV | H | 1 |  | 0
| EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | DIV | H | 1 |  | 0
| SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | DIV | H | 1 |  | 0
TOTAL DO SERVIÇO: | [5 empty] | 0
| CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO E CARRETA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA |  |  |  |  | H
CODIGO | DESCRICAO | CLASS. | UNID. | COEF. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | BASE
| MOTORISTA DE CAMINHAO E CARRETA | M.O. | H | 0.0041 |  | 0
TOTAL DO SERVIÇO: | [5 empty] | 0
| PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | H
CODIGO | DESCRICAO | CLASS. | UNID. | COEF. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | BASE
| FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | COMP | H | 1 |  | 0
| EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | COMP. | H | 1 |  | 0
| CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | COMP. | H | 1 |  | 0
| PINTOR | M.O. | H | 1 |  | 0
| ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | DIV | H | 1 |  | 0
| TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | DIV | H | 1 |  | 0
| EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | DIV | H | 1 |  | 0
| SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | DIV | H | 1 |  | 0
TOTAL DO SERVIÇO: | [5 empty] | 0
| CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA |  |  |  |  | H
CODIGO | DESCRICAO | CLASS. | UNID. | COEF. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | BASE
| PINTOR | M.O. | H | 0.0119 |  | 0
TOTAL DO SERVIÇO: | [5 empty] | 0
| OPERADOR DE COMPUTADOR/TECNICO DE INFORMATICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | H
CODIGO | DESCRICAO | CLASS. | UNID. | COEF. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | BASE
| CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE COMPUTADOR/TECNICO DE INFORMATICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | COMP. | H | 1 |  | 0
| OPERADOR DE COMPUTADOR/TECNICO DE INFORMATICA | M.O. | H | 1 |  | 0
| ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | DIV | H | 1 |  | 0
| TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | DIV | H | 1 |  | 0
| EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | DIV | H | 1 |  | 0
| SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | DIV | H | 1 |  | 0
TOTAL DO SERVIÇO: | [5 empty] | 0
| CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA |  |  |  |  | H
CODIGO | DESCRICAO | CLASS. | UNID. | COEF. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | BASE
| OPERADOR DE COMPUTADOR/TECNICO DE INFORMATICA | M.O. | H | 0.0093 |  | 0
TOTAL DO SERVIÇO: | [5 empty] | 0