## Planilha Analitica
Obra: | REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA ESCOLA DE MÚSICA |  |  |  |  | BDI: % | LS Horista:%
Local: | Rua do Passeio, 98 – Centro – Rio de Janeiro/RJ. | [5 empty] | LS Mensalista: %
Data base:
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  | UN | COEF | PREÇO UNITÁRIO (R$) | PREÇO TOTAL (R$)
1.1 |  |  | PROJETO "AS BUILT" DA OBRA |  |  |  | M2 | 0
|  |  | PROJETO "AS BUILT" |  | M2 | 1 |  | 0
2.1.1 |  |  | ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA |  |  |  | UN | 0
|  |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 8 |  | 0
|  |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 8 |  | 0
|  |  | FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M) |  | UN | 0.13333 |  | 0
|  |  | CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA FIXACAO DE CAIXA MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS |  | UN | 2 |  | 0
|  |  | CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO |  | M | 3 |  | 0
|  |  | FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 10 MM2 |  | M | 27 |  | 0
|  |  | CAIXA INTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) |  | UN | 1 |  | 0
|  |  | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 4 ESTRIBOS E 4 ISOLADORES |  | UN | 2 |  | 0
|  |  | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 16 MM2 |  | UN | 8 |  | 0
|  |  | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO |  | UN | 4 |  | 0
|  |  | DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V |  | UN | 1 |  | 0
|  |  | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA |  | M | 8 |  | 0
|  |  | MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 12 M, D = 20 A 24 CM (PARA POSTE) |  | M | 7.96 |  | 0
|  |  | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR |  | UN | 1 |  | 0
|  |  | PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA |  | UN | 2 |  | 0
|  |  | ARRUELA REDONDA DE LATAO, DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, ESPESSURA = 2,5 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM |  | UN | 2 |  | 0
|  |  | CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO |  | UN | 2 |  | 0
|  |  | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO |  | UN | 2 |  | 0
|  |  | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO |  | UN | 2 |  | 0
2.1.2 |  |  | INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE OBRA DE AGUA E ESGOTO A REDE PUBLICA.(DESONERADO) |  |  |  | UN | 0
|  |  | ESCAVACAO MANUAL |  | M3 | 0.85 |  | 0
|  |  | REATERRO DE VALA, COMPACTADO |  | M3 | 0.85 |  | 0
|  |  | BUCHA DE REDUCAO DE LATAO, DE 3/4"X1/2" |  | UN | 2 |  | 0
|  |  | COLAR DE TOMADA DE PVC RIGIDO, DIAMETRO NOMINAL DE 50MMX1/2" |  | UN | 1 |  | 0
|  |  | LIGACAO DE AGUA PELA CEDAE, SEM LIMITADOR DE CONSUMO E PASSEIO CIMENTADO (TABELAS III + IV), DE 3/4" |  | UN | 1 |  | 0
|  |  | LUVA DE PVC RIGIDO, ROSCAVEL, DIAMETRO NOMINAL DE 1/2" |  | UN | 1 |  | 0
|  |  | LUVA DE PVC RIGIDO, SOLDA E ROSCA (SR), DE 25MMX1/2" |  | UN | 1 |  | 0
|  |  | MANILHA CERAMICA, PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE B, DIAMETRO NOMINAL DE 100MM |  | M | 4.5 |  | 0
|  |  | NIPLE DE PVC RIGIDO, ROSCAVEL, DIAMETRO NOMINAL DE 1/2" |  | UN | 1 |  | 0
|  |  | REGISTRO DE DERIVACAO EM BRONZE, SEM VIROLA, DE 3/4" |  | UN | 1 |  | 0
|  |  | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, EM BRONZE, DIAMETRO NOMINAL DE 1/2" |  | UN | 1 |  | 0
|  |  | TUBO DE PVC RIGIDO, ROSCAVEL, VARA COM 6M, DIAMETRO NOMINAL DE 1/2" |  | UN | 1 |  | 0
|  |  | UNIAO DE PVC RIGIDO, ROSCAVEL, DIAMETRO NOMINAL DE 1/2" |  | UN | 1 |  | 0
|  |  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 4 |  | 0
|  |  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 4 |  | 0
|  |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 4 |  | 0
2.1.3 |  |  | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO |  |  |  | M2 | 0
|  |  | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 1 |  | 0
|  |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 2 |  | 0
|  |  | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 |  | M3 | 0.01 |  | 0
|  |  | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO |  | M | 1 |  | 0
|  |  | PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) |  | M | 4 |  | 0
|  |  | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M |  | M2 | 1 |  | 0
|  |  | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) |  | KG | 0.11 |  | 0
2.1.4 |  |  | CONTAINER ESCRITORIO, MODELO PADRAO, MEDINDO: (6X2,4X2,55)M, EM ESTRUTURA DE ACO, COMPOSTO POR PISO DE MADEIRA CORRIDA, PAREDES FORRADAS COM COMPENSADO NAVAL, TETO COM ISOLAMENTO TERMICO, COM 1 PORTA DE (0,80X2,10)M, 2 BASCULANTES DE (1,20X1,20)M, WC COM PIA, VASO SANITARIO E CHUVEIRO, ENTRADA PARA AR CONDICIONADO COM SUPORTE E TOMADA 3P, 2 PONTOS DE ILUMINACAO, 2 TOMADAS ELETRICAS, DISTRIBUICAO INTERNA DAS INSTALACOES ELETRICAS E HIDRAULICAS ATE O PONTO DE ENTRADA/SAIDA DA UNIDADE E PESO APROXIMADO DE 2T, EXCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE IDA E VOLTA AO CANTEIRO. ALUGUEL MENSAL.(DESONERADO) |  |  |  | UN.MES | 0
|  |  | CONTAINER ESCRITORIO, MODELO PADRAO MEDINDO (6X2,4X2,55)M, EM ESTRUTURA DE ACO, EXCLUSIVE TRANSPORTE |  | UN.MÊS | 1 |  | 0
2.1.5 |  |  | CONTAINER WC, MODELO PADRAO, MEDINDO: (6X2,4X2,55)M, EM ESTRUTURA DE ACO, COMPOSTO POR PISO DE COMPENSADO NAVAL REVESTIDO COM PLURIGOMA, PAREDES AO NATURAL, TETO COM ISOLAMENTO TERMICO, COM 1 PORTA DE (0,80X2,10)M, 2 BASCULANTES DE (1,20X1,20), COM 5 CHUVEIROS, 3 VASOS SANITARIOS, MICTORIO E 3 LAVATORIOS, 2 PONTOS DE ILUMINACAO, DISTRIBUICAO INTERNA DAS INSTALACOES ELETRICAS E HIDRAULICAS ATE O PONTO DE ENTRADA/SAIDA DA UNIDADE E PESO APROXIMADO DE 2,3T, EXCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE IDA E VOLTA AO CANTEIRO. ALUGUEL MENSAL. |  |  |  | UN.MES | 0
|  |  | CONTAINER WC, MODELO PADRAO MEDINDO (6X2,4X2,55)M, EM ESTRUTURA DE ACO, ALUGUEL MENSAL |  | UN.MÊS | 1 |  | 0
2.1.6 |  |  | TRANSPORTE DE CONTAINER, EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA |  |  |  | UM X KM | 0
|  |  | CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA COM GUINDASTE MUNCK, ALUGUEL PRODUTIVO-CP |  | H | 0.1192 |  | 0
|  |  | GUINDASTE MUNCK-3,5T-CI |  | H | 0.1192 |  | 0
2.1.7 |  |  | CARGA E DESCARGA DE CONTAINER |  |  |  | UM | 0
|  |  | CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA COM GUINDASTE MUNCK, ALUGUEL PRODUTIVO-CP |  | H | 0.075 |  | 0
|  |  | CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA COM GUINDASTE MUNCK, ALUGUEL IMPRODUTIVO MOTOR FUNCIONANDO |  | H | 0.219 |  | 0
|  |  | CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA COM GUINDASTE MUNCK, ALUGUEL IMPRODUTIVO MOTOR PARADO |  | H | 0.208 |  | 0
|  |  | MOTORISTA DE CAMINHÃO E CARRETA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.502 |  | 0
|  |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 1.004 |  | 0
|  |  | GUINDASTE MUNCK-3,5T-CP |  | H | 0.129 |  | 0
|  |  | GUINDASTE MUNCK-3,5T-CI |  | H | 0.208 |  | 0
2.1.8 |  |  | EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCACAO |  |  |  | UN | 0
|  |  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.5 |  | 0
|  |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.5 |  | 0
|  |  | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC |  | UN | 1 |  | 0
2.1.9 |  |  | TAPUME COM TELHA METÁLICA INCLUSIVE DUAS DEMÃOS DE PINTURA ESMALTE SINTETICO, NA FACE EXTERNA, |  |  |  | M2 | 0
|  |  | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.2 |  | 0
|  |  | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.2 |  | 0
|  |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.2 |  | 0
|  |  | PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) |  | M | 0.8 |  | 0
|  |  | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) |  | KG | 0.05 |  | 0
|  |  | TELHA DE ACO ZINCADO TRAPEZOIDAL, A = *40* MM, E = 0,5 MM, SEM PINTURA |  | M2 | 1.0975 |  | 0
2.1.10 | SBC | 23100 | PROTECAO DE PISO/ELEMENTOS ARQUITETÔNICOS COM COBERTURA DE LONA/VINIL |  |  |  | M2 | 0
| SINAPI | 43067 | LONA PLASTICA PRETA, E= 200 MICRA |  | M2 | 1.4 |  | 0
| SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | M2 | 0.33 |  | 0
2.2.1 |  |  | OBTENÇÃO DE LICENÇA DE OBRAS NOS ORGÃOS DA PREFEITURA QUANDO NECESSÁRIO |  |  |  | M2 | 0
|  |  | LICENCA MUNICIPAL PARA RETIRADA DE ARVORES NO TERRENO |  | M2 | 1 |  | 0
2.2.2 |  |  | ART OU RRT DE EXECUCAO DE OBRA |  |  |  | UN | 0
|  |  | ART OU RRT DE EXECUCAO DE OBRA |  | UN | 1 |  | 0
3.1.1 |  |  | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 |  |  |  | UN | 0
|  |  | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR |  | UN | 1 |  | 0
|  |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.2531 |  | 0
|  |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.2531 |  | 0
3.1.2 |  |  | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018 |  |  |  | UN | 0
|  |  | CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIAMETRO = 300 MM |  | UN | 1 |  | 0
|  |  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.1693 |  | 0
|  |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.1693 |  | 0
|  |  | LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 |  | M3 | 0.0141 |  | 0
3.1.3 |  |  | CONECTOR DE ATERRAMENTO TIPO KC 22H.FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  | UN | 0
|  |  | CONECTOR ATERRAMENTO TIPO KC-22H, BURNDY OU SIMILAR |  | UN | 1 |  | 0
|  |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.3 |  | 0
3.1.4 |  |  | CORDOALHA DE COBRE NU 95 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 |  |  |  | M | 0
|  |  | CABO DE COBRE NU 95 MM2 MEIO-DURO |  | M | 1.1 |  | 0
|  |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.0471 |  | 0
|  |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.0471 |  | 0
3.1.5 |  |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | M | 0
|  |  | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M |  | UN | 0.009 |  | 0
|  |  | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 240 MM2 |  | M | 1.015 |  | 0
|  |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.263 |  | 0
|  |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.263 |  | 0
3.2.1 |  |  | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES,DE SOBREPOR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE,NEUTRO E TERRA,TRIFASICO,PARA INSTALACAO DE ATE 70 DISJUNTORES COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO |  |  |  | UN | 0
|  |  | QUADRO DE SOBREPOR, COM PORTA, P/ DISJUNTORES TERMOMAGN, BARRAM (TRIF E NEUTRO) E DISPOS. P/ CHAVE GERAL, P/INST. 72 DISJUNTORES |  | UN | 1 |  | 0
|  |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 4.5 |  | 0
3.2.2 |  |  | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  | UN | 0
|  |  | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 200 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA |  | UN | 1 |  | 0
|  |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.4 |  | 0
|  |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.4 |  | 0
3.2.3 |  |  | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 300 A 400A 600V, FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  | UN | 0
|  |  | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 400 A / 600 V, TIPO JXD / ICC - 40 KA |  | UN | 1 |  | 0
|  |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.4 |  | 0
|  |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.4 |  | 0
3.2.4 |  |  | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  | UN | 0
|  |  | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125A |  | UN | 1 |  | 0
|  |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.4 |  | 0
|  |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.4 |  | 0
3.2.5 |  |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | M | 0
|  |  | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M |  | UN | 0.009 |  | 0
|  |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.179 |  | 0
|  |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.179 |  | 0
3.2.6 |  |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | M | 0
|  |  | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M |  | UN | 0.009 |  | 0
|  |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.128 |  | 0
|  |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.128 |  | 0
3.2.7 |  |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | M | 0
|  |  | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M |  | UN | 0.009 |  | 0
|  |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.087 |  | 0
|  |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.087 |  | 0
3.2.8 |  |  | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 |  |  |  | M2 | 0
|  |  | AREIA MEDIA |  | M3 | 0.0568 |  | 0
|  |  | PO DE PEDRA |  | M3 | 0.0048 |  | 0
|  |  | BLOQUETE/PISO DE CONCRETO - MODELO BLOCO PISOGRAMA/CONCREGRAMA 2 FUROS, *35 CM X 15* CM, E = *8* CM, COR NATURAL |  | M2 | 1.0042 |  | 0
|  |  | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.1082 |  | 0
|  |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.1082 |  | 0
|  |  | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 |  | CHP | 0.0055 |  | 0
|  |  | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 |  | CHI | 0.0486 |  | 0
|  |  | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 |  | CHP | 0.0037 |  | 0
|  |  | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 |  | CHI | 0.0504 |  | 0
3.2.9 |  |  | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  | UN | 0
|  |  | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 50 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO |  | UN | 1 |  | 0
|  |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.4 |  | 0
|  |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.4 |  | 0
3.2.10 |  |  | TERMINAL MECANICO A COMPRESSAO,FABRICADO EM BRONZE,PARA CABODE 95MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO |  |  |  | UN | 0
|  |  | TERMINAL MAECANICO A COMPRESSAO, EM BRONZE, P/ CABO NA BITOLA DE 95 MM2 |  | UN | 1 |  | 0
|  |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.37 |  | 0
|  |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.37 |  | 0
3.2.10 |  |  | TERMINAL MECANICO A COMPRESSAO,FABRICADO EM BRONZE,PARA CABODE 150MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO |  |  |  | UN | 0
|  |  | TERMINAL MAECANICO A COMPRESSAO, EM BRONZE, P/ CABO NA BITOLA DE 150 MM2 |  | UN | 1 |  | 0
|  |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.4 |  | 0
|  |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.4 |  | 0
3.3.1 |  |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | M | 0
|  |  | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 95 MM2 |  | M | 1.015 |  | 0
|  |  | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M |  | UN | 0.009 |  | 0
|  |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.128 |  | 0
|  |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.128 |  | 0
3.3.2 |  |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | M | 0
|  |  | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 50 MM2 |  | M | 1.015 |  | 0
|  |  | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M |  | UN | 0.009 |  | 0
|  |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.087 |  | 0
|  |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.128 |  | 0
3.3.3 |  |  | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 |  |  |  | M | 0
|  |  | ELETRODUTODUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 4", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) |  | M | 1.1 |  | 0
|  |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.23 |  | 0
|  |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.23 |  | 0
3.3.4 |  |  | ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS PVC 135mm |  |  |  | M | 0
|  |  | AREIA MEDIA |  | M3 | 0.012 |  | 0
|  |  | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 |  | KG | 5.287 |  | 0
|  |  | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) |  | M3 | 0.014 |  | 0
|  |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.064 |  | 0
|  |  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.072 |  | 0
|  |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.289 |  | 0
3.3.5 |  |  | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 |  |  |  | M3 | 0
|  |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 3.956 |  | 0
3.3.6 |  |  | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 |  |  |  | M3 | 0
|  |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.65 |  | 0
|  |  | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 |  | CHP | 0.274 |  | 0
|  |  | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 |  | CHI | 0.254 |  | 0
|  |  | UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016 |  | M3 | 1 |  | 0
3.3.7 |  |  | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO(7X10X20CM),EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),DE 0,60X0,60X0,80M,UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME,COM FUNDOEM CONCRETO SIMPLES PROVIDO DE CALHA INTERNA,SENDO AS PAREDES REVESTIDAS INTERNAMENTE COM A MESMA ARGAMASSA,INCLUSIVE TAMPA DE CONCRETO ARMADO,15MPA,COM ESPESSURA DE 10CM |  |  |  | UN | 0
|  |  | TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30 CM (1 X 12 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO |  | M | 1.4 |  | 0
|  |  | PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) |  | KG | 0.05 |  | 0
|  |  | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 |  | M3 | 0.17 |  | 0
|  |  | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 |  | M3 | 0.11 |  | 0
|  |  | EMBOÇO ARG CIM E AREIA TRAÇO 1:4 |  | M2 | 2.02 |  | 0
|  |  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 5.11 |  | 0
|  |  | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.8 |  | 0
|  |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 4.01 |  | 0
|  |  | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) |  | M2 | 2.56 |  | 0
|  |  | ACO CA-25, 6,3 MM, VERGALHAO |  | KG | 7.7 |  | 0
3.3.8 |  |  | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 |  |  |  | M3 | 0
|  |  | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 |  | CHI | 0.25 |  | 0
|  |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.7 |  | 0
3.4.1 |  |  | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 |  |  |  | M3 | 0
|  |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 3.956 |  | 0
3.4.2 |  |  | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 |  |  |  | M3 | 0
|  |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.65 |  | 0
|  |  | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 |  | CHP | 0.274 |  | 0
|  |  | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 |  | CHI | 0.254 |  | 0
|  |  | UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016 |  | M3 | 1 |  | 0
3.4.3 |  |  | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 |  |  |  | M3 | 0
|  |  | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 |  | CHI | 0.25 |  | 0
|  |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.7 |  | 0
3.4.4 |  |  | ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS PVC 135mm |  |  |  | M | 0
|  |  | AREIA MEDIA |  | M3 | 0.012 |  | 0
|  |  | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 |  | KG | 5.287 |  | 0
|  |  | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) |  | M3 | 0.014 |  | 0
|  |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.064 |  | 0
|  |  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.072 |  | 0
|  |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.289 |  | 0
3.4.5 |  |  | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO(7X10X20CM),EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),DE 0,60X0,60X0,80M,UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME,COM FUNDOEM CONCRETO SIMPLES PROVIDO DE CALHA INTERNA,SENDO AS PAREDES REVESTIDAS INTERNAMENTE COM A MESMA ARGAMASSA,INCLUSIVE TAMPA DE CONCRETO ARMADO,15MPA,COM ESPESSURA DE 10CM |  |  |  | UN | 0
|  |  | TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30 CM (1 X 12 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO |  | M | 1.4 |  | 0
|  |  | PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) |  | KG | 0.05 |  | 0
|  |  | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 |  | M3 | 0.17 |  | 0
|  |  | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 |  | M3 | 0.11 |  | 0
|  |  | EMBOÇO ARG CIM E AREIA TRAÇO 1:4 |  | M2 | 2.02 |  | 0
|  |  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 5.11 |  | 0
|  |  | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.8 |  | 0
|  |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 4.01 |  | 0
|  |  | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) |  | M2 | 2.56 |  | 0
|  |  | ACO CA-25, 6,3 MM, VERGALHAO |  | KG | 7.7 |  | 0
3.4.6 |  |  | DUTO CORRUGADO HELICOIDAL,NA COR PRETA, LINHA DUPLA, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),P/PROTECAO DE CONDUTORES ELETRICOS EM INSTAL.SUBTERRANEAS,DIAMETRO NOMINAL 4",SENDO DIAMETRO INTERNO 102MM,FORNECIDO C/2 TAMPOES NAS EXTREMIDADES,FITA DE AVISO "PERIGO" C/FIO GUIA DE ACO GALV.REVEST.PVC,NORMA NBR 13897/13898,LANC.DIR.SOLO,INCL.CONEXOES E KIT VEDACAO |  |  |  | M | 0
|  |  | CONEXAO I,SECAO CIRC.ROSQ,CORRUG.HELICOIDAL,COR PRETA,POLIET.ALTA DENS.P/UNIAO DUTOS P/PROT.COND.ELET,DN=4" |  | UN | 0.1 |  | 0
|  |  | DUTO CORRUGADO HELICOIDAL,PRETO,POLIETILENO,P/PROTECAO DE CONDUTORES ELETRICOS,DN=4"A,DI=103,0MM,INCL. 2 TAMPOES |  | M | 2 |  | 0
|  |  | KIT VEDACAO,COMP.DUAS FITAS MASTIQUE E FILME PVC TRANSP.P/VEDACAO DAS CONEXOES DOS DUTOS CORRUGADOS,DIAM.NOM.DN=4" |  | UN | 0.1 |  | 0
|  |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.5974 |  | 0
3.4.7 |  |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | M | 0
|  |  | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M |  | UN | 0.009 |  | 0
|  |  | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 240 MM2 |  | M | 1.015 |  | 0
|  |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.263 |  | 0
|  |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.263 |  | 0
3.4.8 |  |  | TERMINAL MECANICO A COMPRESSAO,FABRICADO EM BRONZE,PARA CABODE 240MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO |  |  |  | UN | 0
|  |  | TERMINAL MECANICO A COMPRESSAO, EM BRONZE, P/ CABO NA BITOLA 240 MM2 |  | UN | 1 |  | 0
|  |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.263 |  | 0
|  |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.263 |  | 0
3.4.9 |  |  | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 |  |  |  | M2 | 0
|  |  | AREIA MEDIA |  | M3 | 0.0568 |  | 0
|  |  | PO DE PEDRA |  | M3 | 0.0048 |  | 0
|  |  | BLOQUETE/PISO DE CONCRETO - MODELO BLOCO PISOGRAMA/CONCREGRAMA 2 FUROS, *35 CM X 15* CM, E = *8* CM, COR NATURAL |  | M2 | 1.0042 |  | 0
|  |  | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.1082 |  | 0
|  |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.1082 |  | 0
|  |  | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 |  | CHP | 0.0055 |  | 0
|  |  | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 |  | CHI | 0.0486 |  | 0
|  |  | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 |  | CHP | 0.0037 |  | 0
|  |  | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 |  | CHI | 0.0504 |  | 0
3.5.1 |  |  | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  | UN | 0
|  |  | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 225 A |  | UN | 1 |  | 0
|  |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 6 |  | 0
|  |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 6 |  | 0
3.5.2 |  |  | RETIRADA QUADRO DE FORCA |  |  |  | UN | 0
|  |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 7.011 |  | 0
|  |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 8.042 |  | 0
3.5.3 |  |  | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  | UN | 0
|  |  | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 200 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA |  | UN | 1 |  | 0
|  |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.4 |  | 0
|  |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.4 |  | 0
3.5.4 |  |  | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 |  |  |  | UN | 0
|  |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.0095 |  | 0
|  |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.0187 |  | 0
3.5.5 |  |  | DESATIVACAO DE INSTALACOES ELETRICAS/LOGICA/TELEFONIA |  |  |  | M2 | 0
|  |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.155 |  | 0
|  |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.155 |  | 0
3.5.6 |  |  | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | M | 0
|  |  | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA |  | M | 1.017 |  | 0
|  |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.106 |  | 0
|  |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.106 |  | 0
|  |  | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 |  | M | 1 |  | 0
3.5.7 |  |  | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | M | 0
|  |  | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO |  | UN | 1 |  | 0
|  |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.139 |  | 0
|  |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.139 |  | 0
3.5.8 |  |  | CAIXA PASSAGEM 4x2"" |  |  |  | UN | 0
|  |  | CAIXA DE PASSAGEM PARA ENERGIA 4""x2"" PVC |  | UN | 1 |  | 0
|  |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.258 |  | 0
|  |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.258 |  | 0
3.5.9 |  |  | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | M | 0
|  |  | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA |  | M | 1.017 |  | 0
|  |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.082 |  | 0
|  |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.082 |  | 0
|  |  | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 |  | M | 1 |  | 0
3.5.10 |  |  | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | UN | 0
|  |  | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO |  | UN | 1 |  | 0
|  |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.107 |  | 0
|  |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.107 |  | 0
3.5.11 |  |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | M | 0
|  |  | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 |  | M | 1.19 |  | 0
|  |  | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M |  | UN | 0.009 |  | 0
|  |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.03 |  | 0
|  |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.03 |  | 0
3.5.12 |  |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | M | 0
|  |  | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2 |  | M | 1.19 |  | 0
|  |  | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M |  | UN | 0.009 |  | 0
|  |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.04 |  | 0
|  |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.04 |  | 0
3.5.13 |  |  | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | UN | 0
|  |  | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  | UN | 1 |  | 0
|  |  | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  | UN | 1 |  | 0
|  |  | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) |  | UN | 1 |  | 0
|  |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.235 |  | 0
|  |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.235 |  | 0
3.6.1 |  |  | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  | UN | 0
|  |  | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A |  | UN | 1 |  | 0
|  |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 2.5 |  | 0
|  |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 2.5 |  | 0
3.6.2 |  |  | RETIRADA QUADRO DE FORCA |  |  |  | UN | 0
|  |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 7.011 |  | 0
|  |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 8.042 |  | 0
3.6.4 |  |  | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  | UN | 0
|  |  | DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V |  | UN | 1,0000000 |  | 0
|  |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0,4000000 |  | 0
|  |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0,4000000 |  | 0
3.6.5 |  |  | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 |  |  |  | UN | 0
|  |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.0095 |  | 0
|  |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.0187 |  | 0
3.6.6 |  |  | DESATIVACAO DE INSTALACOES ELETRICAS/LOGICA/TELEFONIA |  |  |  | M2 | 0
|  |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.155 |  | 0
|  |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.155 |  | 0
3.6.7 |  |  | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | M | 0
|  |  | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA |  | M | 1.017 |  | 0
|  |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.106 |  | 0
|  |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.106 |  | 0
|  |  | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 |  | M | 1 |  | 0
3.6.8 |  |  | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | M | 0
|  |  | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO |  | UN | 1 |  | 0
|  |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.139 |  | 0
|  |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.139 |  | 0
3.6.10 |  |  | CAIXA PASSAGEM 4x2"" |  |  |  | UN | 0
|  |  | CAIXA DE PASSAGEM PARA ENERGIA 4""x2"" PVC |  | UN | 1 |  | 0
|  |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.258 |  | 0
|  |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.258 |  | 0
3.6.11 |  |  | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | M | 0
|  |  | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA |  | M | 1.017 |  | 0
|  |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.082 |  | 0
|  |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.082 |  | 0
|  |  | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 |  | M | 1 |  | 0
3.6.12 |  |  | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | UN | 0
|  |  | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO |  | UN | 1 |  | 0
|  |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.107 |  | 0
|  |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0,1070000 |  | 0
3.6.13 |  |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | M | 0
|  |  | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 |  | M | 1.19 |  | 0
|  |  | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M |  | UN | 0.009 |  | 0
|  |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.03 |  | 0
|  |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.03 |  | 0
3.6.14 |  |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | M | 0
|  |  | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2 |  | M | 1.19 |  | 0
|  |  | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M |  | UN | 0.009 |  | 0
|  |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.04 |  | 0
|  |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.04 |  | 0
3.6.15 |  |  | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | UN | 0
|  |  | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  | UN | 1 |  | 0
|  |  | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  | UN | 1 |  | 0
|  |  | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) |  | UN | 1 |  | 0
|  |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.235 |  | 0
|  |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.235 |  | 0
4.1.1 |  |  | LIMPEZA FINAL DA OBRA |  |  |  | M2 | 0
|  |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.14 |  | 0
|  |  | ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA |  | L | 0.05 |  | 0
4.2.1 |  |  | RETIRADA DE PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO. |  |  |  | M2 | 0
|  |  | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 1 |  | 0
|  |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 2 |  | 0
4.2.2 |  |  | RETIRADA DE INSTACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA. |  |  |  | UN | 0
|  |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 8 |  | 0
|  |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 8 |  | 0
4.2.3 |  |  | RETIRADA DE INSTALACAO PROVISORIA DE OBRA DE AGUA E ESGOTO A REDE PUBLICA. |  |  |  | UN | 0
|  |  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 4 |  | 0
|  |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 4 |  | 0
4.2.4 |  |  | RETIRADA DE EXTINTOR INCENDIO. |  |  |  | UN | 0
|  |  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.5 |  | 0
|  |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.5 |  | 0
4.2.5 |  |  | RETIRADA DE TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE ACO GALVANIZADO (ESP: 0,50MM) |  |  |  | M2 | 0
|  |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.2 |  | 0
5.1.1 |  |  | ENGENHEIRO ELETRICISTADE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | H | 0
|  |  | ENGENHEIRO ELETRICISTA |  | H | 1 |  | 0
|  |  | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) |  | H | 1 |  | 0
|  |  | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) |  | H | 1 |  | 0
|  |  | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES COLETADO CAIXA) |  | H | 1 |  | 0
|  |  | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) |  | H | 1 |  | 0
|  |  | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA |  | H | 1 |  | 0
5.1.2 |  |  | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | H | 0
|  |  | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS |  | H | 1 |  | 0
|  |  | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) |  | H | 1 |  | 0
|  |  | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) |  | H | 1 |  | 0
|  |  | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) |  | H | 1 |  | 0
|  |  | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) |  | H | 1 |  | 0
|  |  | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES COLETADO CAIXA) |  | H | 1 |  | 0
|  |  | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) |  | H | 1 |  | 0
|  |  | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA |  | H | 1 |  | 0
5.2.1.1 |  |  | RELATORIO INICIAL DE OBRAS OU SERVICOS DE ENGENHARIA, INCLUINDO DESENHOS TAMANHO A-1 EM "AUTOCAD FOR WINDOWS", REGISTRO FOTOGRAFICO DOS SERVICOS COM FOTOS (10X15)CM ACOMPANHADAS DE LEGENDAS E INDICACAO DA LOCALIZACAO, INFORMACOES CONTRATUAIS, PLANILHA ORCAMENTARIA E DESCRICAO DO ESCOPO DOS SERVICOS, REALIZADOS, TODOS COM TEXTO EM "WORD FOR WINDOWS", CONFORME RECOMENDACOES E ESPECIFICACOES DO ORGAO CONTRATANTE. O RELATORIO DEVERA SER APRESENTADO EM DUAS VIAS (ORIGINAL E COPIA) ENCADERNADAS E ACOMPANHADAS DE COPIA DIGITALIZADA E ARMAZENADA EM "DVD ROM". |  |  |  | UN | 0
|  |  | OPERADOR DE COMPUTADOR/TECNICO DE INFORMATICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 12 |  | 0
|  |  | DIGITADOR PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 12 |  | 0
|  |  | AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 12 |  | 0
|  |  | COPIA DE PLOTTER, PAPEL A-1, COLORIDA |  | UN | 2 |  | 0
|  |  | ENCADERNACAO ATE 100 FOLHAS |  | UN | 2 |  | 0
|  |  | MIDIA DVD-R |  | UN | 7 |  | 0
5.2.2.1 |  |  | RELATORIO MENSAL DE OBRAS OU SERVICOS DE ENGENHARIA, INCLUINDO DESENHOS TAMANHO A-1 EM "AUTOCAD FOR WINDOWS", REGISTRO FOTOGRAFICO DOS SERVICOS COM FOTOS (10X15)CM ACOMPANHADAS DE LEGENDAS E INDICACAO DA LOCALIZACAO, INFORMACOES CONTRATUAIS, PLANILHA ORCAMENTARIA E DESCRICAO DO ESCOPO DOS SERVICOS, REALIZADOS, TODOS COM TEXTO EM "WORD FOR WINDOWS", CONFORME RECOMENDACOES E ESPECIFICACOES DO ORGAO CONTRATANTE. O RELATORIO DEVERA SER APRESENTADO EM DUAS VIAS (ORIGINAL E COPIA) ENCADERNADAS E ACOMPANHADAS DE COPIA DIGITALIZADA E ARMAZENADA EM "DVD ROM". |  |  |  | UN | 0
|  |  | OPERADOR DE COMPUTADOR/TECNICO DE INFORMATICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 10 |  | 0
|  |  | DIGITADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 10 |  | 0
|  |  | AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 10 |  | 0
|  |  | COPIA DE PLOTTER, PAPEL A-1, COLORIDA |  | UN | 2 |  | 0
|  |  | ENCADERNACAO ATE 100 FOLHAS |  | UN | 2 |  | 0
|  |  | MIDIA DVD-R |  | UN | 7 |  | 0
5.2.3.1 |  |  | RELATORIO FINAL DE OBRAS OU SERVICOS DE ENGENHARIA, INCLUINDO DESENHOS TAMANHO A-1 EM "AUTOCAD FOR WINDOWS", REGISTRO FOTOGRAFICO DOS SERVICOS COM FOTOS (10X15)CM ACOMPANHADAS DE LEGENDAS E INDICACAO DA LOCALIZACAO, INFORMACOES CONTRATUAIS, PLANILHA ORCAMENTARIA E DESCRICAO DO ESCOPO DOS SERVICOS, REALIZADOS, TODOS COM TEXTO EM "WORD FOR WINDOWS", CONFORME RECOMENDACOES E ESPECIFICACOES DO ORGAO CONTRATANTE. O RELATORIO DEVERA SER APRESENTADO EM DUAS VIAS (ORIGINAL E COPIA) ENCADERNADAS E ACOMPANHADAS DE COPIA DIGITALIZADA E ARMAZENADA EM "DVD ROM". |  |  |  | UN | 0
|  |  | OPERADOR DE COMPUTADOR/TECNICO DE INFORMATICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 10 |  | 0
|  |  | DIGITADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 10 |  | 0
|  |  | AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 10 |  | 0
|  |  | COPIA DE PLOTTER, PAPEL A-1, COLORIDA |  | UN | 2 |  | 0
|  |  | ENCADERNACAO ATE 100 FOLHAS |  | UN | 2 |  | 0
|  |  | MIDIA DVD-R |  | UN | 7 |  | 0
COMPOSIÇÕES AUXILIARES DE MÃO DE OBRA
| MO_08 | COMPOSIÇÃO |  |  |  |  | UNIDADE | CÓDIGO
|  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | H
| FONTE | CODIGO | DESCRICAO | CLASS. | UNID. | COEF. | VALOR UNIT | VALOR TOTAL
|  |  | AJUDANTE DE ELETRICISTA | MOD_ | H | 1 |  | 0
|  |  | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | INS | H | 1 |  | 0
|  |  | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | INS | H | 1 |  | 0
|  |  | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | INS | H | 1 |  | 0
|  |  | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | INS | H | 1 |  | 0
|  |  | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | INS | H | 1 |  | 0
|  |  | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | INS | H | 1 |  | 0
|  |  | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)- HORISTA | COMP | H | 1 |  | 0
| TOTAL DA COMPOSIÇÃO: | [6 empty] | 0
| MO_18 | COMPOSIÇÃO |  |  |  |  | UNIDADE | CÓDIGO
|  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | H
| FONTE | CODIGO | DESCRICAO | CLASS. | UNID. | COEF. | VALOR UNIT | VALOR TOTAL
|  |  | ELETRICISTA | MOD_ | H | 1 |  | 0
|  |  | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | INS | H | 1 |  | 0
|  |  | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | INS | H | 1 |  | 0
|  |  | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | INS | H | 1 |  | 0
|  |  | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | INS | H | 1 |  | 0
|  |  | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | INS | H | 1 |  | 0
|  |  | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | INS | H | 1 |  | 0
|  |  | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | COMP | H | 1 |  | 0
| TOTAL DA COMPOSIÇÃO: | [6 empty] | 0
| MO_32 | COMPOSIÇÃO |  |  |  |  | UNIDADE | CÓDIGO
|  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | H
| FONTE | CODIGO | DESCRICAO | CLASS. | UNID. | COEF. | VALOR UNIT | VALOR TOTAL
|  |  | PEDREIRO | MOD_ | H | 1 |  | 0
|  |  | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | INS | H | 1 |  | 0
|  |  | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | INS | H | 1 |  | 0
|  |  | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | INS | H | 1 |  | 0
|  |  | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | INS | H | 1 |  | 0
|  |  | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES COLETADO CAIXA) | INS | H | 1 |  | 0
|  |  | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | INS | H | 1 |  | 0
|  |  | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | COMP | H | 1 |  | 0
| TOTAL DA COMPOSIÇÃO: | [6 empty] | 0
| MO_33 | COMPOSIÇÃO |  |  |  |  | UNIDADE | CÓDIGO
|  | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | H | SINAPI
88310
| FONTE | CODIGO | DESCRICAO | CLASS. | UNID. | COEF. | VALOR UNIT | VALOR TOTAL
|  |  | PINTOR | MOD_ | H | 1 |  | 0
|  |  | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | INS | H | 1 |  | 0
|  |  | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | INS | H | 1 |  | 0
|  |  | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | INS | H | 1 |  | 0
|  |  | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | INS | H | 1 |  | 0
|  |  | FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES COLETADO CAIXA) | INS | H | 1 |  | 0
|  |  | EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | INS | H | 1 |  | 0
|  |  | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | COMP | H | 1 |  | 0
| TOTAL DA COMPOSIÇÃO: | [6 empty] | 0
| MO_16 | COMPOSIÇÃO |  |  |  |  | UNIDADE | CÓDIGO
|  | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | H
| FONTE | CODIGO | DESCRICAO | CLASS. | UNID. | COEF. | VALOR UNIT | VALOR TOTAL
|  |  | CARPINTEIRO DE FORMAS | MOD_ | H | 1 |  | 0
|  |  | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | INS | H | 1 |  | 0
|  |  | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | INS | H | 1 |  | 0
|  |  | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | INS | H | 1 |  | 0
|  |  | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | INS | H | 1 |  | 0
|  |  | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | INS | H | 1 |  | 0
|  |  | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | INS | H | 1 |  | 0
|  |  | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | COMP | H | 1 |  | 0
| TOTAL DA COMPOSIÇÃO: | [6 empty] | 0
| MO_36 | COMPOSIÇÃO |  |  |  |  | UNIDADE | CÓDIGO
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | H
| FONTE | CODIGO | DESCRICAO | CLASS. | UNID. | COEF. | VALOR UNIT | VALOR TOTAL
|  |  | SERVENTE DE OBRAS | MOD_ | H | 1 |  | 0
|  |  | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | INS | H | 1 |  | 0
|  |  | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | INS | H | 1 |  | 0
|  |  | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | INS | H | 1 |  | 0
|  |  | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | INS | H | 1 |  | 0
|  |  | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES COLETADO CAIXA) | INS | H | 1 |  | 0
|  |  | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | INS | H | 1 |  | 0
|  |  | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | COMP | H | 1 |  | 0
| TOTAL DA COMPOSIÇÃO: | [6 empty] | 0