PARECER TÉCNICO

RESPONSÁVEL:

Zenildo Ferreira de Oliveira

Engenheiro Civil

OBJETO:

AVALIAÇÃO DA ESTRUTURA DO HALL DE ENTRADA DO INSTITUTO MACRO MOLÉCULA - UFRJ.

LAUDO DE VISTORIA

Solicitante: Prefeitura Universitária

Objetivo: Verificação da estrutura do hall de entrada do prédio principal do IMA.

1- Considerações preliminares.

1.1 – Finalidade:

Tem o presente a finalidade de relatar às condições da estrutura do hall da entrada do prédio que abriga o Instituto de Macro Molécula, UFRJ fundão, conforme a vistoria realizada em 02/04/2014.

2 – Descrição:

Trata-se de estrutura em concreto armado com lajes, vigas, pilares, escada e cobertura em telhas tipo Canaleta em duas águas, calhas entre o telhado e a platibanda. Entre a estrutura do Hall e o prédio principal foi executada uma junta de dilatação estrutural, tornando a estrutura do hall de entrada independente do prédio principal.

Telhado Secundário

Telhado Secundário

CONCLUSÃO.

Na avaliação holística realizada, o não engastamento da estrutura do hall de entrada com o prédio principal possibilita sua demolição sem restrições, observadas as normas técnicas e metodologia para demolição.

As fotos do relatório fotográfico melhor ilustram as condições e o estado dos telhados.

Nada mais tendo a acrescentar, este técnico encerra seu relatório em doze folhas divididas em parecer técnico e relatório fotográfico.

Rio de Janeiro, 20 de Julho de 2014.

Zenildo Ferreira de Oliveira

Engenheiro Civil

Subprefeitura dos Campi Externos

Coordenação Centro da Cidade

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Este relatório tem o objetivo fazer o registro fotográfico,

Foto 1 - Vista da LAJE DE COBERTURA DO HALL DE ENTRADA DO PRÉDIO.

fOTO 2 - dETALHE DO ENCONTRO DO PRÉDIO PRINCIPAL COM A LAJE DE COBERTURA DO HALL DE ENTRADA DO PRéDIO.

fOTO 3 - dETALHE DO ENCONTRO DO PRÉDIO PRINCIPAL COM A LAJE DE COBERTURA DO HALL DE ENTRADA DO PRéDIO.

FOTO 4 - VISTA DO TELHADO DE COBERTURA DO HALL DE ENTRADA DO PRÉDIO

FOTO 5 - VISTA DO TELHADO DE COBERTURA DO HALL DE ENTRADA DO PRÉDIO

FOTO 6 - DETALHE DA JUNTA DE DILATAÇÃO ENTRE OS PRÉDIO, COM APLICAÇÃO DE MANTA ASFÁLTICA COM ACABAMENTO EM ALUMÍNIO PARA IMPERMEABILIZAÇÃO DA JUNTA DE DILATAÇÃO.

FOTOS 7 E 8 - DETALHES DA CALHA COLETORA DE ÁGUAS PLUVIAIS

FOTO 9 - DETALHE DA JUNTA DE DILATAÇÃO NA ALVENARIA DA ENTRADA DO PRÉDIO PRINCIPAL