## HIDRÁULICA
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
TRECHO | SOMA DOS PESOS | VAZÃO ESTIMADA | DIÂMETRO | VELOCIDADE | PERDA DE CARGA UNITÁRIA | DIFERENÇA DE COTA | PRESSÃO DISPONÍVEL | COMPRIMENTO DA TUBULAÇÃO |  | PERDA DE CARGA |  |  | PRESSÃO DISPONÍVEL RESIDUAL | PRESSÃO REQUERIDA NO PONTO DE UTILIZAÇÃO
[8 empty] | REAL | EQUIVALENTE | TUBULAÇÃO | REGISTROS E OUTROS | TOTAL
|  | L/s | mm | m/s | kPa/m | m | kPa | m | m | kPa | kPa | kPa | kPa | kPa
1 | 0.3 | 0.16432 | 15 | 3 | 0.95506 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
2 | 0.6 | 0.23238 | 20 | 3 | 0.44665 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
3 | 0.9 | 0.2846 | 20 | 3 | 0.63687 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4 | 1.2 | 0.32863 | 20 | 3 | 0.81917 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5 | 1.5 | 0.36742 | 20 | 3 | 0.99579 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
6 | 1.8 | 0.40249 | 20 | 3 | 1.168 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
7 | 0.3 | 0.16432 | 15 | 3 | 0.95506 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
8 | 0.6 | 0.23238 | 20 | 3 | 0.44665 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
9 | 0.9 | 0.2846 | 20 | 3 | 0.63687 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
10 | 1.2 | 0.32863 | 20 | 3 | 0.81917 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
11 | 1.5 | 0.36742 | 20 | 3 | 0.99579 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
12 | 1.8 | 0.40249 | 20 | 3 | 1.168 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
13 | 2.1 | 0.43474 | 20 | 3 | 1.3367 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
14 | 0.1 | 0.094868 | 15 | 3 | 0.36521 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
15 | 0.2 | 0.13416 | 15 | 3 | 0.66981 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
16 | 0.3 | 0.16432 | 15 | 3 | 0.95506 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
17 | 0.6 | 0.23238 | 20 | 3 | 0.44665 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
18 | 0.9 | 0.2846 | 20 | 3 | 0.63687 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
19 | 1.2 | 0.32863 | 20 | 3 | 0.81917 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
20 | 1.5 | 0.36742 | 20 | 3 | 0.99579 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
21 | 0.3 | 0.16432 | 15 | 3 | 0.95506 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
22 | 0.6 | 0.23238 | 20 | 3 | 0.44665 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
23 | 0.9 | 0.2846 | 20 | 3 | 0.63687 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
24 | 1.2 | 0.32863 | 20 | 3 | 0.81917 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | -
25 | 1.5 | 0.36742 | 20 | 3 | 0.99579 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 2 | -2 | -
26 | 1.8 | 0.40249 | 20 | 3 | 1.168 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 3 | -3 | -
27 | 2.1 | 0.43474 | 20 | 3 | 1.3367 |  | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 4 | -4 | -
28 | 2.4 | 0.46476 | 20 | 3 | 1.5024 |  | 0 |  | 0 | 0 | 5 | 5 | -5 | -
29 | 2.7 | 0.49295 | 20 | 3 | 1.6655 |  | 0 |  | 0 | 0 | 6 | 6 | -6 | -
30 | 0.3 | 0.16432 | 15 | 3 | 0.95506 |  | 0 |  | 0 | 0 | 7 | 7 | -7 | -
31 | 0.6 | 0.23238 | 20 | 3 | 0.44665 |  | 0 |  | 0 | 0 | 8 | 8 | -8 | -
32 | 0.9 | 0.2846 | 20 | 3 | 0.63687 |  | 0 |  | 0 | 0 | 9 | 9 | -9 | -
33 | 1.2 | 0.32863 | 20 | 3 | 0.81917 |  | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 10 | -10 | -
34 | 1.5 | 0.36742 | 20 | 3 | 0.99579 |  | 0 |  | 0 | 0 | 11 | 11 | -11 | -
35 | 1.8 | 0.40249 | 20 | 3 | 1.168 |  | 0 |  | 0 | 0 | 12 | 12 | -12 | -
36 | 0.3 | 0.16432 | 15 | 3 | 0.95506 |  | 0 |  | 0 | 0 | 13 | 13 | -13 | -
37 | 0.9 | 0.2846 | 20 | 3 | 0.63687 |  | 0 |  | 0 | 0 | 14 | 14 | -14 | -
38 | 1.5 | 0.36742 | 20 | 3 | 0.99579 |  | 0 |  | 0 | 0 | 15 | 15 | -15 | -
39 | 1.8 | 0.40249 | 20 | 3 | 1.168 |  | 0 |  | 0 | 0 | 16 | 16 | -16 | -
40 | 2.1 | 0.43474 | 20 | 3 | 1.3367 |  | 0 |  | 0 | 0 | 17 | 17 | -17 | -
41 | 0.3 | 0.16432 | 15 | 3 | 0.95506 |  | 0 |  | 0 | 0 | 18 | 18 | -18 | -
42 | 0.6 | 0.23238 | 20 | 3 | 0.44665 |  | 0 |  | 0 | 0 | 19 | 19 | -19 | -
43 | 2.7 | 0.49295 | 20 | 3 | 1.6655 |  | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 20 | -20 | -
44 | 0.6 | 0.23238 | 20 | 3 | 0.44665 |  | 0 |  | 0 | 0 | 21 | 21 | -21 | -
45 | 1.2 | 0.32863 | 20 | 3 | 0.81917 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22 | 22 | -22 | -
46 | 0.3 | 0.16432 | 15 | 3 | 0.95506 |  | 0 |  | 0 | 0 | 23 | 23 | -23 | -
47 | 0.9 | 0.2846 | 20 | 3 | 0.63687 |  | 0 |  | 0 | 0 | 24 | 24 | -24 | -
48 | 1.5 | 0.36742 | 20 | 3 | 0.99579 |  | 0 |  | 0 | 0 | 25 | 25 | -25 | -
49 | 1.8 | 0.40249 | 20 | 3 | 1.168 |  | 0 |  | 0 | 0 | 26 | 26 | -26 | -
50 | 2.1 | 0.43474 | 20 | 3 | 1.3367 |  | 0 |  | 0 | 0 | 27 | 27 | -27 | -
51 | 2.4 | 0.46476 | 20 | 3 | 1.5024 |  | 0 |  | 0 | 0 | 28 | 28 | -28 | -
52 | 0.3 | 0.16432 | 15 | 3 | 0.95506 |  | 0 |  | 0 | 0 | 29 | 29 | -29 | -
53 | 0.6 | 0.23238 | 20 | 3 | 0.44665 |  | 0 |  | 0 | 0 | 30 | 30 | -30 | -
54 | 0.9 | 0.2846 | 20 | 3 | 0.63687 |  | 0 |  | 0 | 0 | 31 | 31 | -31 | -
55 | 3.3 | 0.54498 | 20 | 3 | 1.9851 |  | 0 |  | 0 | 0 | 32 | 32 | -32 | -
56 | 0.4 | 0.18974 | 15 | 3 | 1.2284 |  | 0 |  | 0 | 0 | 33 | 33 | -33 | -
57 | 1 | 0.3 | 20 | 3 | 0.69838 |  | 0 |  | 0 | 0 | 34 | 34 | -34 | -
58 | 1.6 | 0.37947 | 20 | 3 | 1.0536 |  | 0 |  | 0 | 0 | 35 | 35 | -35 | -
59 | 0.1 | 0.094868 | 15 | 3 | 0.36521 |  | 0 |  | 0 | 0 | 36 | 36 | -36 | -
60 | 0.4 | 0.18974 | 15 | 3 | 1.2284 |  | 0 |  | 0 | 0 | 37 | 37 | -37 | -
61 | 0.3 | 0.16432 | 15 | 3 | 0.95506 |  | 0 |  | 0 | 0 | 38 | 38 | -38 | -
62 | 0.7 | 0.251 | 20 | 3 | 0.51115 |  | 0 |  | 0 | 0 | 39 | 39 | -39 | -
63 | 1 | 0.3 | 20 | 3 | 0.69838 |  | 0 |  | 0 | 0 | 40 | 40 | -40 | -
64 | 2.6 | 0.48374 | 20 | 3 | 1.6114 |  | 0 |  | 0 | 0 | 41 | 41 | -41 | -
65 | 0.3 | 0.16432 | 15 | 3 | 0.95506 |  | 0 |  | 0 | 0 | 42 | 42 | -42 | -
66 | 0.3 | 0.16432 | 15 | 3 | 0.95506 |  | 0 |  | 0 | 0 | 43 | 43 | -43 | -
67 | 0.6 | 0.23238 | 20 | 3 | 0.44665 |  | 0 |  | 0 | 0 | 44 | 44 | -44 | -
68 | 1.2 | 0.32863 | 20 | 3 | 0.81917 |  | 0 |  | 0 | 0 | 45 | 45 | -45 | -
69 | 1.8 | 0.40249 | 20 | 3 | 1.168 |  | 0 |  | 0 | 0 | 46 | 46 | -46 | -
70 | 0.3 | 0.16432 | 15 | 3 | 0.95506 |  | 0 |  | 0 | 0 | 47 | 47 | -47 | -
71 | 0.6 | 0.23238 | 20 | 3 | 0.44665 |  | 0 |  | 0 | 0 | 48 | 48 | -48 | -
72 | 0.9 | 0.2846 | 20 | 3 | 0.63687 |  | 0 |  | 0 | 0 | 49 | 49 | -49 | -
73 | 1.2 | 0.32863 | 20 | 3 | 0.81917 |  | 0 |  | 0 | 0 | 50 | 50 | -50 | -
74 | 1.5 | 0.36742 | 20 | 3 | 0.99579 |  | 0 |  | 0 | 0 | 51 | 51 | -51 | -
75 | 0.3 | 0.16432 | 15 | 3 | 0.95506 |  | 0 |  | 0 | 0 | 52 | 52 | -52 | -
76 | 0.6 | 0.23238 | 20 | 3 | 0.44665 |  | 0 |  | 0 | 0 | 53 | 53 | -53 | -
77 | 0.9 | 0.2846 | 20 | 3 | 0.63687 |  | 0 |  | 0 | 0 | 54 | 54 | -54 | -
78 | 1.2 | 0.32863 | 20 | 3 | 0.81917 |  | 0 |  | 0 | 0 | 55 | 55 | -55 | -
79 | 1.5 | 0.36742 | 20 | 3 | 0.99579 |  | 0 |  | 0 | 0 | 56 | 56 | -56 | -
80 | 3 | 0.51962 | 20 | 3 | 1.8263 |  | 0 |  | 0 | 0 | 57 | 57 | -57 | -
81 | 3.2 | 0.53666 | 20 | 3 | 1.9324 |  | 0 |  | 0 | 0 | 58 | 58 | -58 | -
82 | 3.8 | 0.58481 | 25 | 3 | 0.77818 |  | 0 |  | 0 | 0 | 59 | 59 | -59 | -
83 | 4.4 | 0.62929 | 25 | 3 | 0.88468 |  | 0 |  | 0 | 0 | 60 | 60 | -60 | -
84 | 0.3 | 0.16432 | 15 | 3 | 0.95506 |  | 0 |  | 0 | 0 | 61 | 61 | -61 | -
85 | 0.6 | 0.23238 | 20 | 3 | 0.44665 |  | 0 |  | 0 | 0 | 62 | 62 | -62 | -
86 | 0.7 | 0.251 | 20 | 3 | 0.51115 |  | 0 |  | 0 | 0 | 63 | 63 | -63 | -
87 | 0.7 | 0.251 | 20 | 3 | 0.51115 |  | 0 |  | 0 | 0 | 64 | 64 | -64 | -
88 | 4 | 0.6 | 25 | 3 | 0.8139 |  | 0 |  | 0 | 0 | 65 | 65 | -65 | -
89 | 5.8 | 0.7225 | 25 | 3 | 1.1266 |  | 0 |  | 0 | 0 | 66 | 66 | -66 | -
90 | 7.3 | 0.81056 | 25 | 3 | 1.3778 |  | 0 |  | 0 | 0 | 67 | 67 | -67 | -
91 | 9.1 | 0.90499 | 25 | 3 | 1.6708 |  | 0 |  | 0 | 0 | 68 | 68 | -68 | -
92 | 6.2 | 0.74699 | 25 | 3 | 1.1943 |  | 0 |  | 0 | 0 | 69 | 69 | -69 | -
93 | 8.8 | 0.88994 | 25 | 3 | 1.6225 |  | 0 |  | 0 | 0 | 70 | 70 | -70 | -
94 | 11.5 | 1.0173 | 25 | 3 | 2.0506 |  | 0 |  | 0 | 0 | 71 | 71 | -71 | -
95 | 14.2 | 1.1305 | 25 | 3 | 2.4661 |  | 0 |  | 0 | 0 | 72 | 72 | -72 | -
96 | 16.3 | 1.2112 | 32 | 3 | 0.86136 |  | 0 |  | 0 | 0 | 73 | 73 | -73 | -
97 | 1.2 | 0.32863 | 20 | 3 | 0.81917 |  | 0 |  | 0 | 0 | 74 | 74 | -74 | -
98 | 1.2 | 0.32863 | 20 | 3 | 0.81917 |  | 0 |  | 0 | 0 | 75 | 75 | -75 | -
99 | 1.4 | 0.35496 | 20 | 3 | 0.93746 |  | 0 |  | 0 | 0 | 76 | 76 | -76 | -
100 | 1.4 | 0.35496 | 20 | 3 | 0.93746 |  | 0 |  | 0 | 0 | 77 | 77 | -77 | -
101 | 17.7 | 1.2621 | 32 | 3 | 0.92576 |  | 0 |  | 0 | 0 | 78 | 78 | -78 | -
102 | 26.8 | 1.5531 | 32 | 3 | 1.3309 |  | 0 |  | 0 | 0 | 79 | 79 | -79 | -

## ESGOTO
TRECHO | SOMA DAS UNIDADES DE HAUNTER | DIÂMETRO (ESGOTO) | DECLIVIDADE MÍNIMA | VAZÃO DE PROJETO | DIÂMETRO (VENTILAÇÃO) | DISTÂNCIA MÁXIMA
|  | mm | % | L/s | mm | m
1 | 2 | 40 | 2 | 0.416 | 40 | 1
2 | 4 | 50 | 2 | 0.754 | 40 | 1.2
3 | 6 | 50 | 2 | 0.754 | 40 | 1.2
4 | 8 | 75 | 2 | 2.21 | 50 | 1.8
5 | 5 | 50 | 2 | 0.754 | 40 | 1.2
6 | 10 | 75 | 2 | 2.21 | 50 | 1.8
7 | 19 | 75 | 2 | 2.21 | 50 | 1.8
8 | 9 | 75 | 2 | 2.21 | 50 | 1.8
9 | 6 | 50 | 2 | 0.754 | 40 | 1.2
10 | 12 | 75 | 2 | 2.21 | 50 | 1.8
11 | 18 | 75 | 2 | 2.21 | 50 | 1.8
12 | 3 | 40 | 2 | 0.416 | 40 | 1
13 | 6 | 50 | 2 | 0.754 | 40 | 1.2
14 | 7 | 75 | 2 | 2.21 | 50 | 1.8
15 | 14 | 75 | 2 | 2.21 | 50 | 1.8
16 | 6 | 50 | 2 | 0.754 | 40 | 1.2
17 | 12 | 75 | 2 | 2.21 | 50 | 1.8
18 | 9 | 75 | 2 | 2.21 | 50 | 1.8
19 | 24 | 100 | 2 | 4.758 | 75 | 2.4
20 | 1 | 40 | 2 | 0.416 | 40 | 1
21 | 3 | 40 | 2 | 0.416 | 40 | 1
22 | 5 | 50 | 2 | 0.754 | 40 | 1.2
23 | 8 | 75 | 2 | 2.21 | 50 | 1.8
24 | 9 | 75 | 2 | 2.21 | 50 | 1.8
25 | 11 | 75 | 2 | 2.21 | 50 | 1.8
26 | 12 | 75 | 2 | 2.21 | 50 | 1.8
27 | 18 | 75 | 2 | 2.21 | 50 | 1.8
28 | 14 | 75 | 2 | 2.21 | 50 | 1.8
29 | 16 | 75 | 2 | 2.21 | 50 | 1.8
30 | 4 | 50 | 2 | 0.754 | 40 | 1.2
31 | 7 | 75 | 2 | 2.21 | 50 | 1.8
32 | 15 | 75 | 2 | 2.21 | 50 | 1.8
33 | 21 | 100 | 2 | 4.758 | 75 | 2.4
34 | 12 | 75 | 2 | 2.21 | 50 | 1.8
35 | 3 | 40 | 2 | 0.416 | 40 | 1
36 | 5 | 50 | 2 | 0.754 | 40 | 1.2
37 | 7 | 75 | 2 | 2.21 | 50 | 1.8
38 | 9 | 75 | 2 | 2.21 | 50 | 1.8
39 | 11 | 75 | 2 | 2.21 | 50 | 1.8
40 | 13 | 75 | 2 | 2.21 | 50 | 1.8
41 | 14 | 75 | 2 | 2.21 | 50 | 1.8
42 | 6 | 50 | 2 | 0.754 | 40 | 1.2
43 | 25 | 100 | 2 | 4.758 | 75 | 2.4
44 | 43 | 100 | 2 | 4.758 | 75 | 2.4
45 | 68 | 100 | 2 | 4.758 | 75 | 2.4
46 | 101 | 100 | 2 | 4.758 | 75 | 2.4
47 | 101 | 100 | 2 | 4.758 | 75 | 2.4
48 | 27 | 100 | 2 | 4.758 | 75 | 2.4
49 | 54 | 100 | 2 | 4.758 | 75 | 2.4
50 | 90 | 100 | 2 | 4.758 | 75 | 2.4
51 | 143 | 100 | 2 | 4.758 | 75 | 2.4
52 | 143 | 100 | 2 | 4.758 | 75 | 2.4
53 | 7 | 75 | 2 | 2.21 | 50 | 1.8
54 | 7 | 75 | 2 | 2.21 | 50 | 1.8
55 | 25 | 100 | 2 | 4.758 | 75 | 2.4
56 | 204 | 150 | 2 | 14.014 | 100 | -
57 | 242 | 150 | 2 | 14.014 | 100 | -
58 | 355 | 150 | 2 | 14.014 | 100 | -
59 | 6 | 50 | 2 | 0.754 | 40 | 1.2
60 | 10 | 75 | 2 | 2.21 | 50 | 1.8
61 | 30 | 100 | 2 | 4.758 | 75 | 2.4

## ÁGUAS PLUVIAIS
ÁREA 1
INTENSIDADE PLUVIOMÉTRICA NO RIO DE JANEIRO (IPANEMA) mm/h | I | 174
ÁREA MOLHADA | S | 59.625
VAZÃO DE PROJETO (L/min) | Q | 172.9125
DIÂMETRO DO CONDUTOR HORIZONTAL (mm) | Dh | 125
DIÂMETRO DO TUBO DE QUEDA (mm) | Dtq | 125
ÁREA 2
INTENSIDADE PLUVIOMÉTRICA NO RIO DE JANEIRO (IPANEMA) mm/h | I | 174
ÁREA MOLHADA | S | 66.6
VAZÃO DE PROJETO (L/min) | Q | 193.14
DIÂMETRO DO CONDUTOR HORIZONTAL (mm) | Dh | 125
DIÂMETRO DO TUBO DE QUEDA (mm) | Dtq | 125