## OS1616C-Relatório Sintético
Obra: | Elaboração de Projetos Básicos, Executivos e a Execução da Obra de Construção de Subestação de Entrada e Medição, Subestações Abaixadoras Pedestais e Rede Subterrânea de Média Tensão no Campus Santa Cruz da Serra da UFRJ. | [5 empty] | BDI: 25,92% |  | LS Horista: 85,67%
Local: | Rod. Washington Luís, km 105 ­ sentido RJ - Vila Santa Cruz, Duque de Caxias - RJ | [5 empty] | BDI DIF: 16,32% |  | LS Mensalista: 48,51%
Data base: 06/2020
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (ESTIMATIVA)
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. | PREÇO UN S/ BDI (R$) | PREÇO UN C/ BDI (R$) | PREÇO TOTAL S/ BDI (R$) | PREÇO TOTAL C/ BDI (R$)
1 | PROJETOS | [6 empty] | 36311.6332 | 45722.3167
1.1 | PROJETOS BÁSICOS | [6 empty] | 9206.964 | 11593.7465
1.1.1 | SBC | 000330 | PROJETO ESTRUTURAL ATE 400m2 | M2 | 76.4 | 10.04 | 12.64 | 767.056 | 965.696
1.1.2 | SCO | SE24.25.0050(A) | PROJETO BASICO DE ARQUITETURA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE ATE 500M2 APRESENTADO EM AUTOCAD FOR WINDOWS NOS PADROES DA CONTRATANTE, INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES E A COORDENACAO DOS PROJETOS COMPLEMENTARES.(DESONERADO) | M2 | 76.4 | 69.06 | 86.96 | 5276.184 | 6643.744
1.1.3 | SCO (SE24.70.0050) | PARAMETRIZADO | FORNECIMENTO DE PROJETO BÁSICO DE INSTALACAO ELETRICA EM AUTOCAD APROVADO PELA CONCESSIONARIA, EM PREDIOS ESCOLARES E ADMINISTRATIVOS COM ATE 500M2 DE AREA.(DESONERADO) | M2 | 76.4 | 8.49 | 10.6906 | 648.636 | 816.7625
1.1.4 | SCO | SE24.40.0050(A) | FORNECIMENTO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO EM AUTOCAD APROVADO NA CONCESSIONARIA EM PREDIOS ESCOLARES E ADMINISTRATIVOS COM ATE 500M2 DE AREA.(DESONERADO) | M2 | 76.4 | 8.21 | 10.34 | 627.244 | 789.976
1.1.5 | SCO | SE24.60.0050(A) | FORNECIMENTO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLUVIAIS EM AUTOCAD APROVADO PELA CONCESSIONARIA, EM PREDIOS ESCOLARES E ADMINISTRATIVOS COM ATE 500M2 DE AREA.(DESONERADO) | M2 | 76.4 | 8.21 | 10.34 | 627.244 | 789.976
1.1.6 | SBC | 000600 | PROJETO DE FUNDACOES ATE 400m2 | M2 | 76.4 | 16.5 | 20.78 | 1260.6 | 1587.592
1.2 | PROJETOS EXECUTIVOS | [6 empty] | 21888.074 | 27561.82
1.2.1 | SCO | SE24.85.0100(A) | PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA AREA DESTINADA A ABRIGAR SUBESTACAO, ATE 2750KVA, INCLUSIVE DETALHAMENTO DA SERRALHERIA E DOS CUBICULOS, APRESENTADO EM AUTOCAD FOR WINDOWS, NOS PADROES DA CONTRATANTE.(DESONERADO) | UN | 1 | 9399.7 | 11836.1 | 9399.7 | 11836.1
1.2.2 | SCO | SE24.70.1100(A) | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA, INCLUSIVE ILUMINACAO, TOMADAS E ILUMINACAO DE EMERGENCIA PARA SUBESTACAO ATE 2750 KVA, APRESENTADO EM AUTOCAD FOR WINDOWS, NOS PADROES DA CONTRATANTE, APROVADO NA CONCESSIONARIA.(DESONERADO) | UN | 1 | 9206.23 | 11592.48 | 9206.23 | 11592.48
1.2.3 | SBC | 000330 | PROJETO ESTRUTURAL ATE 400m2 | M2 | 76.4 | 10.04 | 12.64 | 767.056 | 965.696
1.2.4 | SCO | SE24.40.0050(A) | FORNECIMENTO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO EM AUTOCAD APROVADO NA CONCESSIONARIA EM PREDIOS ESCOLARES E ADMINISTRATIVOS COM ATE 500M2 DE AREA.(DESONERADO) | M2 | 76.4 | 8.21 | 10.34 | 627.244 | 789.976
1.2.5 | SCO | SE24.60.0050(A) | FORNECIMENTO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLUVIAIS EM AUTOCAD APROVADO PELA CONCESSIONARIA, EM PREDIOS ESCOLARES E ADMINISTRATIVOS COM ATE 500M2 DE AREA.(DESONERADO) | M2 | 76.4 | 8.21 | 10.34 | 627.244 | 789.976
1.2.6 | SBC | 000600 | PROJETO DE FUNDACOES ATE 400m2 | M2 | 76.4 | 16.5 | 20.78 | 1260.6 | 1587.592
1.3 | PROJETOS DE "AS BUILT" | [6 empty] | 4202 | 5289.172
1.3.1 | SBC | 000064 | PROJETO AS BUILT DEMAIS INSTALACOES | M2 | 382 | 9.16 | 11.53 | 3499.12 | 4404.46
1.3.2 | SBC | 000089 | PROJETO ""AS BUILT"" ARQUITETURA | M2 | 76.4 | 9.2 | 11.58 | 702.88 | 884.712
1.4 | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DETALHADO DA OBRA | [6 empty] | 1014.5952 | 1277.5783
1.4.1 | SINAPI | 90779 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 7.64 | 121.18 | 152.5899 | 925.8152 | 1165.7865
1.4.2 | CREA-RJ CAU-RJ |  | ART OU RRT DE ORÇAMENTO | UM | 1 | 88.78 | 111.7918 | 88.78 | 111.7918
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS | [6 empty] | 44944.47 | 56598.5067 | 56598.5067 | 1.995%
2.1 | CANTEIRO DE OBRA | [6 empty] | 27797.12 | 35005.863
2.1.1 | EMOP | 02.016.0001-A | INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 100A,CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR | UN | 1 | 1488.84 | 1874.75 | 1488.84 | 1874.75
2.1.2 | SCO | AD19.20.0100(/) | INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE OBRA DE AGUA E ESGOTO A REDE PUBLICA.(DESONERADO) | UN | 1 | 1412.38 | 1778.47 | 1412.38 | 1778.47
2.1.3 | EMOP | 02.020.0001-A | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 4.5 | 324.72 | 408.89 | 1461.24 | 1840.005
2.1.4 | EMOP | 02.006.0015-A | ALUGUEL CONTAINER PARA ESCRITORIO C/WC,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICA E HIDRO-SANITARIAS,ACESSORIOS,1 VASO SANITARIO E 1 LAVATORIO,EXCL.TRANSP.(VIDE ITEM 04.005.0300),CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015) | UNXMES | 5 | 490 | 617.01 | 2450 | 3085.05
2.1.5 | SCO | AD19.15.0150(/) | CONTAINER WC, MODELO PADRAO, MEDINDO: (6X2,4X2,55)M, EM ESTRUTURA DE ACO, COMPOSTO POR PISO DE COMPENSADO NAVAL REVESTIDO COM PLURIGOMA, PAREDES AO NATURAL, TETO COM ISOLAMENTO TERMICO, COM 1 PORTA DE (0,80X2,10)M, 2 BASCULANTES DE (1,20X1,20), COM 5 CHUVEIROS, 3 VASOS SANITARIOS, MICTORIO E 3 LAVATORIOS, 2 PONTOS DE ILUMINACAO, DISTRIBUICAO INTERNA DAS INSTALACOES ELETRICAS E HIDRAULICAS ATE O PONTO DE ENTRADA/SAIDA DA UNIDADE E PESO APROXIMADO DE 2,3T, EXCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE IDA E VOLTA AO CANTEIRO. ALUGUEL MENSAL.(DESONERADO) | UN.MES | 5 | 500 | 629.6 | 2500 | 3148
2.1.6 | SINAPI | 72840 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA | TXKM | 137.6 | 0.5 | 0.63 | 68.8 | 86.688
2.1.7 | SINAPI | 73775/1 | EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 2 | 174.99 | 220.35 | 349.98 | 440.7
2.1.8 | SINAPI | 73775/2 | EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 2 | 180.19 | 226.9 | 360.38 | 453.8
2.1.9 | SCO | AP09.10.0050(/) | BEBEDOURO ELETRICO TIPO PRESSAO EM ACO INOXIDAVEL, MODELO DE PE, ADULTO/CRIANCA, CAPACIDADE 80L/H. FORNECIMENTO.(DESONERADO) | UN | 2 | 711.45 | 895.86 | 1422.9 | 1791.72
2.1.10 | SCO | AP09.10.0053(A) | BEBEDOURO ELETRICO, EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO APARELHO, COMPREENDENDO: 2 VARAS DE ELETRODUTO PVC, DIAMETRO DE 3/4" COM LUVAS, 10M DE FIO 2,5MM2, TOMADA DE EMBUTIR CAIXA ESTAMPADA, 4M DE TUBO DE PVC 3/4", 3M DE TUBO DE 40MM, REGISTRO DE 3/4" E CONEXOES. INSTALACAO ATE O RALO EXISTENTE E ASSENTAMENTO.(DESONERADO) | UN | 2 | 306.5 | 385.94 | 613 | 771.88
2.1.11 | SCO | AD19.05.0450(/) | TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO, EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE ACO GALVANIZADO (ESP.: 0,50MM), INCLUSIVE DUAS DEMAOS DE PINTURA ESMALTE SINTETICO, NA FACE EXTERNA, CONSIDERANDO A UTILIZACAO DAS TELHAS 4 VEZES E DA MOLDURA EM PERNA DE 3"X3", DUAS VEZES.(DESONERADO) | M2 | 100 | 31.56 | 39.74 | 3156 | 3974
2.1.12 | SCO | AD24.05.0500(A) | PROTECAO DE CANTEIRO DE OBRA EM AREAS PUBLICAS, COMPREENDENDO TELA PLASTICA, ESTRUTURA DE MADEIRA A CADA 3M DE DISTANCIA COM BASE DE CONCRETO, UTILIZACAO 2 VEZES.(DESONERADO) | M | 880 | 14.22 | 17.91 | 12513.6 | 15760.8
2.2 | LOCAÇAO DE OBRA | [6 empty] | 7615.8 | 9590.4
2.2.1 | SINAPI | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 180 | 42.31 | 53.28 | 7615.8 | 9590.4
2.3 | SONDAGENS | [6 empty] | 7844.73 | 9878.2
2.3.1 | EMOP | 01.008.0050-A | MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SONDAGEM E PERFURACAO A PERCUSSAO,COM TRANSPORTE ATE 50KM | UN | 1 | 5444.73 | 6856 | 5444.73 | 6856
2.3.2 | SCO | AD04.20.0050(/) | SONDAGEM A PERCUSSAO COM DIAMETRO ATE 3", COM ENSAIO DE PENETRACAO (SPT) A CADA METRO, INCLUINDO RELATORIO CONTENDO CLASSIFICACAO TATIL VISUAL DAS AMOSTRAS, PERFIS INDIVIDUAIS DOS FUROS, PLANTA DE LOCALIZACAO E RESPECTIVAS COTAS DAS SONDAGENS. INCLUI DESLOCAMENTO ATE 50M DE DISTANCIA E INSTALACAO DO TRIPE EM CADA FURO DENTRO DO CANTEIRO, EXCLUINDO MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO.(DESONERADO) | M | 30 | 80 | 100.74 | 2400 | 3022.2
2.4 | ANOTAÇOES, TAXAS E EMOLUMENTOS | [6 empty] | 1686.82 | 2124.0437
2.4.1 | CREA-RJ CAU-RJ |  | ART OU RRT DE PROJETOS | UM | 18 | 88.78 | 111.7918 | 1598.04 | 2012.252
2.4.2 | CREA-RJ CAU-RJ |  | ART OU RRT DE EXECUÇÃO DE OBRAS | UM | 1 | 88.78 | 111.7918 | 88.78 | 111.7918
3 | SUPERESTRUTURA | [6 empty] | 56520.78 | 71183.22 | 71183.22 | 2.509%
3.1 | CONCRETO ARMADO | [6 empty] | 56520.78 | 71183.22
3.1.1 | SINAPI | 92800 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 | KG | 600 | 6.89 | 8.68 | 4134 | 5208
3.1.2 | SINAPI | 92794 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 2000 | 6.12 | 7.71 | 12240 | 15420
3.1.3 | SINAPI | 92795 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 600 | 5.2 | 6.55 | 3120 | 3930
3.1.4 | SINAPI | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 42 | 307.35 | 387.02 | 12908.7 | 16254.84
3.1.5 | SINAPI | 92874 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | M3 | 42 | 34.14 | 42.99 | 1433.88 | 1805.58
3.1.6 | SINAPI | 97086 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017 | M2 | 220 | 103.11 | 129.84 | 22684.2 | 28564.8
4 | ALVENARIA / VEDAÇAO / DIVISÓRIA | [6 empty] | 15533.49 | 19559.406 | 19559.406 | 0.6894%
4.1 | ALVENARIAS | [6 empty] | 15533.49 | 19559.406
4.1.1 | SINAPI | 87467 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 135 | 66.02 | 83.13 | 8912.7 | 11222.55
4.1.2 | SINAPI | 93185 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 2.2 | 30.9 | 38.91 | 67.98 | 85.602
4.1.3 | SCO | AL04.30.0200(/) | PAREDE DE ELEMENTOS VAZADOS (COBOGO), EM PLACAS DE CONCRETO MODELO 22-B, NEO-REX OU SIMILAR, MEDINDO: (33X33X10)CM, ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.(DESONERADO) | M2 | 22 | 244.35 | 307.69 | 5375.7 | 6769.18
4.1.4 | SINAPI | 98561 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 | M2 | 31.9 | 36.9 | 46.46 | 1177.11 | 1482.074
5 | ESQUADRIA | [6 empty] | 8608.468 | 10839.616 | 10839.616 | 0.3821%
5.1 | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO | [6 empty] | 2903.208 | 3655.736
5.1.1 | SINAPI | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | M2 | 5.6 | 518.43 | 652.81 | 2903.208 | 3655.736
5.2 | ESQUADRIAS DE FERRO E FERRAGENS | [6 empty] | 5705.26 | 7183.88
5.2.1 | SCO | ES04.25.0700(/) | TELA PARA PROTECAO EM ARAME GALVANIZADO NO 12, SOLDADA EM CANTONEIRA DE FERRO EM "L" DE (1 1/2"X1 1/2"X3/16"), FIXADA EM ALVENARIA. FORNECIMENTO E INSTALACAO.(DESONERADO) | M2 | 22 | 241.22 | 303.74 | 5306.84 | 6682.28
5.2.2 | EMOP | 17.017.0360-A | PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO COM TINTA TIPO GRAFITE EM DUAS DEMAOS APOS LIXAMENTO,LIMPEZA E UMA DEMAO DE TINTA ANTIOXIDO | M2 | 22 | 18.11 | 22.8 | 398.42 | 501.6
6 | COBERTURA | [6 empty] | 8260.48 | 10401.56 | 10401.56 | 0.3666%
6.1 | ESTRUTURA | [6 empty] | 1787.56 | 2250.98
6.1.1 | SINAPI | 92580 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 58 | 30.82 | 38.81 | 1787.56 | 2250.98
6.2 | TELHAMENTO / RUFO | [6 empty] | 3080.22 | 3878.58
6.2.1 | SINAPI | 94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 58 | 40.98 | 51.6 | 2376.84 | 2992.8
6.2.2 | SINAPI | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 19 | 37.02 | 46.62 | 703.38 | 885.78
6.3 | CHAPIM / CALHA | [6 empty] | 3392.7 | 4272
6.3.1 | SINAPI | 98546 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 | M2 | 30 | 80.17 | 100.95 | 2405.1 | 3028.5
6.3.2 | SINAPI | 98680 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018 | M2 | 30 | 32.92 | 41.45 | 987.6 | 1243.5
7 | INSTALAÇOES ELÉTRICAS / SPDA | [6 empty] | 1949079.5436 | 2336212.2282
7.1 | MONTAGEM DA SUBESTAÇAO DE ENTRADA | [6 empty] | 528919.402 | 620464.3756
7.1.1 | UFRJ | PARAMETRIZAÇÃO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUBSTAÇÃO DE 3000 KVA CONTENDO PAINÉL BLINDADO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO EM MÉDIA TENSÃO, QUADROS AUXILIARES DE BAIXA TENSÃO PARA ALIMENTAÇÃO DA PROTEÇÃO DO PAINEL E DA ILUMINAÇÃO CONFORME PROJETO. INCLUSIVE COMISSIONAMENTO, PARAMETRIZAÇÕES E TESTES | UN | 1 | 465284.51 | 541218.942 | 465284.51 | 541218.942
7.1.2 | UFRJ | PARAMETRIZAÇÃO | ILUMINAÇÃO E TOMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 76.4 | 279.65 | 352.1353 | 21365.26 | 26903.1354
7.1.3 | UFRJ | PARAMETRIZAÇÃO | ATERRAMENTO DA SUBESTAÇÃO | M2 | 76.4 | 428.18 | 539.1643 | 32712.952 | 41192.1492
7.1.4 | EMOP | 18.028.0100-A | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO DE 30KVA,ABRIGADA,CLASSE 15KV,A SECO,TENSAO PRIMARIA DE 13,8KV,TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V-60HZ,COM ACESSORIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1 | 9205.08 | 10707.3491 | 9205.08 | 10707.3491
7.1.5 | SCO | IT24.10.0112(/) | LINHA DE DUTO ESPIRAL FLEXIVEL EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, TIPO KANALEX OU SIMILAR, DIAMETRO DE 50MM (2" ), LANCADO DIRETAMENTE AO SOLO COM COM ARAME-GUIA GALVANIZADO REVESTIDO EM PVC, INCLUSIVE EMENDAS E TAMPONAMENTO, EXCLUSIVE EXCAVACAO E REATERRO.(DESONERADO) | M | 30 | 11.72 | 14.76 | 351.6 | 442.8
7.2 | SUBSTAÇÕES ABAIXADORAS PEDESTAIS | [6 empty] | 1058945.6516 | 1260907.5541
7.2.1 | EMOP | 18.028.0075-A | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO DE 1.000KVA,TIPO PEDESTAL,CLASSE 15KV,REFRIGERACAO A OLEO MINERAL OU SILICONE,LIQUIDO ISOLANTE,TENSAO PRIMARIA DE 13,8KV,TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V-60HZ,NBI 95KV,GRAU DE PROTECAO IP 54,COM ACESSORIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1 | 92458.25 | 107547.4364 | 92458.25 | 107547.4364
7.2.2 | EMOP | 18.028.0070-A | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO DE 500KVA,TIPO PEDESTAL,CLASSE 15KV,REFRIGERACAO A OLEO MINERAL OU SILICONE,LIQUIDO ISOLANTE,TENSAO PRIMARIA DE 13,8KV,TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V-60HZ,NBI 95KV,GRAU DE PROTECAO IP 54,COM ACESSORIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 2 | 55225.42 | 64238.2085 | 110450.84 | 128476.4171
7.2.3 | EMOP | 18.028.0068-A | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO DE 300KVA,TIPO PEDESTAL,CLASSE 15KV,REFRIGERACAO A OLEO MINERAL OU SILICONE,LIQUIDO ISOLANTE,TENSAO PRIMARIA DE 13,8KV,TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V-60HZ,NBI 95KV,GRAU DE PROTECAO IP 54,COM ACESSORIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1 | 47559.64 | 55321.3732 | 47559.64 | 55321.3732
7.2.4 | UFRJ | PARAMETRIZAÇÃO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO GERAL DE BAIXA TENSÃO PARA 1.000KVA E BANCO DE CAPACITORES | UN | 1 | 213400.9 | 248227.9269 | 213400.9 | 248227.9269
7.2.5 | UFRJ | PARAMETRIZAÇÃO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO GERAL DE BAIXA TENSÃO PARA 500KVA E BANCO DE CAPACITORES | UN | 2 | 109656.94 | 127552.9526 | 219313.88 | 255105.9052
7.2.6 | UFRJ | PARAMETRIZAÇÃO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO GERAL DE BAIXA TENSÃO PARA 300KVA E BANCO DE CAPACITORES | UN | 1 | 72174.48 | 83953.3551 | 72174.48 | 83953.3551
7.2.7 | UFRJ | PARAMETRIZAÇÃO | ATERRAMENTO DAS SUBESTAÇÕES | M2 | 33.12 | 428.18 | 539.1643 | 14181.3216 | 17857.1202
7.2.8 | SINAPI | 93000 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1800 | 150.89 | 190 | 271602 | 342000
7.2.9 | SINAPI | 92998 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 10 | 115.15 | 145 | 1151.5 | 1450
7.2.10 | SINAPI | 92996 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 70 | 94.22 | 118.64 | 6595.4 | 8304.8
7.2.11 | SINAPI | 92994 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 10 | 76.4 | 96.2 | 764 | 962
7.2.12 | EMOP | 15.017.0185-A | TERMINAL MECANICO DE PRESSAO PARA LIGACAO DE UM CABO A BARRAMENTO,FABRICADO EM BRONZE,COM BITOLAS DE 185 A 240MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 256 | 35.24 | 44.37 | 9021.44 | 11358.72
7.2.13 | EMOP | 15.017.0180-A | TERMINAL MECANICO DE PRESSAO PARA LIGACAO DE UM CABO A BARRAMENTO,FABRICADO EM BRONZE,COM BITOLAS DE 120 A 185MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 10 | 27.2 | 34.25 | 272 | 342.5
7.3 | REDE DE MÉDIA TENSÃO | [6 empty] | 261696.3 | 329526.96
7.3.1 | SINAPI | 00000955 | CABO DE COBRE UNIPOLAR 50 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 12/20 KV EPR, COBERTURA EM PVC. FORNECIMENTO | M | 150 | 37.82 | 47.6229 | 5673 | 7143.4416
7.3.2 | SINAPI | 000000926 | CABO DE COBRE UNIPOLAR 35 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 3,6/6 KV EPR, COBERTURA EM PVC. FORNECIMENTO | M | 2300 | 31.49 | 39.6522 | 72427 | 91200.0784
7.3.3 | SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1276 | 25.49 | 32.1 | 32525.24 | 40959.6
7.3.4 | SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1276 | 19.95 | 25.12 | 25456.2 | 32053.12
7.3.5 | EMOP | 15.007.0338-A | MUFLA TERMINAL,INTERNA OU EXTERNA,PARA CABO SINGELO DE 15KV.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 30 | 231.96 | 292.08 | 6958.8 | 8762.4
7.3.6 | SINAPI | 96978 | CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 850 | 40.02 | 50.39 | 34017 | 42831.5
7.3.7 | EMOP | 15.017.0285-A | TERMINAL MECANICO A COMPRESSAO,FABRICADO EM BRONZE,PARA CABO DE 70MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 10 | 14.91 | 18.77 | 149.1 | 187.7
7.3.8 | SCO | IT24.10.0162(/) | LINHA DUPLA DE DUTO ESPIRAL FLEXIVEL DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, TIPO KANALEX OU SIMILAR, DIAMETRO DE 100MM (4" ),LANCADO DIRETAMENTE NO SOLO COM ARAME-GUIA GALVANIZADO REVESTIDO EM PVC, INCLUSIVE EMENDAS E TAMPONAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO.(DESONERADO) | M | 800 | 65.05 | 81.91 | 52040 | 65528
7.3.9 | EMOP | 06.069.0110-A | DUTO CORRUGADO HELICOIDAL,NA COR PRETA,SINGELO,DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),P/PROTECAO DE CONDUTORES ELETRICOS EM INSTAL.SUBTERRANEAS,DIAMETRO NOMINAL 2",SENDO O DIAMETRO INTERNO 50,8MM,FORNECIDO C/2 TAMPOES NAS EXTREMIDADES,FITADE AVISO "PERIGO" C/FIO GUIA DE ACO GALV.REVEST.PVC,NORMA NBR 13897/13898,LANC.DIR.SOLO,INCLUSIVE CONEXOES E KIT VEDACAO | M | 800 | 14.12 | 17.78 | 11296 | 14224
7.3.10 | SINAPI | 73749/3 | CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO R3 1,30X1,20X1,20M EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL | UN | 18 | 1175.22 | 1479.84 | 21153.96 | 26637.12
7.4 | INTERVENÇÕES CIVIS | [6 empty] | 91859.94 | 115670.07
7.4.1 | SCO | SC04.05.3000(/) | REMOCAO MANUAL DE PAVIMENTACAO TIPO BLOKRET OU SIMILAR, INCLUSIVE FAROFA OU COLCHAO DE ASSENTAMENTO COM ATE 5CM DE ESPESSURA.(DESONERADO) | M2 | 600 | 4.92 | 6.2 | 2952 | 3720
7.4.2 | SINAPI | 90082 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M3 | 468 | 8.08 | 10.17 | 3781.44 | 4759.56
7.4.3 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M3 | 120 | 79.56 | 100.18 | 9547.2 | 12021.6
7.4.4 | EMOP | 06.085.0020-A | CAMADA VERTICAL DRENANTE FEITA COM PEDRA BRITADA, INCLUSIVEFORNECIMENTO DO MATERIAL | M3 | 96 | 116.76 | 147.02 | 11208.96 | 14113.92
7.4.5 | SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 336 | 31.14 | 39.21 | 10463.04 | 13174.56
7.4.6 | SINAPI | 96388 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017 | M3 | 60 | 7.57 | 9.53 | 454.2 | 571.8
7.4.7 | SINAPI | 94963 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 60 | 274.85 | 346.09 | 16491 | 20765.4
7.4.8 | SINAPI | 83694 | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO TIPO BLOKRET SOBRE COLCHAO DE AREIA COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL | M2 | 600 | 18.06 | 22.74 | 10836 | 13644
7.4.9 | SCO | TC04.15.0100(/) | RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA EM CACAMBA DE ACO COM 5M3 DE CAPACIDADE, INCLUSIVE CARREGAMENTO DO CONTAINER, TRANSPORTE E DESCARGA, EXCLUSIVE TARIFA DE DISPOSICAO FINAL.(DESONERADO) | M3 | 327.6 | 57.25 | 72.09 | 18755.1 | 23616.684
7.4.10 | SCO | TC09.05.0700(/) | DISPOSICAO FINAL DE MATERIAIS E RESIDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE OPERACAO E DISPOSICAO FINAL APROPRIADOS, AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS PELOS ORGAOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL, MEDIDA POR TONELADA TRANSPORTADA, SENDO COMPROVADA CONFORME LEGISLACAO PERTINENTE. (DESONERADO) | T | 491.4 | 15 | 18.89 | 7371 | 9282.546
7.5 | FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PARA SUBSTAÇÃO | [6 empty] | 7658.25 | 9643.2684
7.5.1 | UFRJ | COTAÇÃO | CAPACETE DE SEGURANÇA COM JUGULAR CLASSE B. FORNECIMENTO | UN | 2 | 18.62 | 23.4463 | 37.24 | 46.8926
7.5.2 | UFRJ | COTAÇÃO | ÓCULOS DE SEGURANÇA COM LENTE EM POLICARBONATO. FORNECIMENTO | UN | 2 | 9.61 | 12.1009 | 19.22 | 24.2018
7.5.3 | UFRJ | COTAÇÃO | CALÇADOS DE SEGURANÇA PARA ELETRICISTA. FORNECIMENTO | PAR | 2 | 55.78 | 70.2382 | 111.56 | 140.4764
7.5.4 | UFRJ | COTAÇÃO | LUVA DE PROTEÇÃO ISOLADA - CLASSE 2 (20 KV). FORNECIMENTO | PAR | 2 | 364.38 | 458.8273 | 728.76 | 917.6546
7.5.5 | UFRJ | COTAÇÃO | LUVA DE COURO PARA PROTEÇÃO DE LUVA DE BORRACHA. FORNECIMENTO | PAR | 2 | 39.32 | 49.5117 | 78.64 | 99.0235
7.5.6 | UFRJ | COTAÇÃO | BOLSA PARA LUVA ISOLANTE. FORNECIMENTO | UN | 1 | 26.46 | 33.3184 | 26.46 | 33.3184
7.5.7 | UFRJ | COTAÇÃO | ESTRADO DE BORRACHA ISOLANTE 1000X1000X25MM, CLASE 2 (20KV). FORNECIMENTO | UN | 12 | 375.41 | 472.7163 | 4504.92 | 5672.5953
7.5.8 | UFRJ | COTAÇÃO | DETECTOR DE TENSÃO POR APROXIMAÇÃO ATÉ 15KV. FORNECIMENTO | UN | 1 | 526.74 | 663.271 | 526.74 | 663.271
7.5.9 | UFRJ | COTAÇÃO | PLACAS DE ADVERTÊNCIA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 8 | 22.96 | 28.9112 | 183.68 | 231.2899
7.5.10 | UFRJ | COTAÇÃO | BASTÃO DE SALVAMENTO ISOLADO. FORNECIMENTO | UN | 1 | 899.77 | 1132.9904 | 899.77 | 1132.9904
7.5.11 | UFRJ | COTAÇÃO | ESCADA DE ABRIR EM FIBRA DE VIDRO, 8 DEGRAUS. FORNECIMENTO | UN | 1 | 541.26 | 681.5546 | 541.26 | 681.5546
8 | INSTALAÇOES DE COMBATE A INCENDIO | [6 empty] | 1107.82 | 1394.96 | 1394.96 | 0.04917%
8.1 | SINAPI | 72554 | EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 553.91 | 697.48 | 1107.82 | 1394.96
9 | REVESTIMENTOS | [6 empty] | 19929.6 | 25096.65 | 25096.65 | 0.8846%
9.1 | PAREDES | [6 empty] | 16473 | 20744.4
9.1.1 | SINAPI | 87905 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 180 | 7.89 | 9.94 | 1420.2 | 1789.2
9.1.2 | SINAPI | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 120 | 3.34 | 4.21 | 400.8 | 505.2
9.1.3 | SINAPI | 87775 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | M2 | 300 | 48.84 | 61.5 | 14652 | 18450
9.2 | PISOS | [6 empty] | 3456.6 | 4352.25
9.2.1 | SINAPI | 98680 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018 | M2 | 105 | 32.92 | 41.45 | 3456.6 | 4352.25
10 | PINTURA | [6 empty] | 8305.84 | 10461.04 | 10461.04 | 0.3687%
10.1 | SINAPI | 88415 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | M2 | 176 | 2.89 | 3.64 | 508.64 | 640.64
10.2 | SINAPI | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 120 | 2.49 | 3.14 | 298.8 | 376.8
10.3 | SINAPI | 88495 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 300 | 10.56 | 13.3 | 3168 | 3990
10.4 | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 180 | 12.88 | 16.22 | 2318.4 | 2919.6
10.5 | SINAPI | 88487 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 200 | 10.06 | 12.67 | 2012 | 2534
11 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 4610.7572 | 5805.4604 | 5805.4604 | 0.2046%
11.1 | LIMPEZA PERMANENTE | [6 empty] | 2624.4 | 3304.35
11.1.1 | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 110 | 20.11 | 25.32 | 2212.1 | 2785.2
11.1.2 | SBC | 014045 | CONSUMO MATERIAL DE LIMPEZA | MES | 5 | 82.46 | 103.83 | 412.3 | 519.15
11.2 | LIMPEZA FINAL | [6 empty] | 770 | 969.584
11.2.1 | ETU | C-0801 | LIMPEZA FINAL DE OBRAS | M2 | 250 | 3.08 | 3.8783 | 770 | 969.584
11.3 | RETIRADA DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA | [6 empty] | 36.198 | 45.576
11.3.1 | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.8 | 20.11 | 25.32 | 36.198 | 45.576
11.4 | DESMOBILIZAÇÃO INST. PROVISÓRIAS CANTEIRO E REMOÇÕES | [6 empty] | 1180.1592 | 1485.9504
11.4.1 | SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.97 | 25.27 | 31.82 | 75.0519 | 94.5054
11.4.2 | SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.97 | 24.84 | 31.28 | 73.7748 | 92.9016
11.4.3 | SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.97 | 25.49 | 32.1 | 75.7053 | 95.337
11.4.4 | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 47.52 | 20.11 | 25.32 | 955.6272 | 1203.2064
12 | GERENCIAMENTO DE OBRAS / FISCALIZAÇAO | [6 empty] | 193592.14 | 243775.448
12.1 | EQUIPE ADMINISTRATIVA DA CONTRATADA | [6 empty] | 184653.12 | 232517.76
12.1.1 | SINAPI | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 528 | 92.24 | 116.15 | 48702.72 | 61327.2
12.1.2 | SINAPI | 91677 | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 352 | 83.05 | 104.58 | 29233.6 | 36812.16
12.1.3 | SINAPI | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 880 | 32.2 | 40.55 | 28336 | 35684
12.1.4 | SINAPI | 90766 | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 880 | 22.69 | 28.57 | 19967.2 | 25141.6
12.1.5 | SINAPI | 88326 | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2280 | 25.62 | 32.26 | 58413.6 | 73552.8
12.2 | RELATÓRIOS | [6 empty] | 5065.27 | 6378.188
12.2.1 | RELATÓRIO DE OBRA | [6 empty] | 5065.27 | 6378.188
12.2.1.1 | ETU | C-0527 | RELATORIO MENSAL DE OBRAS OU SERVICOS DE ENGENHARIA, INCLUINDO DESENHOS TAMANHO A-1 EM "AUTOCAD FOR WINDOWS", REGISTRO FOTOGRAFICO DOS SERVICOS COM FOTOS (10X15)CM ACOMPANHADAS DE LEGENDAS E INDICACAO DA LOCALIZACAO, INFORMACOES CONTRATUAIS, PLANILHA ORCAMENTARIA E DESCRICAO DO ESCOPO DOS SERVICOS, REALIZADOS, TODOS COM TEXTO EM "WORD FOR WINDOWS", CONFORME RECOMENDACOES E ESPECIFICACOES DO ORGAO CONTRATANTE. O RELATORIO DEVERA SER APRESENTADO EM DUAS VIAS (ORIGINAL E COPIA) ENCADERNADAS E ACOMPANHADAS DE COPIA DIGITALIZADA E ARMAZENADA EM "DVD ROM". | UN | 7 | 723.61 | 911.1697 | 5065.27 | 6378.188
12.3 | EQUIPAMENTOS DE OBRAS | [6 empty] | 3761.25 | 4737
12.3.1 | EMOP | 05.006.0001-B | ALUGUEL DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES(FACHADEIRO)SOBRESAPATAS FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME E PAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATE A OBRA,PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES | M2XMES | 225 | 6.06 | 7.63 | 1363.5 | 1716.75
12.3.2 | SCO | CO04.15.0100(/) | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR, CONSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA.(DESONERADO) | M2 | 225 | 5.62 | 7.08 | 1264.5 | 1593
12.3.3 | SCO | CO04.05.0400(A) | PLATAFORMA DE MADEIRA APOIADA SOBRE SUPORTE, COMPREENDENDO MONTAGEM E DESMONTAGEM, JA CONSIDERANDO O REAPROVEITAMENTO 20 VEZES DA MADEIRA.(DESONERADO) | M2 | 75 | 15.11 | 19.03 | 1133.25 | 1427.25
12.4 | TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS | [6 empty] | 112.5 | 142.5
12.4.1 | SCO | AD14.10.0200(/) | TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR, CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME, INCLUSIVE IDA E VOLTA DO CAMINHAO, CARGA E DESCARGA (CONSIDERAR O MINIMO DE 315M2XKM, PARA CALCULO DESTE TRANSPORTE).(DESONERADO) | M2.KM | 750 | 0.15 | 0.19 | 112.5 | 142.5
TOTAL BDI PADRÃO (25,92%) | [7 empty] | 1116844.942 | 1406349.207
TOTAL BDI DIFERENCIADO (16,32%) | [7 empty] | 1229847.58 | 1430558.7051
TOTAL GERAL | [7 empty] | 2346805.022 | 2837050.412 | 211340.4191 | 7.449%
NOTAS:
1 - ESTA PLANILHA É MATERIAL COMPLEMENTAR ÀS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES GERAIS E ANTEPROJETOS FORNECIDOS.
2 - AS FONTES DE PREÇOS E COMPOSIÇÕES UTILIZADAS SÃO AS SEGUINTES: SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisas de Custos e Índices de Construção Civil / SCO - Sistema de Custos de Obras da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro / EMOP - Empresa de Obras Públicas da Estado do Rio de Janeiro / SBC - Informativo SBC / COTAÇÃO DE MERCADO.
3 - AS COLUNAS NOMEADAS COMO "REFERÊNCIA" E "CÓDIGO DA REFERÊNCIA" IDENTIFICAM, RESPECTIVAMENTE, A FONTE/REFERÊNCIA DE PREÇO UTILIZADA E O SEU RESPECTIVO CÓDIGO.
4 - O PREÇO UNITÁRIO DOS SERVIÇOS É OBTIDO POR PESQUISAS DE PREÇO, PORTANTO, COMPATÍVEIS COM OS PRATICADOS PELO MERCADO, CONFORME INFORMAÇÃO DAS RESPECTIVAS REFERÊNCIAS DE PREÇOS.
5 - O PRESENTE ORÇAMENTO FOI ELABORADO CONSIDERANDO MÃO DE OBRA DESONERADA.
6 - OS SERVIÇOS CONSTANTES NO CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES GERAIS SÃO OS DESCRITOS NESTA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
7 - PARA OS SERVIÇOS REFERENTES AOS ITENS 07.01.01, 07.01.04 E 07.02.01 AO 07.02.06 FOI APLICADO UM PERCENTUAL DE BDI DIFERENCIADO DE 16,32%.
8 - OS ITENS QUE ESTÃO COM CÓDIGO DE REFERÊNCIA (PARAMETRIZAÇÃO), TIVERAM OS SEUS PREÇOS UNITÁRIOS PARAMETRIZADOS EM FUNÇÃO DO CUSTO DE OBRAS ANTERIORES SIMILARES PAGAS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E O SEU DETALHAMENTO DO CUSTO/ UNIDADE REPRESENTATIVA SE ENCONTRA NA FOLHA DE INFORMAÇÃO PRESENTE NO PROCESSO.
9 - A DIFERENÇA ENTRE OS PREÇOS UNITÁRIOS DAS COMPOSIÇÕES CONSTANTE NO ORÇAMENTO EM RELAÇÃO ÀS SUAS BASES DE REFERÊNCIA SE DEVE À CORREÇÃO DA SOMA DO VALOR TOTAL DE SEUS INSUMOS OU POR DIFERENÇAS DE ARREDONDAMENTO.