## Relatório Sintético
OBRA: | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO PRÉDIO 5 DO INSTITUTO DE ATENÇÃO À SAÚDE SÃO FRANCISCO DE ASSIS - HESFA / UFRJ |  |  |  |  | BDI: | %
[6 empty] | BDI DIF: | 0%
LOCAL: | AV. PRESIDENTE VARGAS, 2863 - CIDADE NOVA - RJ |  |  |  |  | LS Horista: | %
[6 empty] | LS Mensalista: | %
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (ESTIMATIVA) |  |  |  |  | REFERENCIA: set/2019
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT | VL. UNIT.R$ | TOTAL R$
1.0 |  |  | Projetos / serviços técnicos
1.1 |  |  | Procedimentos administrativos da UFRJ / mobilização da empresa.
1.2 |  |  | Projeto executivo estrutural para laje do 1º Pavimento e escada metálica apresentado em CD, sendo o arquivo compativel com o Autocad da Autodesk, e uma copia em impressa nos padroes da contratante constando de plantas de forma, armacao, perfis metálicos e detalhes, de acordo com a ABNT. | M2 | 170.12 |  | 0
1.3 |  |  | Serviços de consultoria técnica do Engenheiro Responsável pelo desenvolvimento do projeto estrutural, incluindo visita à obra, assim com esclarecimentos, adequações e detalhamentos do projeto estrutural durante a execução da obra. | H | 110 |  | 0
1.4 |  |  | Projetos de "As Built" | M2 | 336.66 |  | 0
1.5 |  |  | Emissão de laudo técnico de prospecções em elementos estruturais (laje do 1º Pavimento) | UN | 1 |  | 0
1.6 |  |  | ART de execuçãso de projetos | UNID | 1 |  | 0
1.7 |  |  | ART de laudos / consultoria | UNID | 1 |  | 0
1.8 |  |  | ART de execução de obras. | UNID | 1 |  | 0
1.9 |  |  | Aprovações, taxas e emolumentos | UNID | 1 |  | 0
Subtotal item 1.0 - Projetos / Serviços Técnicos | [6 empty] | 0
2.0 |  |  | Serviços preliminares / tecnicos
2.1 |  |  | Relatórios
2.1.1 |  |  | Relatório inicial de obras ou serviços de engenharia, incluindo registro fotográfico dos serviços com fotos de (10 x 15)cm, acompanhadas de legendas e indicação da localização, informações contratuais,descrição do escopo dos serviços realizados, todos com texto em "word for windows", conforme recomendações e especificações do órgão contratante. Os relatórios deverão ser apresentados em duas vias (original e cópias) encadernadas acompanhadas de cópia digitalizada e armazenada em cd-rom. | UNID | 1 |  | 0
2.1.2 |  |  | Relatorio mensal de obras ou servicos de engenharia, incluindo , registro fotografico dos servicos com fotos (10x15)cm acompanhadas de legendas e indicacao da localizacao, informacoes contratuais, planilha orcamentaria e descricao do escopo dos servicos, realizados, todos com texto em "word for windows", conforme recomendacoes e especificacoes do orgao contratante. O relatorio devera ser apresentado em duas vias (original e copia) encadernadas e acompanhadas de copia digitalizada e armazenada em "cd rom". intervenções do restauro | UNID | 3 |  | 0
2.1.3 |  |  | Relatorio final de obras ou servicos de engenharia, incluindo desenhos tamanho a-1 em "autocad for windows", registro fotografico dos servicos com fotos (10x15)cm acompanhadas de legendas e indicacao da localizacao, informacoes contratuais, planilha orcamentaria e descricao do escopo dos servicos, realizados, todos com texto em "word for windows", conforme recomendacoes e especificacoes do orgao contratante. o relatorio devera ser apresentado em duas vias (original e copia) encadernadas e acompanhadas de copia digitalizada e armazenada em "dvd rom". O item devera ser medido pelo numero de pranchas originais que compoe o relatorio.(desonerado) | UN | 1 |  | 0
2.2 |  |  | Canteiro de Obras
2.2.1 |  |  | Placa de obra (conforme modelo etu / ufrj) em madeira / chapa de aco galvanizado (3,00m x 1,50m) | M2 | 4.5 |  | 0
2.2.2 |  |  | Aluguel de container escritorio, modelo padrao, medindo: (6x2,4x2,55)m, em estrutura de aco, composto por piso de madeira corrida, paredes forradas com compensado naval, teto com isolamento termico, com 1 porta de (0,80x2,10)m, 2 basculantes de (1,20x1,20)m, wc com pia, vaso sanitario e chuveiro, entrada para ar condicionado, inclusive aparelho, com suporte e tomada 3p, 2 pontos de iluminacao, 2 tomadas eletricas, distribuicao interna das instalacoes eletricas e hidraulicas ate o ponto de entrada/saida da unidade e peso aproximado de 2t, exclusive carga, descarga e transporte ida e volta ao canteiro. aluguel mensal. | UNxMÊS | 3 |  | 0
2.2.3 |  |  | Aluguel de container wc/vestiário, modelo padrao, medindo: (6x2,4x2,55)m, em estrutura de aco, composto por piso de compensado naval revestido com plurigoma, paredes ao natural, teto com isolamento termico, com 1 porta de (0,80x2,10)m, 2 basculantes de (1,20x1,20), com 5 chuveiros, 3 vasos sanitarios, mictorio e 3 lavatorios, 2 pontos de iluminacao, distribuicao interna das instalacoes eletricas e hidraulicas ate o ponto de entrada/saida da unidade e peso aproximado de 2,3t, exclusive carga, descarga e transporte ida e volta ao canteiro. aluguel mensal. | UNxMÊS | 3 |  | 0
2.2.4 |  |  | Execução de depósito em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário (depósito de cimento coberto e vedado) | M2 | 6.1 |  | 0
2.2.5 |  |  | Execução de área de convivencia ( cobertura e piso) | M2 | 30.26 |  | 0
2.2.6 |  |  | Instalacao e ligacao provisoria de para abastecimento de água e esgotamento sanitário dos containers / barracao. | UNID | 1 |  | 0
2.2.7 |  |  | Instalação e ligação provisória de alimentação de energia elétrica , em baixa tensão - chave 100a, carga 3kw, 20cv | UNID | 1 |  | 0
2.2.8 |  |  | Extintor de incendio c/ carga gas carbonico co2 6kg incl. suporte parede carga completa - fornecimento / instalação | UNID | 1 |  | 0
2.2.9 |  |  | Extintor incêndio água-pressurizada 10l incl. suporte parede carga completa - fornecimento/instalação | UNID | 1 |  | 0
2.2.10 |  |  | Bebedouro elétrico tipo pressão em aço inoxidável, modelo de pé, adulto, capacidade 80 l/h - Fornecimento | UNID | 1 |  | 0
2.2.11 |  |  | Bebedouro elétrico tipo pressão em aço inoxidável, modelo de pé, adulto, capacidade 80 l/h- Instalação | UNID | 1 |  | 0
2.2.12 |  |  | Proteções em geral (vidros remanescentes,esquadrias, elementos decorativos, etc....) com placas de compensado. (Esquadrias) | M2 | 155 |  | 0
2.2.13 |  |  | Proteção de pisos hidráulico com espuma e chapa de compensado | M2 | 144 |  | 0
2.2.14 |  |  | Proteção de pisos externos com lona plástica | M2 | 300 |  | 0
2.3 |  |  | Andaime, Plataformas, Escoras
2.3.1 |  |  | Aluguel de andaime tubular sobre sapatas fixas, formado por elementos de 1,50m de largura e de altura, considerando-se a area da projecao vertical do andaime e pago pelo tempo necessario a sua utilizacao, exclusive: transporte dos elementos do andaime, ate a obra (vide item ad 15.10.0200), plataforma ou passarela de pinho ou similar (vide itens co 05.05.0500 e co 05.15.0300). montagem e desmontagem dos andaimes (vide item co 05.15.0100). | M2XMÊS | 240 |  | 0
2.3.2 |  |  | Plataforma ou passarela de madeira, (2,5 x 30)cm, considerando-se o aproveitamento da madeira 10 vezes. | M2 | 24 |  | 0
2.3.3 |  |  | Montagem e desmontagem de andaime tubular, considerando-se a area vertical recoberta. | M2 | 80 |  | 0
2.3.4 |  |  | Aluguel de escoramento tubular em obras de arte, com tubos metalicos, tipo mannesmmann ou similar, na densidade 5m de tubo equipado por m3 de escoramento, pago pelo volume deste e pelo tempo necessario, desde a entrega do material na obra, na ocasiao apropriada ate sua carga, para devolucao, logo que desnecessaria. | M3XMÊS | 926 |  | 0
2.3.5 |  |  | Montagem e desmontagem de escoramento tubular normal, em obras de arte, na densidade de 5m de tubo por m3 de escoramento, compreendendo os transportes de material para obra e desta para o deposito, inclusive carga e descarga. o preco e dado por m3 de escoramento, contando das sapatas ate as extremidades superiores dos tubos, sendo pagos 60% na montagem e 40% na desmontagem. | M3 | 926 |  | 0
2.4 |  |  | Transportes, Carga e Descarga, Descarte
2.4.1 |  |  | Transporte de containers, ida e volta | UNXKM | 50 |  | 0
2.4.2 |  |  | Carga e descarga de container | UM | 2 |  | 0
2.4.3 |  |  | Transporte de andaime tubular, considerando-se a area de projecao vertical do andaime, inclusive ida e volta do caminhao, carga e descarga | M2XKM | 2000 |  | 0
2.4.4 |  |  | Movimentação vertical ou horizontal de plataforma ou passarela | M2 | 120 |  | 0
2.4.5 |  |  | Transporte horizontal com carrinho de mão de entulho / solo | KGxKM | 23278 |  | 0
2.4.6 |  |  | Transporte horizontal manual de vigas metalicas | KGxKM | 305 |  | 0
2.4.7 |  |  | Transporte vertical / horizontal das vigas metálicas de até 12 metros, para o interior da obra com utilização de guindaste hidráulico, com lança telescópica | KG | 6100 |  | 0
2.4.8 |  |  | Guincho para transporte vertical de cargas, inclusive o operador, a torre e o respectivo estaiamento, com as seguintes especificações mínimas: motor elétrico trifásico de 10 HP, chave de reversão manual, motofreio e dispositivo de ante queda livre. Custo horário produtivo. (Posicionamento das vigas metálicas) | H | 220 |  | 0
2.4.9 |  |  | Instalação e ligação provisória de alimentação de energia elétrica chave blindada tripolar 250V, 30A. Fornecimento e instalação para o guincho elétrico | UM | 1 |  | 0
2.5 |  |  | Demolições, Entulhos e Descartes
2.5.1 |  |  | Demolição de alvenaria de tijolo maciço, de forma manual. | M3 | 111 |  | 0
2.5.2 |  |  | Abertura de vão em alvenaria de pedra de mão para confecção de berços para vigas metálicas | M3 | 2.65 |  | 0
2.5.3 |  |  | Remoção CUIDADOSA dos pisos em Ladrilho Hidráulico do pavimento térreo. Com catalogação e armazenamento das peças para possíveis reaproveitamentos. | M2 | 166.54 |  | 0
2.5.4 |  |  | Demolição de laje de forma manual | M3 | 34 |  | 0
2.5.5 |  |  | Retirada de esquadrias de madeira sem reaproveitamento | UM | 10 |  | 0
2.5.6 |  |  | Retirada de entulho de obra em cacamba de aco com 5m3 de capacidade, inclusive carregamento do container, transporte e descarga, inclusive tarifa de disposicao final. | M3 | 366 |  | 0
Subtotal item 2.0 - Serviços Preliminares / Tecnicos | [6 empty] | 0
3.0 |  |  | Movimento de Terra
3.1 |  |  | Escavação Manual
3.1.1 |  |  | Escavacao manual de vala em material de 1a categoria até 1,5 m. | M3 | 126 |  | 0
3.1.2 |  |  | Aterro com mistura solo / cimento 1:15 (cimento/areia) para reforço de solo | M3 | 35 |  | 0
3.1.3 |  |  | Compactação de aterro com placa vibratória | M3 | 161 |  | 0
Subtotal item 3.0 - Movimento de Terra | [6 empty] | 0
4.0 |  |  | Estrutura
4.1 |  |  | Estrutura metálica
4.1.1 |  |  | Estrutura matálica em aço ASTM A572 perfil "I", W 530x66 ; W 310x23,8 ; W 200x19,3 ; E W 150x13 . Fornecimento e montagem. | KG | 6100 |  | 0
4.1.2 |  |  | Berço de argamassa epoxi (grout) (20X60X35) | M3 | 0.65 |  | 0
4.1.3 |  |  | Chapa metálica aço ASTM A36 (20x150x250) E (20X300X600) E (20X150X400) | M2 | 2.8 |  | 0
4.1.4 |  |  | Preenchimento de berço com pedra argamassada traço 1:4 com pedra de mão | M3 | 2 |  | 0
4.2 |  |  | Escada metálica
4.2.1 |  |  | Estrutura metalica em especial resistencia a corrosao (Aco USI SAC, ASTM ou similar) para pilares (duplo "U" 300x50x#1/4" aço ASTM A36n, apoio do patamar da escada), escadas e patamares, inclusive chapa de aço dobrada e pintura protetora e de acabamento, fornecimento de todos os materiais e montagem. | M2 | 20 |  | 0
4.2.2 |  |  | Guarda-corpo metalico , com 1,00m de altura, com montantes em barra chata 1"x1/4", para pintura em esmalte sintético na cor verde, espaçadas 10 cm, fixadas em barra chata 3/4"x1/4" soldada na viga metálica. Corrimão em barra chata 1/4"x1" soldada no guarda-corpo para fixação do corrimao em madeira. Fornecimento e instalação. | M | 43.6 |  | 0
4.3 |  |  | Estrutura de Concreto Armado
4.3.1 |  |  | laje pré-moldada de piso treliçada c/ H= 15 cmj (Pré-laje), com concreto de capeamento estruturalC30 (FCK=30MPA) | M2 | 145 |  | 0
4.3.2 |  |  | Armação aco CA-50 , diam 6,3 mm (1/4) à 12,5 mm (1/2) - fornecimento / corte / dobra / colocação | KG | 2600 |  | 0
4.3.3 |  |  | Concreto usinado bombeado FCK=30 MPA, inclusive lançamento e adensamento | M3 | 22 |  | 0
4.3.4 |  |  | Sub-base de areia média e=15cm, inclusive fornecimento dos materiais, medido após compactação (desonerado) | M3 | 25 |  | 0
4.3.5 |  |  | Base bica corrida e=12 cm , inclusive fornecimento dos materiais, medida após a compactação. | M3 | 20 |  | 0
4.3.6 |  |  | Concreto magro para lastro , aplicado em piso ou radier espessura 3 cm | M3 | 5 |  | 0
4.3.7 |  |  | Laje de piso em concreto Fck 25 Mpa e malha Q-92 e= 10 cm | M3 | 17 |  | 0
Subtotal item 4.0 -Estrutura | [6 empty] | 0
5.0 |  |  | Revestimentos
5.1 |  |  | Forração dos degraus da escada em peça de madeira Cumarú aparelhada de 1,60x27x3 cm | M2 | 20 |  | 0
5.2 |  |  | Corrimão em madeira Cumarú diâmetro 4 cm inclusive pintura veniz naval | M | 26.2 |  | 0
5.3 |  |  | Acabamento do guarda-corpo em madeira Cumarú (5x3) cm inclusive pintura verniz naval | M | 37.5 |  | 0
Subtotal item 4.0 - Revestimentos | [6 empty] | 0
6.0 |  |  | Serviços Complemetares
6.1 |  |  | Desmobilização do Canteiro
6.1.1 |  |  | Retirada de placa de obra em chapa de aço galvanizado | UN | 1 |  | 0
6.1.2 |  |  | Retirada de instalação sanitária provisória | UN | 1 |  | 0
6.1.3 |  |  | Retirada de instalação provisória de água | UN | 1 |  | 0
6.1.4 |  |  | Retirada de instalação provisória de luz e força | UN | 1 |  | 0
Subtotal item 6.0 - Serviços Complementares | [6 empty] | 0
7.0 |  |  | Gerenciamento de Obras/Fiscalizaçao
7.1 |  |  | Equipe administrativa da contratada
7.1.1 |  |  | Engenheiro residente, inclusive encargos sociais | H | 660 |  | 0
7.1.2 |  |  | Encarregado geral, inclusive encargos sociais | H | 660 |  | 0
7.1.3 |  |  | Tecnico de segurança com encargos complementares | H | 330 |  | 0
Subtotal item 7.0 - Gerenciamento de Obras / Fiscalização | [6 empty] | 0
| TOTAL SEM BDI | [5 empty] | 0
| TOTAL BDI PADRÃO (%) | [5 empty] | 0
| TOTAL BDI DIFERENCIADO (0,00 %) | [5 empty] | 0
| TOTAL GERAL | [5 empty] | 0
| EMOP | 20.006.0100-0 | Contenção de terras com sacos de aniagem preenchidos com solo-cimento
NOTAS:
1 - ESTA PLANILHA É MATERIAL COMPLEMENTAR ÀS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS.
2 - AS FONTES DE PREÇOS E COMPOSIÇÕES UTILIZADAS SÃO AS SEGUINTES: SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisas de Custos e Índices de Construção Civil (fonte de preços) / SCO - Sistema de Custos de Obras da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro (fonte de preços) / INFORMATIVO SBC - Sistema Boletim de Custos (fonte de preços)/ EMOP - Empresa de Obras Públicas da Estado do Rio de Janeiro (fonte de composição de custo) / COTAÇÃO DE MERCADO.
3 - TODAS AS FONTES DE PREÇO AQUI UTILIZADAS TÊM SEUS PREÇOS COMPOSTOS POR PESQUISAS DE MERCADO.
4 - AS COLUNAS NOMEADAS COMO "REFERÊNCIA" E "CÓDIGO DA REFERÊNCIA" IDENTIFICAM, RESPECTIVAMENTE, A FONTE/REFERÊNCIA DE PREÇO UTILIZADA E O SEU RESPECTIVO CÓDIGO.
5 - AS COMPOSIÇÕES DOS CÓDIGOS DE REFERÊNCIA IDENTIFICADAS COM ASTERISCO (*), FORAM AJUSTADAS COM SUPRESSÃO OU INCLUSÃO DE INSUMOS, ALTERAÇÃO DE COEFICIENTES E MODIFICAÇÃO DE TEXTO DO SERVIÇO, DE FORMA A COMPOR SERVIÇOS NECESSÁRIOS AO PROJETO.
6 - OS CÓDIGOS DAS FONTES DE REFERÊNCIA UTILIZADAS COMO BASE ESTÃO INSERIDOS NA DESCRIÇÃO DOS RESPECTIVOS SERVIÇOS.
7 - O PREÇO UNITÁRIO DOS SERVIÇOS É OBTIDO POR PESQUISAS DE PREÇO, PORTANTO, COMPATÍVEIS COM OS PRATICADOS PELO MERCADO, CONFORME INFORMAÇÃO DAS RESPECTIVAS REFERÊNCIAS DE PREÇOS.
8 - EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 13.161 DE 31/8/2015, OS PREÇOS UNITÁRIOS CONSIDERAM A DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA CONSTRUÇÃO CIVIL.
9 - OS SERVIÇOS CONSTANTES NO CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES GERAIS SÃO OS DESCRITOS NESTA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
10 - AS COMPOSIÇÕES CUJOS CÓDIGOS SÃO IDENTIFICADOS COMO C-XXX (ETU) (SENDO XXX A NUMERAÇÃO SEQUENCIAL DE CONTROLE INTERNO DA DIPLAN/ETU/UFRJ), FORAM ELABORADAS PELA DIPLAN, USANDO-SE COMPOSIÇÕES AUXILIARES E INSUMOS EM CONFORMIDADE COM O DECRETO Nº 7.983, DE 08 DE ABRIL DE 2013.
11 - A DIFERENÇA ENTRE OS PREÇOS UNITÁRIOS DAS COMPOSIÇÕES CONSTANTE NO ORÇAMENTO EM RELAÇÃO ÀS SUAS BASES DE REFERÊNCIA SE DEVE À CORREÇÃO DA SOMA DO VALOR TOTAL DE SEUS INSUMOS OU POR DIFERENÇAS DE ARREDONDAMENTO.
12 - CONFORME SUMULA DO TCU Nº 253/2010 O BDI DIFERENCIADO NÃO SE APLICA NESTE ORÇAMENTO.
____________________________________
Engenheiro Civil