## Relatório Sintético (2)
OBRA | RESTAURAÇÃO PARCIAL INTERNA DO PRÉDIO 4,NO INSTITUTO DE ATENÇÃO `A SAÚDE SÃO FRANCISCO DE ASSIS( HESFA)- 10 ª ETAPA (PARTE).PROCESSO 23079.215296/2020-13 . |  |  |  |  | BDI: | 25.92% |  | LS Horista: 85,67%
Local: | Avenida Presidente Vargas, 2863- bairro Cidade Nova- RJ-RJ |  |  |  |  | BDI DIF: | 16.32% |  | LS Mensalista: 48,51%
Data base: 07/2020
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARCIAL (ESTIMATIVA)
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. | PREÇO UN S/ BDI (R$) | PREÇO UN C/ BDI (R$) | PREÇO TOTAL S/ BDI (R$) | PREÇO TOTAL C/ BDI (R$) | PROPOSTA
0.0 | PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DA UFRJ\ MOBILIZAÇÃO DA EMPRESA
1.1.2 | ETU | C-1137 | PROJETO "AS BUILT" INSTALACOES GERAIS (INCENDIO/ LUMINOTECNICA/ ACUSTICA E VIBRACOES/ AR CONDICIONADO/ ELETRICA/ LOGICA/ HIDRAULICA/ ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLUVIAIS / COMUNICACAO VISUAL/ PAISAGISMO E DRENAGEM /SPDA) PARA PREDIOS CULTURAIS APRESENTADO EM AUTOCAD FOR WINDOWS NOS PADROES DA CONTRATANTE. | M² | 391.85 | 5.52 | 6.9508 | 2163.012 | 2723.6647 | 3409.5151
1.2.1 | SCO | CE 04.10.0110 | CONSULTORIA TÉCNICA DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA PELO ARQUITETO RESPONSÁVEL PELO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO EXECUTIVO, INCLUINDO UMA VISITA SEMANAL À OBRA COM DURAÇÃO DE ATÉ 4 (QUATRO) HORAS, ASSIM COMO ESCLARECIMENTOS E ADEQUAÇÕES DO PROJETO DE ARQUITETURA DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA. | H | 80 | 100.32 | 126.3229 | 8025.6 | 10105.8355 | 10954.0326
1.2.2 | SCO | CE 04.10.0110 | CONSULTORIA TÉCNICA DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA PELO ENGENHEIRO DE OBRA SENIOR RESPONSÁVEL PELO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO EXECUTIVO, INCLUINDO UMA VISITA SEMANAL À OBRA COM DURAÇÃO DE ATÉ 4 (QUATRO) HORAS, ASSIM COMO ESCLARECIMENTOS E ADEQUAÇÕES DO PROJETO COMPLEMENTARES DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA. | H | 80 | 100.32 | 126.3229 | 8025.6 | 10105.8355 | 10954.0326
2.1.1 | SBC | 16023 | TAXA LICENCA OBRAS REFORMA | M² | 391.85 | 1.32 | 1.6621 | 517.242 | 651.3111 | 3483.5277
2.4.10 | SINAPI | 73775/1 | EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCACAO | UNID. | 2 | 175 | 220.36 | 350 | 440.72 | 524.7338
2.4.11 | SINAPI | 73775/2 | EXTINTOR INCÊNDIO ÁGUA-PRESSURIZADA 10L INCL. SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA - FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO | UNID. | 2 | 180.2 | 226.9078 | 360.4 | 453.8157 | 536.5955
2.4.12 | SINAPI | 72554 | EXTINTOR DE INCENDIO C/ CARGA GAS CARBONICO CO2 6KG INCL. SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA - FORNECIMENTO / INSTALAÇÃO | UNID. | 2 | 553.94 | 697.5212 | 1107.88 | 1395.0425 | 1428.6883
2.4.15 | EMOP | 17.040.0050-A* | PINTURA DE SINALIZACAO PARA EXTINTORES DE INCENDIO,EM QUADRADOS VERMELHOS DE 0,70M X 0,70M E BORDAS AMARELAS DE 0,15M DELARGURA, CONFORME PROJETO EMOP 2547(HIDRAULICA/SANITARIA/INCENDIO) | M² | 10.6 | 37.88 | 47.6985 | 401.528 | 505.6041 | 1098.3674
2.5.1 | SINAPI | 98459 | TAPUME DE VEDAÇÃO OU PROTEÇÃO, EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE AÇO GALVANIZADO ( ESP=0,50MM), INCLUSIVE DUAS DEMÃOS DE PINTURA ESMALTE SINTÉTICO,NA FACE EXTERNA, CONSIDERANDO A UTILIZAÇÃO DAS TELHAS 4 VEZES E DA MOLDURA EM PERNA DE 3"X3", DUAS VEZES | M² | 50 | 66.35 | 83.5479 | 3317.5 | 4177.396 | 4223.9864
2.5.2 | SINAPI | 85424 | PROTEÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA EM ÁREAS PÚBLICAS, COMPREENDENDO TELA PLÁSTICA, ESTRUTURA DE MADEIRA A CADA 3m DE DISTÂNCIA COM BASE DE CONCRETO, UTILIZAÇÃO 2 VEZES | M | 100 | 24.86 | 31.3037 | 2486 | 3130.3712 | 6709.0176
2.5.3 | ETU | C-0744 | PROTEÇÃO DOS ELEMENTOS ARTÍSTICOS COM A COLOCAÇÃO DE ESPUMA COM 50 MM DE ESPESSURA EM TODA A ÁREA DE LADRILHO HIDRÁULICO. SOBREPOR CHAPAS DE MADEIRITE, SEM RESINA, COM 6 MM DE ESPESSURA, COBRINDO TODA A ÁREA EM QUESTÃO E, FINALMENTE, LONA PLÁSTICA TIPO CARRETEIRO. | M² | 50 | 38.32 | 48.2525 | 1916 | 2412.6272 | 4611.1904
2.6.3 | SCO | CO 04.05.0350(/) | PLATAFORMA DE MADEIRA APOIADA SOBRE SUPORTE, COMPREENDENDO MONTAGEM E DESMONTAGEM, JA CONSIDERANDO O REAPROVEITAMENTO 20 VEZES DA MADEIRA. | M² | 31.5 | 21.45 | 27.0098 | 675.675 | 850.81 | 2461.9941
3.1.4 | SINAPI | 97631 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | M² | 20 | 3.07 | 3.8657 | 61.4 | 77.3149 | 430.3946
3.2.4 | SINAPI | 90445 | RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM | M | 50 | 29.54 | 37.1968 | 1477 | 1859.8384 | 6508.1752
3.2.5 | SINAPI | 90446 | RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 M | M | 50 | 32.09 | 40.4077 | 1604.5 | 2020.3864 | 6508.1752
5.1.1 | SINAPI | 90790 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO TEXTURADO MADEIRADO (PORTA PAINEL) COM VISOR ( 0,20 X0,90) E CHAPA VINIL ( 0,69X 0,45) , FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. TIPO: PP7 LOCAL 1 º PAV. | UNID. | 2 | 423.63 | 533.4349 | 847.26 | 1066.8698 | 1274.2348
5.1.2 | SINAPI | 90790 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO TEXTURIZADO MADEIRADO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UNID. | 25 | 423.63 | 533.4349 | 10590.75 | 13335.8724 | 15927.9356
5.2.1 | SINAPI | 90830* | PORTAS INTERNAS: CONJUNTO DE FECHADURA E MAÇANETA COM ACABAMENTO CROMADO ACETINADO. REFERÊNCIA: LA FONTE, LINHA ARCHITECT, CONJUNTO 6236-COM ROSETA EXTERNA.FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.( TIPO DAS PORTAS- PP02 /PP03) | UNID. | 27 | 285.7 | 359.7534 | 7713.9 | 9713.3429 | 12713.3617
5.2.2 | SCO | ES 39.05.0483 | PORTAS INTERNAS E BANHEIRO:DOBRADIÇA REFORÇADA COM ANÉIS COM ACABAMENTO CROMADO ACETINADO. REFERÊNCIA: LA FONTE, DOBRADIÇA 85 TAMANHO 3 1/2 X 3" CRA OU EQUIVALENTE.PARA FOLHAS DE ATÉ 80cm CONSIDERAR 3 DOBRADIÇAS PARA FOLHAS MAIORES DE 80cm CONSIDERAR 4 DOBRADIÇAS | UNID. | 81 | 51.74 | 65.151 | 4190.94 | 5277.2316 | 14325.2258
6.2.1 | SINAPI | 91222 | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. | M2 | 12 | 13.83 | 17.4147 | 165.96 | 208.9768 | 268.0585
6.2.2 | SINAPI | 90456 | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). | UNID. | 80 | 4.13 | 5.2005 | 330.4 | 416.0397 | 1787.0566
6.2.5 | SCO | IT 24.04.0068 (A) | ELETRODUTO PVC RIGÍDO, DN 75 MM (3"),INCLUSIVE CONEXÕES E EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 300 | 32.23 | 40.584 | 9669 | 12175.2048 | 13062.9408
6.2.6 | SINAPI | 91873 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 200 | 27.24 | 34.3006 | 5448 | 6860.1216 | 8444.1952
6.2.7 | SINAPI | 00398 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3" E PARAFUSO DE FIXACAO | UNID. | 100 | 2.22 | 2.7954 | 222 | 279.5424 | 341.2432
6.2.10 | SINAPI | 96563 | SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 500 M OU 800 MM E ALTURA 50 MM, ESPAÇADO A CADA 1,5 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38 X76 MM, POR METRO DE ELETRECOLHA FIXADA | M | 150 | 42.28 | 53.239 | 6342 | 7985.8464 | 9802.872
6.2.11 | SINAPI | 91946 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE ( CEGA) 4" X 2" ALTO / M-EDIA/ BAIXA( DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 20 | 9.86 | 12.4157 | 197.2 | 248.3142 | 499.6506
6.2.12 | SINAPI | 91949 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE ( CEGA) 4" X 4" ALTO / MÉDIA/ BAIXA( DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 20 | 11.63 | 14.6445 | 232.6 | 292.8899 | 539.945
6.2.18 | SCO | IT 24.48.0400 (/) | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM PORTA E BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO,COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL. FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID. | 3 | 1504.27 | 1894.1768 | 4512.81 | 5682.5304 | 8625.1674
6.2.21 | SINAPI | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN , CORRENTE NOMINAL DE 10A, CURVA C, CORRENTE DE CURTO- CIRCUITO MÍNIMA DE 6KA EM 220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 30 | 9.97 | 12.5542 | 299.1 | 376.6267 | 956.4883
6.2.22 | SINAPI | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN , CORRENTE NOMINAL DE 16A, CURVA C, CORRENTE DE CURTO- CIRCUITO MÍNIMA DE 6KA EM 220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 30 | 10.56 | 13.2972 | 316.8 | 398.9146 | 956.4883
6.2.23 | SINAPI | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN , CORRENTE NOMINAL DE 20A, CURVA C, CORRENTE DE CURTO- CIRCUITO MÍNIMA DE 6KA EM 220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 10 | 11.58 | 14.5815 | 115.8 | 145.8154 | 321.096
6.2.24 | SINAPI | 93661 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN , CORRENTE NOMINAL DE 16A, CURVA C, CORRENTE DE CURTO- CIRCUITO MÍNIMA DE 6KA EM 220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 10 | 13.77 | 17.3392 | 137.7 | 173.3918 | 321.096
6.2.25 | SINAPI | 93662 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN , CORRENTE NOMINAL DE 20A, CURVA C, CORRENTE DE CURTO- CIRCUITO MÍNIMA DE 6KA EM 220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 10 | 15.49 | 19.505 | 154.9 | 195.0501 | 321.096
6.2.27 | SINAPI | 93664 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN , CORRENTE NOMINAL DE 32A, CURVA C, CORRENTE DE CURTO- CIRCUITO MÍNIMA DE 6KA EM 220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 10 | 18.06 | 22.7412 | 180.6 | 227.4115 | 321.096
6.2.30 | SINAPI | 91927 | COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 800 | 4.43 | 5.5783 | 3544 | 4462.6048 | 4482.752
6.2.35 | SINAPI | 92996 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 300 | 107.38 | 135.2129 | 32214 | 40563.8688 | 40673.4192
6.3.1.2 | SINAPI | 96563 | SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 500 M OU 800 MM E ALTURA 50 MM, ESPAÇADO A CADA 1,5 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38 X76 MM, POR METRO DE ELETRECOLHA FIXADA | M | 100 | 42.28 | 53.239 | 4228 | 5323.8976 | 6535.248
6.3.1.4 | SBC | 59971* | CABO MONTADO(PATCH CORD)COM CONECTORES RJ-45 EM AM, CATEGORIA 5E, APLICAÇÃO CONEXÃO DE REDE, COMPRIMENTO CABO 1,5,FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COMPRIMENTO CABO 3, APLICAÇÃO REDE DE INFORMÁTICAFORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 67 | 25.13 | 31.6437 | 1683.71 | 2120.1276 | 2196.0574
6.3.1.5 | SBC | 59434* | CABO FIBRA ÓTICA, TIPO MONOMODO, QUANTIDADE FIBRAS 24,REVESTIMENTO EXTERNO ACRILATO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CFOA-SM-DDR-G24-R | M | 200 | 7.9 | 9.9477 | 1580 | 1989.536 | 11655.1552
6.3.1.6 | SBC | 59434* | CABO FIBRA ÓTICA, TIPO MONOMODO, QUANTIDADE FIBRAS 48,REVESTIMENTO EXTERNO ACRILATO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISCFOA-SM-DDR-G48-R | M | 200 | 8.23 | 10.3632 | 1646 | 2072.6432 | 11655.1552
6.3.1.7 | SINAPI | 98307 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 10 | 38.27 | 48.1896 | 382.7 | 481.8958 | 553.0406
7.1.1 | SCO | IT04.05.0050(/) | ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE RASGO EM ALVENARIA, PARA PASSAGEM DE TUBOS E DUTOS, COM DIAMETRO DE 1/2" A 1" | M | 54 | 68.07 | 85.7137 | 3675.78 | 4628.5422 | 4794.4544
7.1.3 | SCO | IT 04.10.0150 (A) | TUBO DE PVC RIGIDO, SOLDAVEL, PARA AGUA FRIA, COM DIAMETRO DE 2OMM, INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. | M | 42 | 23.14 | 29.1379 | 971.88 | 1223.7913 | 2499.9401
7.1.4 | SCO | IT04.10.0153(A) | TUBO DE PVC RIGIDO, SOLDAVEL, PARA AGUA FRIA, COM DIAMETRO DE 25MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. | M | 36 | 20.38 | 25.6625 | 733.68 | 923.8499 | 2013.6119
7.1.5 | SCO | IT04.10.0156(A) | TUBO DE PVC RIGIDO, SOLDAVEL, PARA AGUA FRIA, COM DIAMETRO DE 32MM (1"), INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. | M | 42 | 24.38 | 30.6993 | 1023.96 | 1289.3704 | 2519.5081
7.1.6 | SCO | IT04.10.0159(A) | TUBO DE PVC RIGIDO, SOLDAVEL, PARA AGUA FRIA, COM DIAMETRO DE 40MM (1 1/4"), INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. | M | 32 | 26.3 | 33.117 | 841.6 | 1059.7427 | 1980.0668
7.1.7 | SINAPI | 89449 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 18 | 20.5 | 25.8136 | 369 | 464.6448 | 1161.3853
7.1.8 | SINAPI | 89984 | REGISTRO DE PRESSÃO COM ACABAMENTO CROMADO , LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA- FABRICANTE DOCOL OU SIMILAR | UNID. | 4 | 54.72 | 68.9034 | 218.88 | 275.6137 | 359.7283
7.1.9 | SINAPI | 89986 | REGISTRO DE GAVETA COM ACABAMENTO CROMADO , LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA- FABRICANTE DOCOL OU SIMILAR | UNID. | 6 | 53.51 | 67.3798 | 321.06 | 404.2788 | 531.3572
7.1.10 | SINAPI | 94792 | REGISTRO DE GAVETA COM ACABAMENTO CROMADO , LATÃO, ROSCÁVEL, 1", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA- FABRICANTE DOCOL OU SIMILAR | UNID. | 3 | 69.3 | 87.2626 | 207.9 | 261.7877 | 319.7361
7.2.2 | SINAPI | 93382 | REATERRO E COMPACTACAO MECANICO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SOQUETE VIBRATÓRIO | M3 | 2 | 31.21 | 39.2996 | 62.42 | 78.5993 | 79.657
7.2.3 | SINAPI | 91533 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE | H | 4 | 6.64 | 8.3611 | 26.56 | 33.4444 | 76.6097
7.2.4 | SCO | IT14.05.0100(A) | TUBO DE PVC RIGIDO, SOLDAVEL, PARA ESGOTO, COM DIAMETRO DE 40MM, INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO. FORNECIMENTO E INSTALACAO.(DESONERADO) | M | 90 | 38.08 | 47.9503 | 3427.2 | 4315.5302 | 5905.5221
7.2.5 | SCO | IT14.05.0103(/) | TUBO DE PVC RIGIDO PARA ESGOTO, COM DIAMETRO DE 50MM. FORNECIMENTO E INSTALACAO.(DESONERADO) | M | 80 | 33.91 | 42.6995 | 2712.8 | 3415.9578 | 5579.767
7.2.6 | SCO | IT14.05.0106(A) | TUBO DE PVC RIGIDO, SOLDAVEL, PARA ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS, COM DIAMETRO DE 75MM, INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO. FORNECIMENTO E INSTALACAO.(DESONERADO) | M | 42 | 60.04 | 75.6024 | 2521.68 | 3175.2995 | 3332.3721
7.2.7 | SCO | IT14.05.0109(A) | TUBO DE PVC RIGIDO DE 100MM, SOLDAVEL, PARA ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS, INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO. FORNECIMENTO E INSTALACAO.(DESONERADO) | M | 80 | 48.19 | 60.6808 | 3855.2 | 4854.4678 | 6305.0662
7.2.8 | SINAPI | 89750 | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | UNID. | 1 | 43.86 | 55.2285 | 43.86 | 55.2285 | 87.9803
7.2.9 | SINAPI | 89812 | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. | UNID. | 1 | 38.1 | 47.9755 | 38.1 | 47.9755 | 87.9803
7.2.10 | SINAPI | 89752 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | UNID. | 2 | 6.72 | 8.4618 | 13.44 | 16.9236 | 110.5578
7.2.11 | SINAPI | 89753 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | UNID. | 2 | 8.17 | 10.2877 | 16.34 | 20.5753 | 112.8495
7.2.12 | SINAPI | 89778 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | UNID. | 2 | 15.23 | 19.1776 | 30.46 | 38.3552 | 117.6848
7.2.13 | SINAPI | 89754 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | UNID. | 2 | 12.71 | 16.0044 | 25.42 | 32.0089 | 123.452
7.2.14 | SINAPI | 89784 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | UNID. | 1 | 16.36 | 20.6005 | 16.36 | 20.6005 | 59.5098
7.2.15 | SINAPI | 89797 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | UNID. | 2 | 39.07 | 49.1969 | 78.14 | 98.3939 | 139.1416
7.2.16 | SINAPI | 89546 | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO | UNID. | 1 | 12.61 | 15.8785 | 12.61 | 15.8785 | 59.132
7.2.17 | SCO | IT14.25.0103(A) | TERMINAL DE VENTILACAO, 100 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL | UNID. | 1 | 28.52 | 35.9124 | 28.52 | 35.9124 | 51.8287
7.2.18 | SINAPI | 89482 | CAIXA SIFONADA EM PVC 100X100X50MM SIMPLES -CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | UNID. | 6 | 26.33 | 33.1547 | 157.98 | 198.9284 | 420.9757
7.2.19 | SINAPI | 89710 | RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | UNID. | 6 | 11.6 | 14.6067 | 69.6 | 87.6403 | 364.2362
8.3 | SINAPI | 92342 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 6 M5 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 42 | 99.51 | 125.303 | 4179.42 | 5262.7257 | 7584.9675
8.4 | SINAPI | 92367 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 84 | 87.33 | 109.9659 | 7335.72 | 9237.1386 | 15169.935
8.5 | SINAPI | 92665 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 80 | 91.75 | 115.5316 | 7340 | 9242.528 | 14447.5571
8.6 | SINAPI | 92346 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO EM PRUMADAS- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UNID. | 10 | 63.94 | 80.5132 | 639.4 | 805.1325 | 1552.0899
8.7 | SINAPI | 92347 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 10 | 70.12 | 88.2951 | 701.2 | 882.951 | 1654.7147
8.8 | SINAPI | 92352 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 10 | 101.67 | 128.0229 | 1016.7 | 1280.2286 | 1711.8824
8.9 | SINAPI | 92357 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO EM PRUMADA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 10 | 138.32 | 174.1725 | 1383.2 | 1741.7254 | 2054.133
8.10 | SINAPI | 92890 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO EM PRUMADAS-- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 10 | 132.83 | 167.2595 | 1328.3 | 1672.5954 | 2282.4259
8.11 | SINAPI | 92337 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UNID. | 10 | 65.44 | 82.402 | 654.4 | 824.0205 | 1552.0899
8.12 | SINAPI | 92378 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 10 | 71.62 | 90.1839 | 716.2 | 901.839 | 1654.7147
8.13 | SINAPI | 92390 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 10 | 103.97 | 130.919 | 1039.7 | 1309.1902 | 1711.8824
8.14 | SINAPI | 92642 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 10 | 141.18 | 177.7739 | 1411.8 | 1777.7386 | 2054.133
8.15 | SINAPI | 92890 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO EM PRUMADAS-- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 10 | 134.33 | 169.1483 | 1343.3 | 1691.4834 | 2282.4259
8.16 | SINAPI | 92665 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UNID. | 10 | 50.48 | 63.5644 | 504.8 | 635.6442 | 1552.0899
8.17 | SINAPI | 92666 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 10 | 56.66 | 71.3463 | 566.6 | 713.4627 | 1654.7147
8.18 | SINAPI | 92677 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 10 | 72.71 | 91.5564 | 727.1 | 915.5643 | 1711.8824
8.19 | SINAPI | 92685 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARASPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 10 | 93.83 | 118.1507 | 938.3 | 1181.5074 | 2070.6285
8.20 | SINAPI | 92902 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO EM SPRINKLER-- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 10 | 119.37 | 150.3107 | 1193.7 | 1503.107 | 2282.4259
8.21 | SINAPI | 97599 | LUMINARIA DE EMERGENCIA DE SOBREPOR,EM PLASTICO,EQUIPADA COM BATERIA SELADA RECARREGAVEL COM 60 LAMPADAS EM LED. FORNECIMENTO E COLOCACAO | UNID. | 4 | 28.59 | 36.0005 | 114.36 | 144.0021 | 192.1036
8.22 | EMOP | 05.054.0100-A* | PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,PARA SAIDA DE EMERGENCIA,EM PVC ANTICHAMA,DIMENSOES APROXIMADAS DE (10X20)CM,DE ACORDO COM A NORMA NBR 13434-2.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UNID. | 10 | 65.14 | 82.0243 | 651.4 | 820.2429 | 1440.7766
8.24 | EMOP | 17.040.0050-A* | PINTURA DE SINALIZACAO PARA EXTINTORES DE INCENDIO,EM QUADRADOS VERMELHOS DE 0,70M X 0,70M E BORDAS AMARELAS DE 0,15M DELARGURA, CONFORME PROJETO EMOP 2547(HIDRAULICA/SANITARIA/INCENDIO) | M² | 10.6 | 37.88 | 47.6985 | 401.528 | 505.6041 | 1098.3674
8.26 | EMOP | 18.038.0020-0 | DETECTOR OTICO DE FUMACA ANALOGICO COM BASE,PARA SISTEMA DE ALARME CONTRA INCENDIO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UNID. | 4 | 74.89 | 94.3015 | 299.56 | 377.206 | 637.0545
8.28 | EMOP | 18.038.0030-0 | SIRENE AUDIO VISUAL,PARA SISTEMA DE ALARME CONTRA INCENDIO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M² | 10.6 | 52.98 | 66.7124 | 561.588 | 707.1516 | 1204.3467
8.29 | SINAPI | 72554 | EXTINTOR DE INCENDIO C/ CARGA GAS CARBONICO CO2 6KG INCL. SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA - FORNECIMENTO / INSTALAÇÃO | UNID. | 4 | 553.94 | 697.5212 | 2215.76 | 2790.085 | 2857.3766
8.30 | SINAPI | 73775/1 | EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCACAO | UNID. | 4 | 175 | 220.36 | 700 | 881.44 | 1049.4676
8.31 | SINAPI | 73775/2 | EXTINTOR INCÊNDIO ÁGUA-PRESSURIZADA 10L INCL. SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA - FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO | UNID. | 4 | 180.2 | 226.9078 | 720.8 | 907.6314 | 1073.191
9.1.8 | SBC | 070228* | DIFUSOR REDONDO DE PLÁSTICO REFORÇADO PARA EXAUSTÃO. D = 100mm - ref.: Sictell RVA | UNID. | 6 | 106.16 | 133.6767 | 636.96 | 802.06 | 1903.4571
9.1.9 | SBC | 070228* | DIFUSOR REDONDO DE PLÁSTICO REFORÇADO PARA EXAUSTÃO. D = 125mm - ref.: Sictell RVA | UNID. | 4 | 106.16 | 133.6767 | 424.64 | 534.7067 | 1314.6048
9.1.12 | SBC | 070394* | GRELHA DE RETORNO TAMANHO 1225 x 325mm - ref.: Trox AR | UNID. | 4 | 272.4 | 343.0061 | 1089.6 | 1372.0243 | 1679.7224
9.1.13 | SBC | 070394* | GRELHA DE RETORNO EM "V" COM MOLDURA DUPLA TAMANHO TAMANHO 325 x 225mm - ref.: Trox AGS-T | UNID. | 4 | 137.31 | 172.9008 | 549.24 | 691.603 | 1040.754
9.1.14 | SBC | 070395* | DAMPER DE LÂMINAS OPSTAS PAR ACIONAMENTO MANUAL 200 x 200mm - ref.: Trox RL-B | UNID. | 4 | 235.4 | 296.4157 | 941.6 | 1185.6627 | 1268.9714
9.2.1 | SCO | IT01.05.0201* | TUBULAÇÃO EM COBRE PARA PRESSÃO DE OPERAÇÃO 624LB (410A)PARA INTERLIGAÇÃO DE SPLIT SYSTEM AO CONDESADOR/EVAPORADOR. COMPOSTA DE TUBO DE SUCÇÃO DE 5/8” E TUBO DE EXPANSÃO DE 1/2” E CABP PP. D= 31,75 MM.INCLUSIVE ISOLAMENTO TERMICO,ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, CONEXÕES E FIXAÇÃO, PARA APARELHOS ATÉ 48.000 BTU. FORNECIMENTO E INSTALÇÃO | M | 54 | 269.89 | 339.8455 | 14574.06 | 18351.6564 | 19787.0688
9.2.2 | SCO | IT01.05.0201* | TUBULAÇÃO EM COBRE PARA PRESSÃO DE OPERAÇÃO 624LB (410A)PARA INTERLIGAÇÃO DE SPLIT SYSTEM AO CONDESADOR/EVAPORADOR. COMPOSTA DE TUBO DE SUCÇÃO DE 5/8” E TUBO DE EXPANSÃO DE 1/2” E CABP PP. D= 28,60 MM.INCLUSIVE ISOLAMENTO TERMICO,ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, CONEXÕES E FIXAÇÃO, PARA APARELHOS ATÉ 48.000 BTU. FORNECIMENTO E INSTALÇÃO | M | 60 | 194.61 | 245.0529 | 11676.6 | 14703.1747 | 16831.4746
9.2.3 | SCO | IT01.05.0201* | TUBULAÇÃO EM COBRE PARA PRESSÃO DE OPERAÇÃO 624LB (410A)PARA INTERLIGAÇÃO DE SPLIT SYSTEM AO CONDESADOR/EVAPORADOR. COMPOSTA DE TUBO DE SUCÇÃO DE 5/8” E TUBO DE EXPANSÃO DE 1/2” E CABP PP. D= 25,40 MM.INCLUSIVE ISOLAMENTO TERMICO,ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, CONEXÕES E FIXAÇÃO, PARA APARELHOS ATÉ 48.000 BTU. FORNECIMENTO E INSTALÇÃO | M | 18 | 194.61 | 245.0529 | 3502.98 | 4410.9524 | 5049.4424
9.2.4 | SCO | IT01.05.0201* | TUBULAÇÃO EM COBRE PARA PRESSÃO DE OPERAÇÃO 624LB (410A)PARA INTERLIGAÇÃO DE SPLIT SYSTEM AO CONDESADOR/EVAPORADOR. COMPOSTA DE TUBO DE SUCÇÃO DE 5/8” E TUBO DE EXPANSÃO DE 1/2” E CABP PP. D= 19,05 MM.INCLUSIVE ISOLAMENTO TERMICO,ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, CONEXÕES E FIXAÇÃO, PARA APARELHOS ATÉ 48.000 BTU. FORNECIMENTO E INSTALÇÃO | M | 72 | 165.63 | 208.5613 | 11925.36 | 15016.4133 | 17816.9748
9.2.5 | SCO | IT01.05.0201 | TUBULAÇÃO EM COBRE PARA PRESSÃO DE OPERAÇÃO 624LB (410A)PARA INTERLIGAÇÃO DE SPLIT SYSTEM AO CONDESADOR/EVAPORADOR. COMPOSTA DE TUBO DE SUCÇÃO DE 5/8” E TUBO DE EXPANSÃO DE 1/2” E CABP PP. D= 15,88 MM.INCLUSIVE ISOLAMENTO TERMICO,ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, CONEXÕES E FIXAÇÃO, PARA APARELHOS ATÉ 48.000 BTU. FORNECIMENTO E INSTALÇÃO | M | 66 | 165.63 | 208.5613 | 10931.58 | 13765.0455 | 16332.2269
9.2.6 | SCO | IT01.05.0201 | TUBULAÇÃO EM COBRE PARA PRESSÃO DE OPERAÇÃO 624LB (410A)PARA INTERLIGAÇÃO DE SPLIT SYSTEM AO CONDESADOR/EVAPORADOR. COMPOSTA DE TUBO DE SUCÇÃO DE 5/8” E TUBO DE EXPANSÃO DE 1/2” E CABP PP. D= 12,70 MM.INCLUSIVE ISOLAMENTO TERMICO,ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, CONEXÕES E FIXAÇÃO, PARA APARELHOS ATÉ 48.000 BTU. FORNECIMENTO E INSTALÇÃO | M | 30 | 165.63 | 208.5613 | 4968.9 | 6256.8389 | 7423.7395
9.2.7 | SCO | IT01.05.0201 | TUBULAÇÃO EM COBRE PARA PRESSÃO DE OPERAÇÃO 624LB (410A)PARA INTERLIGAÇÃO DE SPLIT SYSTEM AO CONDESADOR/EVAPORADOR. COMPOSTA DE TUBO DE SUCÇÃO DE 5/8” E TUBO DE EXPANSÃO DE 1/2” E CABP PP. D= 9,53 MM.INCLUSIVE ISOLAMENTO TERMICO,ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, CONEXÕES E FIXAÇÃO, PARA APARELHOS ATÉ 48.000 BTU. FORNECIMENTO E INSTALÇÃO | M | 30 | 165.63 | 208.5613 | 4968.9 | 6256.8389 | 7423.7395
9.3.1 | SINAPI | 84402 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO- MAGNÉTICOS UNIPOLARES,DE SOBREPOR,COM PORTA E BARRAMENTO NEUTRO E TRIFÁSICO, PARA INSTALAÇÃO DE ATE 06 DISJUNTORES,COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL COM BARRAMENTO TRIFÁSICO+NEUTRO+TERRA DE 180A.FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UNID. | 7 | 95.47 | 120.2158 | 668.29 | 841.5108 | 20125.3907
9.4.1 | SBC | 070907* | UNIDADE CONDENSADORA PARA SISTEMA VRF COM CONDENSAÇÃO A AR UTILIZANDO GÁS 410A- CAPACIDADE NOMINAL 24,0 HP | UNID. | 1 | 42511.83 | 49449.7607 | 42511.83 | 49449.7607 | 60083.2349
9.4.2 | SBC | 070907* | UNIDADE CONDENSADORA PARA SISTEMA VRF COM CONDENSAÇÃO A AR UTILIZANDO GÁS 410A- CAPACIDADE NOMINAL 22,0 HP | UNID. | 1 | 42511.83 | 49449.7607 | 42511.83 | 49449.7607 | 60083.2349
9.4.6 | SBC | 70557* | CAIXA VENTILADORA PARA INJEÇÃO DE AR EXTERIOR COM VENTILADOR CENTRIFUGO DE DUPLA ASPIRAÇÃO TIPO SIROCCO,FILTROS CLASSE G3+F5 E MOTOR TRIFÁSICO DE 0,33CV- VAZÃO DE AR DE 600M3/H | UNID. | 2 | 5799.99 | 6746.5484 | 11599.98 | 13493.0967 | 14968.1041
9.4.7 | SBC | 70557* | CAIXA VENTILADORA PARA INJEÇÃO DE AR EXTERIOR COM VENTILADOR CENTRIFUGO DE DUPLA ASPIRAÇÃO TIPO SIROCCO,FILTROS CLASSE G3+F5 E MOTOR TRIFÁSICO DE 0,33CV- VAZÃO DE AR DE 1150 M3/H | UNID. | 1 | 5799.99 | 6746.5484 | 5799.99 | 6746.5484 | 7484.0521
9.4.8 | SBC | 70557* | CAIXA VENTILADORA PARA INJEÇÃO DE AR EXTERIOR COM VENTILADOR CENTRIFUGO DE DUPLA ASPIRAÇÃO TIPO SIROCCO,FILTROS CLASSE G3+F5 E MOTOR TRIFÁSICO DE 0,33CV- VAZÃO DE AR DE 400 M3/H | UNID. | 1 | 5799.99 | 6746.5484 | 5799.99 | 6746.5484 | 7484.0521
9.4.9 | SBC | 70557* | VENTILADOR CENTRÍFUGO EM LINHA PARA SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA COM MOTOR MONOFÁSICO DE 310 W- VAZÃO DE AR DE 600M³/H | UNID. | 2 | 1958.3 | 2277.8946 | 3916.6 | 4555.7891 | 5270.4592
9.4.10 | SBC | 70557* | VENTILADOR TUB0-AXIAL PARA SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA COM MOTOR MONOFÁSICO DE 45 W- VAZÃO DE AR DE 300M³/H | UNID. | 2 | 1958.3 | 2277.8946 | 3916.6 | 4555.7891 | 5270.4592
10.1.1 | ETU | C-0716 | CHAPISCO DE CAL E AREIA 1:1 APLICADO EM ALVENARIA | M2 | 120 | 3.96 | 4.9864 | 475.2 | 598.3718 | 705.6557
10.1.2 | ETU | C-0714 | EMBOÇO COM ARGAMASSA DE CAL E AREIA TRAÇO 1:3 | M² | 120 | 21.46 | 27.0224 | 2575.2 | 3242.6918 | 3922.6598
10.5.1 | SINAPI | 96113 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS.LOCAL:SALA DML (TÉRREO) | M2 | 16 | 42.24 | 53.1886 | 675.84 | 851.0177 | 910.8549
10.5.3 | SINAPI | 96110 | GESSO ACARTONADO. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO. LOCAL : BANH MASC. / FEM. ( PNE / FUNCIONÁRIO )- TÉRREO | M2 | 140 | 63.21 | 79.594 | 8849.4 | 11143.1645 | 14196.4726
10.5.4 | SINAPI | 96110 | MOLDURA - RODA TETO EM GESSO ACARTONADO. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO. LOCAL : BANH MASC. / FEM. ( PNE / FUNCIONÁRIO )- TÉRREO | M2 | 70 | 63.21 | 73.5259 | 4424.7 | 5146.811 | 6557.0747
11.1.1 | SINAPI | 87739 | IMPERMEABILIZAÇÃO DA ÁREA ÚMIDA DO BANHEIRO NO 2º PAV., CONTRAPISO OU CAMADA REGULARIZADORA EXECUTADA COM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. LOCAL: BANH. 1 PAV. | M2 | 16 | 64.15 | 80.7777 | 1026.4 | 1292.4429 | 1597.8744
11.2.1 | SINAPI | 98670* | PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS, INCLUSO APLICAÇÃO DE RESINA,NA COR CINZA 20X20 X2 CM, O TIPO AC III ESPECIAL COMO A COLA 250 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA DE ALTA RESIStÊNCIA, ADESIVIDADE E FLEXIBILIDADE DA QUARTZO OU SIMILAR. | M2 | 220 | 148.04 | 186.412 | 32568.8 | 41010.633 | 84993.7334
11.2.4 | SCO | SC 29.05.0050 (/) | ACABAMENTO DO PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS, ACABAMENTO FINAL : CERA INCOLOR. LOCAL : PISOS/ RODAPÉ | M2 | 350 | 8.05 | 10.1366 | 2817.5 | 3547.796 | 8228.2424
11.3.1 | SINAPI | 98682 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA.LOCAL: SALAS 1 PAV. | M2 | 170 | 31.47 | 39.627 | 5349.9 | 6736.5941 | 18880.4448
11.3.2 | SINAPI | 98673 | PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. LOCAL: SALAS 1 PAV. | M2 | 170 | 132.19 | 166.4536 | 22472.3 | 28297.1202 | 39085.9458
11.4.1 | SINAPI | 98686 | RODAPÉ EM LADRILHO HIDRAULICO H=20CM - NA COR CINZA 20X20CM INVERTIDO EM CANTONEIRA METÁLICA 1X1 (APENAS NAS PAREDES EM DRYWALL) | M | 230 | 41.93 | 52.7983 | 9643.9 | 12143.5989 | 30120.064
11.4.2 | SINAPI | 84162 | RODAPÉ MADEIRA H=20 CM E INVERTIDO EM CANTONEIRA METÁLICA 1X1 (APENAS NAS PAREDES EM DRYWALL) | M | 140 | 20.23 | 25.4736 | 2832.2 | 3566.3062 | 21960.1962
14.1.2 | SINAPI | 97637 | REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 50 | 2.86 | 3.6013 | 143 | 180.0656 | 594.972
14.2.2 | ETU | C-0801 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 391.85 | 14.42 | 18.1577 | 5650.477 | 7115.0806 | 8935.7913
6.8