## Planilha orçamentária
Obra: | Trilha da Saúde e da Ciência
ITEM | Discriminação | Unidade | R$ UNIT. | QUANT. | Total R$ | R$ ITEM
1 | PAVIMENTAÇÃO DA TRILHA |  |  |  |  | 0
| EXECUÇÃO DE TRILHA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. | M² |  | 686.8 | 0
| EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,FEITO EM OBRA , ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. | M³ |  | 8.0212 | 0
| GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MFC-6 | M |  | 859 | 0
2 | TERRAPLENAGEM |  |  |  |  | 0
| ATERRO MECANIZADO DE VALA, LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M | M³ |  | 104.8 | 0
| LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) | M² |  | 838.97 | 0
3 | PINTURA E SINALIZAÇÃO |  |  |  |  | 0
| PINTURA DE FAIXA- TINTA BASE ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA- ESPESSURA DE 0,5 MM | M² |  | 256.12 | 0
| TACHA BIREFLETIVA BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | Unidade |  | 235 | 0
4 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  |  | 0
| CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M |  | 900 | 0
| CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M |  | 900 | 0
| CAIXA DE PASSAGEM 44X35X41 COM TAMPA | Unidade |  | 13 | 0
| DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Unidade |  | 2 | 0
| PROJETOR DE EMBUTIR NO SOLO COM LÂMPADA DE 18 W | Unidade |  | 13 | 0
| REFLETORES LEDS SUPER BRANCO DE 100 W | Unidade |  | 23 | 0
| ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M |  | 400 | 0
| HASTE COPPERWELD DE 5/8 X 3,0 M COM CONECTOR | Unidade |  | 8 | 0
5 | INSTALAÇÃO DAS PLACAS |  |  |  |  | 0
| PLACAS DE ACRÍLICO DE 0,70 M X 0,50 M ESPESSURA DE 3 MM | Unidade |  | 44 | 0
| SUPORTE VERTICAL METÁLICO DE 2,10 M COM BASE PARA A PLACAS DE ACRÍLICO DE 0,70 M X 0,50 M CONFORME PROJETO | Unidade |  | 11 | 0
6 | INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO |  |  |  |  | 0
| GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO | M |  | 55.92 | 0
7 | INSTALAÇÃO DE BANCO |  |  |  |  | 0
| BANCO DE CONCRETO APARENTE LARG= C35 E 10 CM ESPESSURA SOBRE DOIS APOIOS DO MESMO MATERIAL COM SEÇÃO DE 10X30 CM- 1,80 M DE COMPRIMENTO. | Unidade |  | 14 | 0
[5 empty] | TOTAL | 0
[5 empty] | BDI | 18.55%
[5 empty] | TOTAL COM BDI | 0
Note on D20: kaua vasconcellos: Tirei 3 % de EPI, de acordo com SCO

## Cronograma Físico e financeiro
ITEM | VALOR R$ | PESO(%) | 30 dias |  | 60 dias |  | 90 dias |  | 120 dias |  | 150 dias |  | 165 dias | 240 dias
|  |  | % SIMPL | % ACUM | % SIMPL | % ACUM | % SIMPL | % ACUM | % SIMPL | % ACUM | % SIMPL | % ACUM | 15 dias | 75 dias
PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS | 0 | #DIV/0! | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100
TERREPLENAGEM | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100
PAVIMENTAÇÃO DA TRILHA | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 30 | 30 | 60 | 90 | 10 | 100 | 0 | 100
INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 20 | 100 | 0 | 100
PINTURA E SINALIZAÇÃO | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100
INSTALAÇÃO DAS PLACAS | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
INSTALAÇÃO DO CORRIMÃO | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
INSTALAÇÃO DOS BANCOS | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
TOTAL | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
PARCELAS |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!