## ORÇ
Obra: EXECUÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DO BLOCO C – LADETEC - INSTITUTO DE QUÍMICA - IQ – CENTRO DE CIÊNCIAS MATEMÁTICAS E DA NATUREZA - CCMN
Local: AVENIDA HORÁCIO MACEDO, S/Nº – CIDADE UNIVERSITÁRIA – RIO DE JANEIRO – RJ
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (ESTIMATIVA)
ITEM | REFERÊNCIA | CÓDIGO DA REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UN | QUANT. | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL
02. |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS
02.01 |  |  | CANTEIRO DE OBRA
02.01.01 |  |  | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M² | 4.32 |  | 0
02.01.02 |  |  | BARRACÕES
02.01.02.01 |  |  | BARRACÃO DE OBRA P/ BANHEIRO, PISO CIMENTADO, PAREDES EM COMPENSADO NAVAL DE 12MM, COBERTURA EM TELHA METÁLICA 0,6MM, INCLUSO ESQUADRIA. | M² | 98.51 |  | 0
02.01.02.02 |  |  | BARRACÃO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITÓRIO, PISO CIMENTADO, PAREDES EM COMPENSADO NAVAL DE 12MM, COBERTURA EM TELHA METÁLICA 0,6MM, INCLUSO ESQUADRIAS | M² | 436.81 |  | 0
02.01.03 |  |  | CONTAINERS
02.01.03.01 |  |  | CONTAINER ESCRITÓRIO/ALMOXARIFADO, MODELO PADRÃO, MEDINDO: (6x2,4x2,55)m, EM ESTRUTURA DE AÇO, COMPOSTO POR PISO DE MADEIRA CORRIDA, PAREDES FORRADAS COM COMPENSADO NAVAL, TETO COM ISOLAMENTO TÉRMICO, COM 1 PORTA DE (0,80x2,10)m, 2 BASCULANTES DE (1,20x1,20)m, WC COM PIA, VASO SANITÁRIO E CHUVEIRO, ENTRADA PARA AR CONDICIONADO COM SUPORTE E TOMADA 3P, 2 PONTOS DE ILUMINAÇÃO, 2 TOMADAS ELÉTRICAS, DISTRIBUIÇÃO INTERNA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS HIDRÁULICAS ATÉ O PONTO DE ENTRADA/SAÍDA DA UNIDADE E PESO APROXIMADO DE 2T, EXCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE IDA E VOLTA AO CANTEIRO. ALUGUEL MENSAL. | UNxMÊS | 4 |  | 0
02.01.03.02 |  |  | CONTAINER WC, MODELO PADRÃO, MEDINDO: (6x2,4x2,55)m, EM ESTRUTURA DE AÇO, COMPOSTO POR PISO DE COMPENSADO NAVAL REVESTIMO COM PLURIGOMA, PAREDES AO NATURAL, TETO COM ISOLAMENTO TÉRMICO, COM 1 PORTA DE (0,80x2,10)m, 2 BASCULANTES DE (1,20x1,20), COM 5 CHUVEIROS, 3 VASOS SANITÁRIOS, MICTÓRIO E 3 LAVATÓRIOS, 2 PONTOS DE ILUMINAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO INTERNA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS ATÉ O PONTO DE ENTRADA/SAÍDA DA UNIDADE E PESO APROXIMADO DE 2,3t, EXCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE IDA E VOLTA AO CANTEIRO. ALUGUEL MENSAL. | UNxMÊS | 4 |  | 0
02.01.03.03 |  |  | ALUGUEL CONTAINER ALMOXARIFADO/ DEPÓSITO / REFEITÓRIO. INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA AÇO C/NERV TRAPZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA - CONSIDERANDO 2 CONTAINERES POR MÊS. | MÊS | 4 |  | 0
02.01.03.04 |  |  | TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA DE CONTAINER | UN | 4 |  | 0
02.01.04 |  |  | EXTINTORES
02.01.04.01 |  |  | EXTINTOR INCÊNDIO TP PÓ QUÍMICO 4KG INCL. SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA - ALUGUEL | UN X MÊS | 4 |  | 0
02.01.04.02 |  |  | EXTINTOR INCÊNDIO ÁGUA-PRESSURIZADA 10L INCL. SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA - ALUGUEL | UN X MÊS | 4 |  | 0
02.01.04.03 |  |  | EXTINTOR INCÊNDIO - COLOCAÇÃO | UN | 2 |  | 0
02.01.05 |  |  | CABINES SANITÁRIAS
02.01.05.01 |  |  | LOCAÇÃO DE 2 (DUAS) CABINES SANITÁRIAS "MODELO STANDARD" - ACESSÓRIOS: ACENTO COM CUBA, BOMBA DE DESCARGA, MICTÓRIO, PORTA-PAPEL HIGIÊNICO, PORTA-OBJETOS - MEDIDAS: (L)1,10M X (C)1,20M X (H) 2,30M - CAPACIDADE CAIXA DE DEJETOS: 227 L - PESO VAZIO 78 KG | UNXMÊS | 3 |  | 0
02.01.06 |  |  | PORTÕES EM COMPENSADO PARA CANTEIRO DE OBRAS | M² | 9.6 |  | 0
02.01.07 |  |  | MOBILIÁRIO
02.01.07.01 |  |  | MOBILIÁRIO PARA ESCRITÓRIO OBRAS | UN | 1 |  | 0
02.01.07.02 |  |  | ARMÁRIO METÁLICO ROUPEIRO | M² | 8.82 |  | 0
02.01.08 |  |  | BEBEDOURO
02.01.08.01 |  |  | BEBEDOURO ELÉTRICO TIPO PRESSÃO EM AÇO INOXIDÁVEL, MODELO DE PÉ, ADULTO, CAPACIDADE 80 L/H - ALUGUEL | UN X MÊS | 12 |  | 0
02.01.08.02 |  |  | BEBEDOURO ELÉTRICO TIPO PRESSÃO EM AÇO INOXIDÁVEL, MODELO DE PÉ, ADULTO, CAPACIDADE 80 L/H - COLOCAÇÃO | UN | 3 |  | 0
02.01.09 |  |  | GALPÃO ABERTO
02.01.09.01 |  |  | GALPAO ABERTO PROVISORIO EM MADEIRA, COBERTURA EM TELHA METÁLICA 0,6 MM | M² | 109.35 |  | 0
02.01.10 |  |  | PROTEÇÕES:
02.01.10.01 |  |  | TAPUME
02.01.10.01.01 |  |  | TAPUME DE VEDAÇÃO OU PROTEÇÃO, EXECUTADOS EM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE AÇO GALVANIZADO E TRAVAMENTO DIAGONAL, INCLUSIVE DUAS DEMÃOS DE PINTURA | M² | 1820 |  | 0
02.01.10.01.02 |  |  | ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATÉ 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO | M3 | 24.57 |  | 0
02.01.10.01.03 |  |  | CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL FCK=10MPA CONTROLE C ,EXCLUINDO O LANCAMENTO , PREPARO COM BETONEIRA, UTILIZANDO BRITA 1 E 2. (CONFORME NBR 6118, PERMITIDO APENAS PARA FUNDAÇÕES) | M³ | 24.57 |  | 0
02.01.10.01.04 |  |  | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES | M³ | 24.57 |  | 0
02.01.10.02 |  |  | TELA TAPUME LARANJA
02.01.10.02.01 |  |  | PROTEÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA EM ÁREAS PÚBLICAS, COMPREENDENDO TELA PLÁSTICA, ESTRUTURA DE MADEIRA A CADA 3m DE DISTÂNCIA COM BASE DE CONCRETO, UTILIZAÇÃO 2 VEZES | M | 59.76 |  | 0
02.02 |  |  | LIMPEZA DE TERRENO
02.02.01 |  |  | DESGALHAMENTO, DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA:
02.02.01.01 |  |  | PROCESSOS EXECUTIVOS
ÁREA IMPLANTAÇÃO CANTEIRO
02.02.01.01.01 |  |  | LIMPEZA DE TERRENO - RASPAGEM MECANIZADA (MOTONIVELADORA) DE CAMADA VEGETAL | M² | 3554.38 |  | 0
02.02.01.01.02 |  |  | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA | T x KM | 69381.89 |  | 0
ÁREA TOTAL DO TERRENO
02.02.01.01.03 |  |  | CORTE, DESGALHAMENTO, DESTOCAMENTO E DESENRAIZAMENTO DE ARVORE C/ALT. ATÉ 5,00M E DIAM.ATÉ 50CM, C/AUX.DE EQUIP.MEC., INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DO MATERIAL RESULTANTE ATÉ 30KM (UN) | UN | 38 |  | 0
02.02.01.01.04 |  |  | CORTE, DESGALHAMENTO, DESTOCAMENTO E DESENRAIZAMENTO DE ARVORE C/ALT. ACIMA DE 5,00M E DIAM. ATÉ 50CM, C/AUX.DE EQUIP.MEC. , INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DO MATERIAL RESULTANTE ATÉ 30KM (UN) | UN | 135 |  | 0
02.02.01.01.05 |  |  | DESTOCAMENTO DE ÁRVORE DE MÉDIO PORTE, DE 51 A 60CM DAP E RAÍZES PROFUNDAS, COM AUXÍLIO MECÂNICO, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DO MATERIAL RESULTANTE. | UN | 23 |  | 0
02.02.01.01.06 |  |  | DESTOCAMENTO DE ÁRVORE DE GRANDE PORTE, ACIMA DE 61CM DAP E RAÍZES PROFUNDAS, COM AUXÍLIO MECÂNICO, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DO MATERIAL | UN | 56 |  | 0
02.02.02 |  |  | CARGA E TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS
02.02.02.01 |  |  | TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PESADOS EM CARRETAS, IDA E VOLTA | TxKM | 1032 |  | 0
02.03 |  |  | LOCAÇÃO DE OBRA
02.03.01 |  |  | LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE TOPOGRAFO E NIVELADOR | M² | 3554.34 |  | 0
02.04 |  |  | ANOTAÇÕES, TAXAS E EMOLUMENTOS
02.04.01 |  |  | ART EXECUÇÃO DE OBRA
02.04.01.01 |  |  | ART DE EXECUÇÃO DE OBRAS | UN | 1 |  | 0
02.04.02 |  |  | TAXAS E EMOLUMENTOS
02.04.02.01 |  |  | TAXAS E EMOLUMENTOS | UN | 1 |  | 0
TOTAL DA ETAPA | [6 empty] | 0
03. |  |  | MOVIMENTO DE TERRA
03.01 |  |  | ESCAVAÇÕES
03.01.01 |  |  | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 305 HP E CACAMBA 5M3, DMT 50 A 200M | M³ | 1783.29 |  | 0
03.02 |  |  | ATERROS E REATERROS
03.02.01 |  |  | COMPACTAÇÃO MECÂNICA C/ CONTROLE DO GC>=95% DO PN (ÁREAS) (C/MONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP) | M³ | 4246.97 |  | 0
03.02.02 |  |  | MATERIAL PARA ATERRO/ REATERRO (BARRO, ARGILA OU SAIBRO) - COM TRANSPORTE ATÉ 10 KM | M³ | 4246.97 |  | 0
03.02.03 |  |  | ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153HP | M³ | 4246.97 |  | 0
03.02.04 |  |  | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA | T x KM | 262890.17 |  | 0
03.02.05 |  |  | TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PESADOS EM CARRETAS, IDA E VOLTA | TxKM | 800 |  | 0
TOTAL DA ETAPA | [6 empty] | 0
04. |  |  | INFRAESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES
04.01 |  |  | FUNDAÇÕES EM CONCRETO
04.01.01 |  |  | BASE DOS BARRACÕES / GALPÕES / GUARITA
04.01.01.01 |  |  | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=15MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO. | M³ | 67.07 |  | 0
04.01.01.02 |  |  | FORMA PINHO 3A P/FUNDAÇÃO RADIER - CORTE/MONTAGEM/ESCORAMENTO/DESFORMA | M² | 73.26 |  | 0
TOTAL DA ETAPA | [6 empty] | 0
05. |  |  | SUPERESTRUTURA
05.01 |  |  | EM MADEIRA
05.01.01 |  |  | TORRE DA CAIXA D'ÁGUA
05.01.01.01 |  |  | TORRE PARA SUSTENTAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA, EM MADEIRA DE LEI 1° QUALIDADE APARELHADA, COM BASE SUPERIOR DE 3,50 X 3,50M, ALTURA DE 5,10M, COM GUARDA-CORPO E ESCADA DE ACESSO FIXA EM MADEIRA, INCLUSO PINTURA ESMALTE. | UN | 1 |  | 0
05.01.01.02 |  |  | ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATÉ 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO | M3 | 9.07 |  | 0
05.01.01.03 |  |  | REATERRO E COMPACTACÃO MECÂNICA DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SOQUETE VIBRATÓRIO | M3 | 9.77 |  | 0
05.01.01.04 |  |  | CONCRETO ARMADO FCK = 15 MPA, PREPARO C/ BETONEIRA, INCLUI LANCAMENTO | M³ | 1.94 |  | 0
05.01.01.05 |  |  | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE - PARA AS SAPATAS DA TORRE DA CAIXA D'ÁGUA | M² | 3.24 |  | 0
05.01.01.06 |  |  | CONCRETO MAGRO 1:4:8 C/PREPARO MANUAL | M3 | 0.16 |  | 0
TOTAL DA ETAPA | [6 empty] | 0
06. |  |  | ALVENARIA / VEDAÇÃO / DIVISÓRIA
06.01 |  |  | ALVENARIAS
06.01.01 |  |  | EM BLOCOS CERÂMICOS:
06.01.01.01 |  |  | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM | M² | 1.92 |  | 0
TOTAL DA ETAPA | [6 empty] | 0
07. |  |  | ESQUADRIAS
07.01 |  |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA E FERRAGENS
07.01.01 |  |  | TELA
07.01.01.01 |  |  | TELA TIPO MOSQUITEIRO COM MOLDURA EM MADEIRA, PARA ESQUADRIAS | M² | 20.7 |  | 0
TOTAL DA ETAPA | [6 empty] | 0
08. |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
08.01 |  |  | ELÉTRICA
08.01.01 |  |  | ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCÁVEL 3/4", INCLUSO A FIXAÇÃO | M | 369 |  | 0
08.01.02 |  |  | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 1", INCLUSO A FIXAÇÃO | M | 104 |  | 0
08.01.03 |  |  | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 2", INCLUSO A FIXAÇÃO | M | 23 |  | 0
08.01.04 |  |  | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 1 1/4", INCLUSO A FIXAÇÃO | M | 52 |  | 0
08.01.05 |  |  | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 2 1/2", INCLUSO A FIXAÇÃO | M | 34 |  | 0
08.01.06 |  |  | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750V - 1,5 MM² | M | 689 |  | 0
08.01.07 |  |  | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750V - 2,5 MM² | M | 952.72 |  | 0
08.01.08 |  |  | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750V - 4 MM² | M | 1615.3 |  | 0
08.01.09 |  |  | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750V - 6 MM² | M | 560.25 |  | 0
08.01.10 |  |  | CABO SINGELO 0,61/1KV 6 AWG - 16MM² | M | 195 |  | 0
08.01.11 |  |  | CABO SINGELO 0,6/1KV 2 AWG - 25MM² | M | 120 |  | 0
08.01.12 |  |  | CABO DE COBRE ISOLADO 50MM² | M | 40 |  | 0
08.01.13 |  |  | CABO SINGELO 0,6/1KV 2 AWG - 95MM² | M | 160 |  | 0
08.01.14 |  |  | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADAS FLUORESCENTES 2X32W, COMPLETA | UN | 71 |  | 0
08.01.15 |  |  | LUMINÁRIA FLUORESCENTE 2X16W LUMINI BRANCA FT- 1411/232 | UN | 2 |  | 0
08.01.16 |  |  | LUMINÁRIA SOBREPOR VAPOR METÁLICO 250W | UN | 7 |  | 0
08.01.17 |  |  | ELETROCALHA PERFURADA 150 X 50MM | M | 30.71 |  | 0
08.01.18 |  |  | "TE" HORIZONTAL DE 90 DE 150 X 50MM | UN | 1 |  | 0
08.01.19 |  |  | ELETROCALHA 400X50MM | M | 2.7 |  | 0
08.01.20 |  |  | CURVA 90º ELETROCALHA HORIZONTAL 400X50MM | UN | 1 |  | 0
08.01.21 |  |  | CURVA VERTICAL EXTERNA DE 90º | UN | 1 |  | 0
08.01.22 |  |  | REDUÇÃO CONCÊNTRICA DE 400X50MM P/ 150X50MM | UN | 1 |  | 0
08.01.23 |  |  | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO 40 X 40 X 40 CM | UN | 5 |  | 0
08.01.24 |  |  | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 11 |  | 0
08.01.25 |  |  | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 16A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 20 |  | 0
08.01.26 |  |  | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 20A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 |  | 0
08.01.27 |  |  | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 |  | 0
08.01.28 |  |  | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 16A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 3 |  | 0
08.01.29 |  |  | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 20A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 5 |  | 0
08.01.30 |  |  | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 25A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 |  | 0
08.01.31 |  |  | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 32A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 16 |  | 0
08.01.32 |  |  | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 25A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 |  | 0
08.01.33 |  |  | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 40A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 |  | 0
08.01.34 |  |  | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 80A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 |  | 0
08.01.35 |  |  | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 250A 600V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 |  | 0
08.01.36 |  |  | TOMADA 2P+T , 127 VOLTS - 10 A. | PT | 75 |  | 0
08.01.37 |  |  | TOMADA 2P+T , 220 VOLTS - 30 A | UN | 31 |  | 0
08.01.38 |  |  | INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6 |  | 0
08.01.39 |  |  | INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 |  | 0
08.01.40 |  |  | INTERRUPTOR SIMPLES - 3 TECLAS COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 |  | 0
08.01.41 |  |  | CAIXA DE PASSAGEM OCTOGONAL PVC 3X3 | UN | 69 |  | 0
08.01.42 |  |  | CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2 | UN | 22 |  | 0
08.01.43 |  |  | CAIXA DE DERIVAÇÃO 4X2, TIPO CONDULETE | UN | 23 |  | 0
08.01.44 |  |  | QUADRO DE ENERGIA COM 36 DISJUNTORES | UN | 1 |  | 0
08.01.45 |  |  | QUADRO DE ENERGIA COM 24 DISJUNTORES | UN | 1 |  | 0
08.01.46 |  |  | QUADRO DE ENERGIA COM 13 DISJUNTORES | UN | 1 |  | 0
08.01.47 |  |  | QUADRO DE ENERGIA COM ATÉ 12 DISJUNTORES | UN | 1 |  | 0
08.01.48 |  |  | TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 150KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 |  | 0
08.01.49 |  |  | TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 225KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 |  | 0
08.01.50 |  |  | POSTE TIPO PT-1 | UN | 1 |  | 0
08.01.51 |  |  | POSTE TIPO PT-2 | UN | 20 |  | 0
08.01.52 |  |  | POSTE TIPO PT-3 | UN | 3 |  | 0
08.01.53 |  |  | POSTE TIPO PT-4 | UN | 1 |  | 0
08.01.54 |  |  | POSTE TIPO PT-5 | UN | 2 |  | 0
08.01.55 |  |  | POSTE TIPO PT-6 | UN | 26 |  | 0
08.01.56 |  |  | ILUMINAÇÃO DOS ACESSOS/ESTACIONAMENTO | UN | 30 |  | 0
08.01.57 |  |  | ILUMINAÇÃO DO CANTEIRO | UN | 31 |  | 0
08.01.58 |  |  | CONDUTOR PRÉ-REUNIDO DE COBRE #3X35MM2 + 50MM2 - 8,7/15KV - XLPE | M | 700 |  | 0
08.01.59 |  |  | CABO MULTIPLEXADO CLASSE 0,6/1KV - # 2X10MM2 + 10MM2 | M | 950 |  | 0
08.01.60 |  |  | CABO MULTIPLEXADO CLASSE 0,6/1KV - # 2X16MM2 + 16MM2 | M | 710 |  | 0
TOTAL DA ETAPA | [6 empty] | 0
09. |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS
09.01 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DE ÁGUA FRIA
09.01.01 |  |  | TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 20MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 282 |  | 0
09.01.02 |  |  | TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 102 |  | 0
09.01.03 |  |  | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXOES | M | 42 |  | 0
09.01.04 |  |  | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES | M | 18 |  | 0
09.01.05 |  |  | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES | M | 12 |  | 0
09.01.06 |  |  | REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATAO | UN. | 1 |  | 0
09.01.07 |  |  | REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATAO | UN. | 11 |  | 0
09.01.08 |  |  | REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA Ø 15MM (1/2") | UN. | 19 |  | 0
09.01.09 |  |  | VÁLVULA DE RETENÇÃO 32MM | UN. | 1 |  | 0
09.01.10 |  |  | RESERVATÓRIO DE ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO CAPACIDADE 5.000 L | UN. | 3 |  | 0
09.01.11 |  |  | BOMBA HIDRÁULICA CENTRÍFUGA MONOFÁSICA, COM MOTOR ELÉTRICO DE 1/4CV - 110/220V E ALTURA MANOMÉTRICA DE 10 M.C.A, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO. | UN. | 1 |  | 0
09.01.12 |  |  | ABRIGO PARA BOMBA NAS DIMENSÕES DE (82x78x80)CM, EM ALVENARIA DE TIJOLOS, PAREDES DE MEIA VEZ, REVESTIDAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO NO TRAÇO DE 1:6, COBERTURA DE CONCRETO ARMADO DE 6CM DE ESPESSURA, FCK=15MPA, PORTA DE (60x40)CM EM CHAPA DE FERRO No 16 E CADEADO DE 30MM. | UN. | 1 |  | 0
09.01.13 |  |  | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D' ÁGUA DIAM. 1/2" | UN. | 2 |  | 0
09.01.14 |  |  | CAVALETE COM ENTRADA COM HIDRANTE | UN. | 1 |  | 0
09.01.15 |  |  | ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATÉ 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO | M3 | 71.57 |  | 0
09.01.16 |  |  | REATERRO E COMPACTACAO MECANICO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SOQUETE VIBRATÓRIO | M3 | 71.57 |  | 0
09.02 |  |  | ABASTECIMENTO COM CAMINHÃO PIPA
09.02.01 |  |  | CAMINHAO PIPA 10000L TRUCADO, 208CV - 21,1T (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA E MOTOBOMBA CENTRIFUGA A GASOLINA 3,5CV) - CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO | CHP | 7 |  | 0
09.03 |  |  | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
09.03.01 |  |  | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES | M | 36 |  | 0
09.03.02 |  |  | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES | M | 54 |  | 0
09.03.03 |  |  | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES | M | 12 |  | 0
09.03.04 |  |  | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES | M | 114 |  | 0
09.03.05 |  |  | TUBO PVC PARA ESGOTO PREDIAL DN 150MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 60 |  | 0
09.03.06 |  |  | RALO SECO DE PVC 100X100X53MM SIMPLES, COM GRELHA DE PVC BRANCA | UN. | 1 |  | 0
09.03.07 |  |  | CAIXA SIFONADA EM PVC 100X100X50MM SIMPLES, COM GRELHA DE ALUMÍNIO REDONDA | UN. | 6 |  | 0
09.03.08 |  |  | CAIXA SIFONADA EM PVC 150X150X50MM SIMPLES, COM GRELHA DE ALUMÍNIO REDONDA | UN. | 3 |  | 0
09.03.09 |  |  | CAIXA SIFONADA EM PVC 150X185X75MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN. | 4 |  | 0
09.03.10 |  |  | SIFÃO PLÁSTICO PARA LAVATÓRIO OU PIA TIPO COPO 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN. | 8 |  | 0
09.03.11 |  |  | POÇO DE VISITA PARA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO, EM ANÉIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 110CM, PROF. = 170CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPÃO FERRO FUNDIDO. | UN. | 4 |  | 0
09.03.12 |  |  | CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 40MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN. | 1 |  | 0
09.03.13 |  |  | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA H = 60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN. | 9 |  | 0
09.03.14 |  |  | FILTRO ANAEROBIO PARA 200 CONTRIBUINTES, EM CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E ATERRO | UN. | 1 |  | 0
09.03.15 |  |  | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARO C/ BETONEIRA CONSUMO CIMENTO=210KG/M3 PARA LASTROS, CONTRAPISOS, CALÇADAS, ETC... | M3 | 52.5 |  | 0
09.03.16 |  |  | ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATÉ 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO | M3 | 121.99 |  | 0
09.03.17 |  |  | ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA DE 1,5 ATE 3M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO | M3 | 92.43 |  | 0
09.03.18 |  |  | REATERRO E COMPACTACAO MECANICO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SOQUETE VIBRATÓRIO | M3 | 214.27 |  | 0
09.04 |  |  | INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS
09.04.01 |  |  | GRELHA EM FERRO FUNDIDO, COM 20CM DE LARGURA, 85KG PARA CX RALO, FORNECIDA E ASSENTADA COM ARGAMASSA 1:4 CIMENTO : AREIA | M | 16.79 |  | 0
09.04.02 |  |  | CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA, DIÂMETRO 200MM | M | 16.79 |  | 0
09.04.03 |  |  | POÇO COM ANÉIS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 1,50 X 0,50 X 0,05m + TAMPÃO FERRO FUNDIDO | UN | 13 |  | 0
09.04.04 |  |  | ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA DE 1,5 ATE 3M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO | M3 | 58 |  | 0
09.04.05 |  |  | RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA EM CAÇAMBA DE AÇO COM 5m3 DE CAPACIDADE, INCLUSIVE CARREGAMENTO DA MESMA, TRANSPORTE E DESCARGA | M3 | 81.2 |  | 0
09.04.06 |  |  | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MANILHA DE CONCRETO, D=800MM, INCLUSO ESCAVAÇÃO E REATERRO. | M | 280 |  | 0
TOTAL DA ETAPA | [6 empty] | 0
10 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO / ISOLAÇÃO TÉRMICA
10.01 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO
10.01.01 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO COM LONA PLÁSTICA
10.01.01.01 |  |  | IMPERMEABILIZACAO COM LONA PLASTICA | M² | 669.4 |  | 0
TOTAL DA ETAPA | [6 empty] | 0
11 |  |  | REVESTIMENTO
11.01 |  |  | TETOS
11.01.01 |  |  | FORRO EM ISOPOR
11.01.01.01 |  |  | FORRO EM PLACA DE ISOPOR, APOIADO EM PERFIS METÁLICOS, PRESOS AO TETO POR TIRANTES DE ARAME. | M² | 160.63 |  | 0
TOTAL DA ETAPA | [6 empty] | 0
12 |  |  | PINTURA
12.01 |  |  | ESTRUTURA DE MADEIRA
12.01.01 |  |  | PINTURA COM TINTA ESMALTE SOBRE MADEIRA
12.01.01.01 |  |  | PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO | M² | 1238.01 |  | 0
TOTAL DA ETAPA | [6 empty] | 0
13 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
13.01 |  |  | APARELHOS
13.01.01 |  |  | BACIA SANITÁRIA
13.01.01.01 |  |  | VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXAÇAO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 10 |  | 0
13.01.02 |  |  | MICTÓRIO:
13.01.02.01 |  |  | MICTÓRIO DE CONCRETO, FUNDIDO NO LOCAL, COM SEÇÃO EM CALHA PRISMÁTICA, LARGURA DE 0,40M, REBORDO DE 0,15M, MEDIDOS INTERNAMENTE EM OSSO, REVESTIDO DE AZULEJOS BRANCOS (15X15CM), INTERNA E EXTERNAMENTE E VÁLVULA. EXCLUSIVE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | M | 5.295 |  | 0
13.01.03 |  |  | LAVATÓRIO DE LOUÇA
13.01.03.01 |  |  | LAVATORIO EM LOUCA BRANCA, SEM COLUNA PADRAO POPULAR, COM TORNEIRA PLÁSTICA POPULAR , SIFAO,VALVULA E ENGATE PLASTICO | UN | 10 |  | 0
13.01.04 |  |  | CHUVEIRO ELÉTRICO
13.01.04.01 |  |  | CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 16 |  | 0
13.01.05 |  |  | PIA DE AÇO INOXIDÁVEL
13.01.05.01 |  |  | PIA ACO INOXIDAVEL 200X60CM COM 1 CUBA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 |  | 0
13.02 |  |  | METAIS
13.02.01 |  |  | TORNEIRA PLASTICA 1/2 PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 |  | 0
13.02.02 |  |  | TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 |  | 0
13.03 |  |  | ACESSÓRIOS
13.03.01 |  |  | ASSENTO PARA VASOS SANITÁRIOS
13.03.01.01 |  |  | ASSENTO PARA VASO SANITARIO DE PLASTICO LINHA STANDARD | UN | 10 |  | 0
13.04 |  |  | EQUIPAMENTOS PARA OBRA
13.04.01 |  |  | ALUGUEL DE ANDAIME
13.04.01.01 |  |  | ALUGUEL DE ANDAIME TUBULAR SOBRE SAPATAS FIXAS, FORMADO POR ELEMENTOS DE 1,50m DE LARGURA E DE ALTURA, CONSIDERANDO-SE A ÁREA DA PROJEÇÃO VERTICAL DO ANDAIME E PAGO PELO TEMPO NECESSÁRIO A SUA UTILIZAÇÃO, EXCLUSIVE: TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATÉ A OBRA, PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO OU SIMILAR, MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES. | M²xMÊS | 36 |  | 0
13.04.02 |  |  | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME
13.04.02.01 |  |  | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR, CONSIDERANDO-SE A ÁREA VERTICAL RECOBERTA. | M² | 9 |  | 0
13.04.03 |  |  | PLATAFORMA DE MADEIRA
13.04.03.01 |  |  | PLATAFORMA DE MADEIRA APOIADA SOBRE SUPORTE, COMPREENDENDO MONTAGEM E DESMONTAGEM, JÁ CONSIDERANDO O REAPROVEITAMENTO DE 20 VEZES DA MADEIRA. | M² | 4.5 |  | 0
13.05 |  |  | LIMPEZA GERAL
13.05.01 |  |  | LIMPEZA DOS ABRIGOS PROVISÓRIOS
13.05.01.01 |  |  | LIMPEZA CONTAINERS E BARRACÃO | MÊS | 4 |  | 0
TOTAL DA ETAPA | [6 empty] | 0
14 |  |  | PAISAGISMO / URBANISMO / PAVIMENTAÇÃO
14.01 |  |  | PAVIMENTAÇÃO
14.01.01 |  |  | PREPARAÇÃO DE BASE E SUB-BASE
14.01.01.01 |  |  | BASE PARA PAVIMENTACAO COM BICA CORRIDA, INCLUSIVE COMPACTACAO | M3 | 643.63 |  | 0
14.01.01.02 |  |  | TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PESADOS EM CARRETAS, IDA E VOLTA | TxKM | 2343 |  | 0
TOTAL DA ETAPA | [6 empty] | 0
15 |  |  | GERENCIAMENTO DE OBRAS / FISCALIZAÇÃO
15.01 |  |  | EQUIPE ADMINISTRATIVA DA CONTRATADA
15.01.01 |  |  | SERVIÇOS ADMINISTRATIVO E PESSOAL:
15.01.01.01 |  |  | ENGENHEIRO OU ARQUITETO AUXILIAR/JUNIOR - DE OBRA | MÊS | 4 |  | 0
15.01.01.02 |  |  | MESTRE DE OBRAS | MÊS | 4 |  | 0
15.01.01.03 |  |  | ALMOXARIFE | MÊS | 4 |  | 0
15.01.01.04 |  |  | VIGIA NOTURNO / FINAIS DE SEMANA | MÊS | 4 |  | 0
15.01.01.05 |  |  | OPERADOR DE TRÁFEGO | MÊS | 4 |  | 0
15.02 |  |  | EQUIPE DE PRODUÇÃO DA CONTRATADA
15.02.01 |  |  | ALIMENTAÇÃO E VALE TRANSPORTE
15.02.01.01 |  |  | CONSUMO DE CAFÉ MATINAL, ALMOÇO E VALE TRANSPORTE POR OPERÁRIO | OP.xDIA | 4213.08 |  | 0
15.02.02 |  |  | EPI E FERRAMENTAS
15.02.02.01 |  |  | 3% INCIDENTE SOBRE MÃO DE OBRA DIRETA COM ENCARGOS SOCIAIS PARA COBRIR DESPESAS DE EPI E FERRAMENTAS | % | 3% |  | 0
15.03 |  |  | RELATÓRIOS DE OBRA
15.03.01 |  |  | RELATÓRIO MENSAL DE OBRA
15.03.02.01 |  |  | RELATÓRIO MENSAL DE OBRAS OU SERVIÇOS DE ENGENHARIA, INCLUINDO REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS COM FOTOS DE (10 x 15)CM, ACOMPANHADAS DE LEGENDAS E INDICAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO, INFORMAÇÕES CONTRATUAIS, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E DESCRIÇÃO DO ESCOPO DOS SERVIÇOS REALIZADOS, TODOS COM TEXTO EM "WORD FOR WINDOWS", CONFORME RECOMENDAÇÕES E ESPECIFICAÇÕES DO ÓRGÃO CONTRATANTE. OS RELATÓRIOS DEVERÃO SER APRESENTADOS EM DUAS VIAS (ORIGINAL E CÓPIAS) ENCADERNADAS ACOMPANHADAS DE CÓPIA DIGITALIZADA E ARMAZENADA EM CD-ROM. | MÊS | 4 |  | 0
TOTAL DA ETAPA | [6 empty] | 0
[5 empty] | TOTAL PARCIAL |  | 0
[5 empty] | BDI (XX,XX%) |  | 0
[5 empty] | TOTAL GERAL | TOTAL GERAL | 0